## Data
| Data |  | Meas. Date
| X | Y | Start Time
1 |  |  | End Time
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

## Analysis1
Data
| X | Y |  | Design |  | Raw Data |  | Remove 1st |  |  | X | Y
1 | 0 | 0 |  | X | Y | X | Y | X | Y | average | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 10310.0001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3s | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 2 | 10310 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | max | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3 | 10310 | 6.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | min | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4 | 10309.9999 | 3.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | range | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 5 | 10310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 6 | 10310 | -1.578e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 7 | 10309.9999 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 8 | 10310 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 9 | 10310 | -5.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 10 | 10310.0001 | -8.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 11 | 10310 | -10.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 12 | 10307.9999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 13 | 10308 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 14 | 10308.0001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 15 | 10308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 16 | 10308 | 2.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 17 | 10308.0001 | -7.27e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 18 | 10308 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 19 | 10308 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 20 | 10308.0001 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 21 | 10308 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 22 | 10308 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 23 | 10306 | 10.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 24 | 10306 | 7.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 25 | 10305.9999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 26 | 10306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 27 | 10306.0001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 28 | 10306 | 2.467e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 29 | 10306 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 30 | 10306.0001 | -3.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 31 | 10306 | -6.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 32 | 10306.0001 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 33 | 10306 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 34 | 10303.9999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 35 | 10304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 36 | 10304.0001 | 6.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 37 | 10304 | 3.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 38 | 10304.0001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 39 | 10304 | -1.921e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 40 | 10304.0001 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 41 | 10304 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 42 | 10304 | -5.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 43 | 10304 | -8.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 44 | 10304 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 45 | 10302 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 46 | 10302.0001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 47 | 10302 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 48 | 10302.0001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 49 | 10302 | 2.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 50 | 10302.0001 | -5.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 51 | 10302 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 52 | 10302 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 53 | 10301.9999 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 54 | 10302 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 55 | 10302 | -9.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 56 | 10300 | 10.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 57 | 10300 | 7.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 58 | 10300.0001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 59 | 10300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 60 | 10300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 61 | 10300 | 3.13e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 62 | 10300.0001 | -1.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 63 | 10300 | -4.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 64 | 10300 | -6.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 65 | 10300 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 66 | 10299.9999 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 67 | 10298 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 68 | 10298 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 69 | 10298.0001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 70 | 10297.9999 | 4.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 71 | 10298 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 72 | 10298 | -4.574e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 73 | 10298 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 74 | 10297.9999 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 75 | 10298 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 76 | 10298 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 77 | 10298.0001 | -9.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 78 | 10296 | 9.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 79 | 10295.9999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 80 | 10296 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 81 | 10296 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 82 | 10295.9999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 83 | 10296 | 4.692e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 84 | 10296 | -1.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 85 | 10295.9999 | -4.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 86 | 10296 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 87 | 10296.0001 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 88 | 10296 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 89 | 10293.9999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 90 | 10294 | 8.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 91 | 10294.0001 | 6.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 92 | 10293.9999 | 3.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 93 | 10294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 94 | 10294 | -8.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 95 | 10293.9999 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 96 | 10294 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 97 | 10294 | -5.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 98 | 10293.9999 | -8.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 99 | 10294 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 100 | 10291.9999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 101 | 10291.9999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 0 | 0 | 102 | 10292 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 0 | 0 | 103 | 10292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 0 | 0 | 104 | 10292 | 2.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 0 | 0 | 105 | 10291.9999 | 7.249e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 0 | 0 | 106 | 10291.9999 | -2.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 0 | 0 | 107 | 10292 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 0 | 0 | 108 | 10292 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 0 | 0 | 109 | 10292 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 0 | 0 | 110 | 10292 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 0 | 0 | 111 | 10290 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 0 | 0 | 112 | 10290 | 8.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 0 | 0 | 113 | 10289.9999 | 5.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 0 | 0 | 114 | 10290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 115 | 10290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 116 | 10290.0001 | -3.65e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 117 | 10290 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 118 | 10290 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 119 | 10290.0001 | -5.9999 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 120 | 10290 | -8.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 121 | 10290 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | average | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3s | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | max | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | min | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | range | 0 | 0 | 0 | 0

## Summary
Screen Linearity |  |  | Meas. Date
| X | Y | Start Time | 0
average | 0 | 0 | End Time | 0
3s | 0 | 0 | Meas Time | 0
max | 0 | 0
min | 0 | 0
range | 0 | 0

## for Trend
Date | Meas. Time 1st | Mean | 3s | Max | Min | Range | Mean | 3s | Max | Min | Range
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0