## Data
Data
1 | 400.324 | Chip Location |  | Meas. Date
2 | 400.25 | COLUMN | 7 | Meas Date | 2023-11-18 11:04
3 | 400.052 | ROW | 5 | Meas Start | 2023-11-18 10:42
4 | 400.267 |  |  | Meas End | 2023-11-18 11:04
5 | 400.393
6 | 400.354
7 | 400.343 | Plate Type | No 14 SEBP504G-W4F
8 | 400.213
9 | 400.314
10 | 400.271
11 | 400.385
12 | 400.125
13 | 400.147
14 | 400.447
15 | 400.35
16 | 400.008
17 | 400.041
18 | 400.128
19 | 400.249
20 | 400.325
21 | 400.091
22 | 400.216
23 | 400.233
24 | 400.357
25 | 400.302
26 | 400.181
27 | 400.37
28 | 400.149
29 | 400.28
30 | 400.364
31 | 400.444
32 | 400.172
33 | 400.238
34 | 400.313
35 | 400.333
36 | 400.394
37 | 400.063
38 | 400.158
39 | 400.468
40 | 400.342
41 | 400.466
42 | 400.134
43 | 400.014
44 | 400.376
45 | 400.267
46 | 400.163
47 | 400.153
48 | 400.203
49 | 400.324
50 | 400.336
51 | 399.981
52 | 400.019
53 | 399.871
54 | 399.959
55 | 400.07
56 | 400.046
57 | 399.949
58 | 399.828
59 | 400.043
60 | 400.042
61 | 399.916
62 | 399.778
63 | 399.976
64 | 399.921
65 | 400.133
66 | 399.858
67 | 399.74
68 | 399.893
69 | 400.112
70 | 400.061
71 | 399.802
72 | 399.691
73 | 399.891
74 | 400.07
75 | 400.016
76 | 400.027
77 | 399.955
78 | 399.941
79 | 400.031
80 | 400.007
81 | 399.953
82 | 399.848
83 | 400.049
84 | 399.911
85 | 400.106
86 | 399.907
87 | 399.906
88 | 399.923
89 | 400.105
90 | 400.063
91 | 399.67
92 | 399.628
93 | 399.643
94 | 400
95 | 399.963
96 | 400.013
97 | 400.018
98 | 399.977
99 | 400.093
100 | 400.016
101 | 399.48
102 | 399.537
103 | 399.504
104 | 399.59
105 | 399.523
106 | 399.353
107 | 399.454
108 | 399.45
109 | 399.618
110 | 399.607
111 | 399.386
112 | 399.3
113 | 399.36
114 | 399.614
115 | 399.513
116 | 399.525
117 | 399.377
118 | 399.302
119 | 399.67
120 | 399.597
121 | 399.664
122 | 399.5
123 | 399.45
124 | 399.62
125 | 399.639
126 | 399.405
127 | 399.477
128 | 399.55
129 | 399.62
130 | 399.599
131 | 399.472
132 | 399.474
133 | 399.374
134 | 399.578
135 | 399.601
136 | 399.541
137 | 399.315
138 | 399.42
139 | 399.69
140 | 399.622
141 | 399.417
142 | 399.377
143 | 399.393
144 | 399.702
145 | 399.474
146 | 399.276
147 | 399.469
148 | 399.282
149 | 399.608
150 | 399.598
151 | 400.598
152 | 400.522
153 | 400.22
154 | 400.403
155 | 400.459
156 | 400.341
157 | 400.129
158 | 400.214
159 | 400.426
160 | 400.32
161 | 400.244
162 | 400.262
163 | 400.278
164 | 400.382
165 | 400.321
166 | 400.305
167 | 400.265
168 | 400.1
169 | 400.459
170 | 400.42
171 | 400.259
172 | 400.271
173 | 400.187
174 | 400.463
175 | 400.409
176 | 400.197
177 | 400.293
178 | 400.195
179 | 400.368
180 | 400.39
181 | 400.191
182 | 400.273
183 | 400.248
184 | 400.445
185 | 400.366
186 | 400.409
187 | 400.224
188 | 400.255
189 | 400.361
190 | 400.396
191 | 400.241
192 | 400.199
193 | 400.144
194 | 400.46
195 | 400.331
196 | 400.421
197 | 400.275
198 | 400.203
199 | 400.383
200 | 400.428
201 | 399.714
202 | 399.694
203 | 399.792
204 | 399.876
205 | 399.662
206 | 399.733
207 | 399.833
208 | 399.803
209 | 399.789
210 | 399.647
211 | 399.807
212 | 399.69
213 | 399.763
214 | 399.778
215 | 399.675
216 | 399.902
217 | 399.737
218 | 399.788
219 | 399.94
220 | 399.653
221 | 399.678
222 | 399.762
223 | 399.708
224 | 399.915
225 | 399.709
226 | 399.76
227 | 399.734
228 | 399.831
229 | 399.896
230 | 399.717
231 | 399.942
232 | 399.526
233 | 399.811
234 | 399.92
235 | 399.72
236 | 399.735
237 | 399.771
238 | 399.919
239 | 399.808
240 | 399.74
241 | 399.919
242 | 399.836
243 | 399.854
244 | 399.955
245 | 399.632
246 | 399.881
247 | 399.774
248 | 399.823
249 | 399.952
250 | 399.687
251 | 401.308
252 | 401.074
253 | 401.066
254 | 401.192
255 | 400.937
256 | 401.178
257 | 400.789
258 | 400.965
259 | 401.185
260 | 400.938
261 | 401.271
262 | 400.938
263 | 401.122
264 | 401.001
265 | 400.822
266 | 401.062
267 | 400.882
268 | 400.929
269 | 401.053
270 | 400.846
271 | 400.931
272 | 400.867
273 | 401.058
274 | 401.128
275 | 401.016
276 | 400.933
277 | 401.116
278 | 401.094
279 | 401.141
280 | 401.019
281 | 401.148
282 | 401.036
283 | 400.947
284 | 401.041
285 | 401.002
286 | 401.165
287 | 400.844
288 | 401.179
289 | 401.236
290 | 401.06
291 | 401.324
292 | 401.051
293 | 401.096
294 | 401.136
295 | 400.961
296 | 400.967
297 | 400.989
298 | 401.039
299 | 401.109
300 | 400.984
301 | 399.804
302 | 399.845
303 | 399.903
304 | 399.927
305 | 399.757
306 | 399.68
307 | 399.839
308 | 399.809
309 | 399.83
310 | 399.674
311 | 399.905
312 | 399.734
313 | 399.738
314 | 399.867
315 | 399.609
316 | 399.747
317 | 399.83
318 | 399.686
319 | 399.833
320 | 399.776
321 | 399.648
322 | 399.816
323 | 399.727
324 | 399.913
325 | 399.649
326 | 399.794
327 | 399.794
328 | 399.797
329 | 399.854
330 | 399.7
331 | 399.938
332 | 399.775
333 | 399.735
334 | 399.875
335 | 399.796
336 | 400.024
337 | 399.732
338 | 399.802
339 | 399.827
340 | 399.589
341 | 399.914
342 | 399.788
343 | 399.887
344 | 399.962
345 | 399.732
346 | 399.92
347 | 399.702
348 | 399.685
349 | 399.963
350 | 399.73
351 | 400.276
352 | 400.241
353 | 400.414
354 | 400.376
355 | 400.162
356 | 400.096
357 | 400.274
358 | 400.194
359 | 400.301
360 | 400.173
361 | 400.124
362 | 400.286
363 | 400.161
364 | 400.331
365 | 400.061
366 | 400.265
367 | 400.237
368 | 400.258
369 | 400.303
370 | 400.139
371 | 400.316
372 | 400.459
373 | 400.229
374 | 400.334
375 | 400.266
376 | 400.412
377 | 400.216
378 | 400.236
379 | 400.384
380 | 400.139
381 | 400.514
382 | 400.25
383 | 400.335
384 | 400.343
385 | 400.191
386 | 400.272
387 | 400.149
388 | 400.336
389 | 400.445
390 | 400.254
391 | 400.344
392 | 400.291
393 | 400.264
394 | 400.252
395 | 400.225
396 | 400.307
397 | 400.429
398 | 400.322
399 | 400.208
400 | 400.241

## Analysis
| Data | Hor | Ver | Horizontal | [5 empty] | Vertical
1 | 400.324 | 400.324 | 399.714 |  | 50K | 75K | 100K | 150K | 200K |  | 50K | 75K | 100K | 150K | 200K |  | 50K | 75K | 100K | 150K | 200K
2 | 400.25 | 400.25 | 399.694 | 1 | 400.324 | 400.25 | 400.052 | 400.267 | 400.393 | 1 | 399.714 | 399.694 | 399.792 | 399.876 | 399.662 | Hor | 399.9927 | 399.9348 | 399.9164 | 400.1025 | 400.0843 | 400.0061
3 | 400.052 | 400.052 | 399.792 | 2 | 400.354 | 400.343 | 400.213 | 400.314 | 400.271 | 2 | 399.733 | 399.833 | 399.803 | 399.789 | 399.647 | Ver | 400.2664 | 400.1907 | 400.2276 | 400.3045 | 400.1322 | 400.2243
4 | 400.267 | 400.267 | 399.876 | 3 | 400.385 | 400.125 | 400.147 | 400.447 | 400.35 | 3 | 399.807 | 399.69 | 399.763 | 399.778 | 399.675
5 | 400.393 | 400.393 | 399.662 | 4 | 400.008 | 400.041 | 400.128 | 400.249 | 400.325 | 4 | 399.902 | 399.737 | 399.788 | 399.94 | 399.653 |  | 50 | 75 | 100 | 150 | 200
6 | 400.354 | 400.354 | 399.733 | 5 | 400.091 | 400.216 | 400.233 | 400.357 | 400.302 | 5 | 399.678 | 399.762 | 399.708 | 399.915 | 399.709 | Hor | 0 | -0.0579 | -0.0763 | 0.1098 | 0.091625 |  | 0.1861
7 | 400.343 | 400.343 | 399.833 | 6 | 400.181 | 400.37 | 400.149 | 400.28 | 400.364 | 6 | 399.76 | 399.734 | 399.831 | 399.896 | 399.717 | Ver | 0 | -0.0757 | -0.038825 | 0.038025 | -0.1342 |  | 0.17223
8 | 400.213 | 400.213 | 399.803 | 7 | 400.444 | 400.172 | 400.238 | 400.313 | 400.333 | 7 | 399.942 | 399.526 | 399.811 | 399.92 | 399.72
9 | 400.314 | 400.314 | 399.789 | 8 | 400.394 | 400.063 | 400.158 | 400.468 | 400.342 | 8 | 399.735 | 399.771 | 399.919 | 399.808 | 399.74
10 | 400.271 | 400.271 | 399.647 | 9 | 400.466 | 400.134 | 400.014 | 400.376 | 400.267 | 9 | 399.919 | 399.836 | 399.854 | 399.955 | 399.632
11 | 400.385 | 400.385 | 399.807 | 10 | 400.163 | 400.153 | 400.203 | 400.324 | 400.336 | 10 | 399.881 | 399.774 | 399.823 | 399.952 | 399.687
12 | 400.125 | 400.125 | 399.69 | 11 | 399.981 | 400.019 | 399.871 | 399.959 | 400.07 | 11 | 401.308 | 401.074 | 401.066 | 401.192 | 400.937
13 | 400.147 | 400.147 | 399.763 | 12 | 400.046 | 399.949 | 399.828 | 400.043 | 400.042 | 12 | 401.178 | 400.789 | 400.965 | 401.185 | 400.938
14 | 400.447 | 400.447 | 399.778 | 13 | 399.916 | 399.778 | 399.976 | 399.921 | 400.133 | 13 | 401.271 | 400.938 | 401.122 | 401.001 | 400.822
15 | 400.35 | 400.35 | 399.675 | 14 | 399.858 | 399.74 | 399.893 | 400.112 | 400.061 | 14 | 401.062 | 400.882 | 400.929 | 401.053 | 400.846
16 | 400.008 | 400.008 | 399.902 | 15 | 399.802 | 399.691 | 399.891 | 400.07 | 400.016 | 15 | 400.931 | 400.867 | 401.058 | 401.128 | 401.016
17 | 400.041 | 400.041 | 399.737 | 16 | 400.027 | 399.955 | 399.941 | 400.031 | 400.007 | 16 | 400.933 | 401.116 | 401.094 | 401.141 | 401.019
18 | 400.128 | 400.128 | 399.788 | 17 | 399.953 | 399.848 | 400.049 | 399.911 | 400.106 | 17 | 401.148 | 401.036 | 400.947 | 401.041 | 401.002
19 | 400.249 | 400.249 | 399.94 | 18 | 399.907 | 399.906 | 399.923 | 400.105 | 400.063 | 18 | 401.165 | 400.844 | 401.179 | 401.236 | 401.06
20 | 400.325 | 400.325 | 399.653 | 19 | 399.67 | 399.628 | 399.643 | 400 | 399.963 | 19 | 401.324 | 401.051 | 401.096 | 401.136 | 400.961
21 | 400.091 | 400.091 | 399.678 | 20 | 400.013 | 400.018 | 399.977 | 400.093 | 400.016 | 20 | 400.967 | 400.989 | 401.039 | 401.109 | 400.984
22 | 400.216 | 400.216 | 399.762 | 21 | 399.48 | 399.537 | 399.504 | 399.59 | 399.523 | 21 | 399.804 | 399.845 | 399.903 | 399.927 | 399.757
23 | 400.233 | 400.233 | 399.708 | 22 | 399.353 | 399.454 | 399.45 | 399.618 | 399.607 | 22 | 399.68 | 399.839 | 399.809 | 399.83 | 399.674
24 | 400.357 | 400.357 | 399.915 | 23 | 399.386 | 399.3 | 399.36 | 399.614 | 399.513 | 23 | 399.905 | 399.734 | 399.738 | 399.867 | 399.609
25 | 400.302 | 400.302 | 399.709 | 24 | 399.525 | 399.377 | 399.302 | 399.67 | 399.597 | 24 | 399.747 | 399.83 | 399.686 | 399.833 | 399.776
26 | 400.181 | 400.181 | 399.76 | 25 | 399.664 | 399.5 | 399.45 | 399.62 | 399.639 | 25 | 399.648 | 399.816 | 399.727 | 399.913 | 399.649
27 | 400.37 | 400.37 | 399.734 | 26 | 399.405 | 399.477 | 399.55 | 399.62 | 399.599 | 26 | 399.794 | 399.794 | 399.797 | 399.854 | 399.7
28 | 400.149 | 400.149 | 399.831 | 27 | 399.472 | 399.474 | 399.374 | 399.578 | 399.601 | 27 | 399.938 | 399.775 | 399.735 | 399.875 | 399.796
29 | 400.28 | 400.28 | 399.896 | 28 | 399.541 | 399.315 | 399.42 | 399.69 | 399.622 | 28 | 400.024 | 399.732 | 399.802 | 399.827 | 399.589
30 | 400.364 | 400.364 | 399.717 | 29 | 399.417 | 399.377 | 399.393 | 399.702 | 399.474 | 29 | 399.914 | 399.788 | 399.887 | 399.962 | 399.732
31 | 400.444 | 400.444 | 399.942 | 30 | 399.276 | 399.469 | 399.282 | 399.608 | 399.598 | 30 | 399.92 | 399.702 | 399.685 | 399.963 | 399.73
32 | 400.172 | 400.172 | 399.526 | 31 | 400.598 | 400.522 | 400.22 | 400.403 | 400.459 | 31 | 400.276 | 400.241 | 400.414 | 400.376 | 400.162
33 | 400.238 | 400.238 | 399.811 | 32 | 400.341 | 400.129 | 400.214 | 400.426 | 400.32 | 32 | 400.096 | 400.274 | 400.194 | 400.301 | 400.173
34 | 400.313 | 400.313 | 399.92 | 33 | 400.244 | 400.262 | 400.278 | 400.382 | 400.321 | 33 | 400.124 | 400.286 | 400.161 | 400.331 | 400.061
35 | 400.333 | 400.333 | 399.72 | 34 | 400.305 | 400.265 | 400.1 | 400.459 | 400.42 | 34 | 400.265 | 400.237 | 400.258 | 400.303 | 400.139
36 | 400.394 | 400.394 | 399.735 | 35 | 400.259 | 400.271 | 400.187 | 400.463 | 400.409 | 35 | 400.316 | 400.459 | 400.229 | 400.334 | 400.266
37 | 400.063 | 400.063 | 399.771 | 36 | 400.197 | 400.293 | 400.195 | 400.368 | 400.39 | 36 | 400.412 | 400.216 | 400.236 | 400.384 | 400.139
38 | 400.158 | 400.158 | 399.919 | 37 | 400.191 | 400.273 | 400.248 | 400.445 | 400.366 | 37 | 400.514 | 400.25 | 400.335 | 400.343 | 400.191
39 | 400.468 | 400.468 | 399.808 | 38 | 400.409 | 400.224 | 400.255 | 400.361 | 400.396 | 38 | 400.272 | 400.149 | 400.336 | 400.445 | 400.254
40 | 400.342 | 400.342 | 399.74 | 39 | 400.241 | 400.199 | 400.144 | 400.46 | 400.331 | 39 | 400.344 | 400.291 | 400.264 | 400.252 | 400.225
41 | 400.466 | 400.466 | 399.919 | 40 | 400.421 | 400.275 | 400.203 | 400.383 | 400.428 | 40 | 400.307 | 400.429 | 400.322 | 400.208 | 400.241
42 | 400.134 | 400.134 | 399.836
43 | 400.014 | 400.014 | 399.854 | mean | 399.9927 | 399.9348 | 399.9164 | 400.1025 | 400.0843 | mean | 400.2664 | 400.1907 | 400.2276 | 400.3045 | 400.1322
44 | 400.376 | 400.376 | 399.955 | 3s | 1.1252 | 1.0559 | 0.98701 | 0.95483 | 0.97991 | 3s | 1.6605 | 1.5174 | 1.5751 | 1.548 | 1.5834
45 | 400.267 | 400.267 | 399.632 | max | 400.598 | 400.522 | 400.278 | 400.468 | 400.459 | max | 401.324 | 401.116 | 401.179 | 401.236 | 401.06
46 | 400.163 | 400.163 | 399.881 | min | 399.276 | 399.3 | 399.282 | 399.578 | 399.474 | min | 399.648 | 399.526 | 399.685 | 399.778 | 399.589
47 | 400.153 | 400.153 | 399.774 | range | 1.322 | 1.222 | 0.996 | 0.89 | 0.985 | range | 1.676 | 1.59 | 1.494 | 1.458 | 1.471
48 | 400.203 | 400.203 | 399.823
49 | 400.324 | 400.324 | 399.952
50 | 400.336 | 400.336 | 399.687
51 | 399.981 | 399.981 | 401.308
52 | 400.019 | 400.019 | 401.074
53 | 399.871 | 399.871 | 401.066
54 | 399.959 | 399.959 | 401.192
55 | 400.07 | 400.07 | 400.937
56 | 400.046 | 400.046 | 401.178
57 | 399.949 | 399.949 | 400.789
58 | 399.828 | 399.828 | 400.965
59 | 400.043 | 400.043 | 401.185
60 | 400.042 | 400.042 | 400.938
61 | 399.916 | 399.916 | 401.271
62 | 399.778 | 399.778 | 400.938
63 | 399.976 | 399.976 | 401.122
64 | 399.921 | 399.921 | 401.001
65 | 400.133 | 400.133 | 400.822
66 | 399.858 | 399.858 | 401.062
67 | 399.74 | 399.74 | 400.882
68 | 399.893 | 399.893 | 400.929
69 | 400.112 | 400.112 | 401.053
70 | 400.061 | 400.061 | 400.846
71 | 399.802 | 399.802 | 400.931
72 | 399.691 | 399.691 | 400.867
73 | 399.891 | 399.891 | 401.058
74 | 400.07 | 400.07 | 401.128
75 | 400.016 | 400.016 | 401.016
76 | 400.027 | 400.027 | 400.933
77 | 399.955 | 399.955 | 401.116
78 | 399.941 | 399.941 | 401.094
79 | 400.031 | 400.031 | 401.141
80 | 400.007 | 400.007 | 401.019
81 | 399.953 | 399.953 | 401.148
82 | 399.848 | 399.848 | 401.036
83 | 400.049 | 400.049 | 400.947
84 | 399.911 | 399.911 | 401.041
85 | 400.106 | 400.106 | 401.002
86 | 399.907 | 399.907 | 401.165
87 | 399.906 | 399.906 | 400.844
88 | 399.923 | 399.923 | 401.179
89 | 400.105 | 400.105 | 401.236
90 | 400.063 | 400.063 | 401.06
91 | 399.67 | 399.67 | 401.324
92 | 399.628 | 399.628 | 401.051
93 | 399.643 | 399.643 | 401.096
94 | 400 | 400 | 401.136
95 | 399.963 | 399.963 | 400.961
96 | 400.013 | 400.013 | 400.967
97 | 400.018 | 400.018 | 400.989
98 | 399.977 | 399.977 | 401.039
99 | 400.093 | 400.093 | 401.109
100 | 400.016 | 400.016 | 400.984
101 | 399.48 | 399.48 | 399.804
102 | 399.537 | 399.537 | 399.845
103 | 399.504 | 399.504 | 399.903
104 | 399.59 | 399.59 | 399.927
105 | 399.523 | 399.523 | 399.757
106 | 399.353 | 399.353 | 399.68
107 | 399.454 | 399.454 | 399.839
108 | 399.45 | 399.45 | 399.809
109 | 399.618 | 399.618 | 399.83
110 | 399.607 | 399.607 | 399.674
111 | 399.386 | 399.386 | 399.905
112 | 399.3 | 399.3 | 399.734
113 | 399.36 | 399.36 | 399.738
114 | 399.614 | 399.614 | 399.867
115 | 399.513 | 399.513 | 399.609
116 | 399.525 | 399.525 | 399.747
117 | 399.377 | 399.377 | 399.83
118 | 399.302 | 399.302 | 399.686
119 | 399.67 | 399.67 | 399.833
120 | 399.597 | 399.597 | 399.776
121 | 399.664 | 399.664 | 399.648
122 | 399.5 | 399.5 | 399.816
123 | 399.45 | 399.45 | 399.727
124 | 399.62 | 399.62 | 399.913
125 | 399.639 | 399.639 | 399.649
126 | 399.405 | 399.405 | 399.794
127 | 399.477 | 399.477 | 399.794
128 | 399.55 | 399.55 | 399.797
129 | 399.62 | 399.62 | 399.854
130 | 399.599 | 399.599 | 399.7
131 | 399.472 | 399.472 | 399.938
132 | 399.474 | 399.474 | 399.775
133 | 399.374 | 399.374 | 399.735
134 | 399.578 | 399.578 | 399.875
135 | 399.601 | 399.601 | 399.796
136 | 399.541 | 399.541 | 400.024
137 | 399.315 | 399.315 | 399.732
138 | 399.42 | 399.42 | 399.802
139 | 399.69 | 399.69 | 399.827
140 | 399.622 | 399.622 | 399.589
141 | 399.417 | 399.417 | 399.914
142 | 399.377 | 399.377 | 399.788
143 | 399.393 | 399.393 | 399.887
144 | 399.702 | 399.702 | 399.962
145 | 399.474 | 399.474 | 399.732
146 | 399.276 | 399.276 | 399.92
147 | 399.469 | 399.469 | 399.702
148 | 399.282 | 399.282 | 399.685
149 | 399.608 | 399.608 | 399.963
150 | 399.598 | 399.598 | 399.73
151 | 400.598 | 400.598 | 400.276
152 | 400.522 | 400.522 | 400.241
153 | 400.22 | 400.22 | 400.414
154 | 400.403 | 400.403 | 400.376
155 | 400.459 | 400.459 | 400.162
156 | 400.341 | 400.341 | 400.096
157 | 400.129 | 400.129 | 400.274
158 | 400.214 | 400.214 | 400.194
159 | 400.426 | 400.426 | 400.301
160 | 400.32 | 400.32 | 400.173
161 | 400.244 | 400.244 | 400.124
162 | 400.262 | 400.262 | 400.286
163 | 400.278 | 400.278 | 400.161
164 | 400.382 | 400.382 | 400.331
165 | 400.321 | 400.321 | 400.061
166 | 400.305 | 400.305 | 400.265
167 | 400.265 | 400.265 | 400.237
168 | 400.1 | 400.1 | 400.258
169 | 400.459 | 400.459 | 400.303
170 | 400.42 | 400.42 | 400.139
171 | 400.259 | 400.259 | 400.316
172 | 400.271 | 400.271 | 400.459
173 | 400.187 | 400.187 | 400.229
174 | 400.463 | 400.463 | 400.334
175 | 400.409 | 400.409 | 400.266
176 | 400.197 | 400.197 | 400.412
177 | 400.293 | 400.293 | 400.216
178 | 400.195 | 400.195 | 400.236
179 | 400.368 | 400.368 | 400.384
180 | 400.39 | 400.39 | 400.139
181 | 400.191 | 400.191 | 400.514
182 | 400.273 | 400.273 | 400.25
183 | 400.248 | 400.248 | 400.335
184 | 400.445 | 400.445 | 400.343
185 | 400.366 | 400.366 | 400.191
186 | 400.409 | 400.409 | 400.272
187 | 400.224 | 400.224 | 400.149
188 | 400.255 | 400.255 | 400.336
189 | 400.361 | 400.361 | 400.445
190 | 400.396 | 400.396 | 400.254
191 | 400.241 | 400.241 | 400.344
192 | 400.199 | 400.199 | 400.291
193 | 400.144 | 400.144 | 400.264
194 | 400.46 | 400.46 | 400.252
195 | 400.331 | 400.331 | 400.225
196 | 400.421 | 400.421 | 400.307
197 | 400.275 | 400.275 | 400.429
198 | 400.203 | 400.203 | 400.322
199 | 400.383 | 400.383 | 400.208
200 | 400.428 | 400.428 | 400.241
201 | 399.714
202 | 399.694
203 | 399.792
204 | 399.876
205 | 399.662
206 | 399.733
207 | 399.833
208 | 399.803
209 | 399.789
210 | 399.647
211 | 399.807
212 | 399.69
213 | 399.763
214 | 399.778
215 | 399.675
216 | 399.902
217 | 399.737
218 | 399.788
219 | 399.94
220 | 399.653
221 | 399.678
222 | 399.762
223 | 399.708
224 | 399.915
225 | 399.709
226 | 399.76
227 | 399.734
228 | 399.831
229 | 399.896
230 | 399.717
231 | 399.942
232 | 399.526
233 | 399.811
234 | 399.92
235 | 399.72
236 | 399.735
237 | 399.771
238 | 399.919
239 | 399.808
240 | 399.74
241 | 399.919
242 | 399.836
243 | 399.854
244 | 399.955
245 | 399.632
246 | 399.881
247 | 399.774
248 | 399.823
249 | 399.952
250 | 399.687
251 | 401.308
252 | 401.074
253 | 401.066
254 | 401.192
255 | 400.937
256 | 401.178
257 | 400.789
258 | 400.965
259 | 401.185
260 | 400.938
261 | 401.271
262 | 400.938
263 | 401.122
264 | 401.001
265 | 400.822
266 | 401.062
267 | 400.882
268 | 400.929
269 | 401.053
270 | 400.846
271 | 400.931
272 | 400.867
273 | 401.058
274 | 401.128
275 | 401.016
276 | 400.933
277 | 401.116
278 | 401.094
279 | 401.141
280 | 401.019
281 | 401.148
282 | 401.036
283 | 400.947
284 | 401.041
285 | 401.002
286 | 401.165
287 | 400.844
288 | 401.179
289 | 401.236
290 | 401.06
291 | 401.324
292 | 401.051
293 | 401.096
294 | 401.136
295 | 400.961
296 | 400.967
297 | 400.989
298 | 401.039
299 | 401.109
300 | 400.984
301 | 399.804
302 | 399.845
303 | 399.903
304 | 399.927
305 | 399.757
306 | 399.68
307 | 399.839
308 | 399.809
309 | 399.83
310 | 399.674
311 | 399.905
312 | 399.734
313 | 399.738
314 | 399.867
315 | 399.609
316 | 399.747
317 | 399.83
318 | 399.686
319 | 399.833
320 | 399.776
321 | 399.648
322 | 399.816
323 | 399.727
324 | 399.913
325 | 399.649
326 | 399.794
327 | 399.794
328 | 399.797
329 | 399.854
330 | 399.7
331 | 399.938
332 | 399.775
333 | 399.735
334 | 399.875
335 | 399.796
336 | 400.024
337 | 399.732
338 | 399.802
339 | 399.827
340 | 399.589
341 | 399.914
342 | 399.788
343 | 399.887
344 | 399.962
345 | 399.732
346 | 399.92
347 | 399.702
348 | 399.685
349 | 399.963
350 | 399.73
351 | 400.276
352 | 400.241
353 | 400.414
354 | 400.376
355 | 400.162
356 | 400.096
357 | 400.274
358 | 400.194
359 | 400.301
360 | 400.173
361 | 400.124
362 | 400.286
363 | 400.161
364 | 400.331
365 | 400.061
366 | 400.265
367 | 400.237
368 | 400.258
369 | 400.303
370 | 400.139
371 | 400.316
372 | 400.459
373 | 400.229
374 | 400.334
375 | 400.266
376 | 400.412
377 | 400.216
378 | 400.236
379 | 400.384
380 | 400.139
381 | 400.514
382 | 400.25
383 | 400.335
384 | 400.343
385 | 400.191
386 | 400.272
387 | 400.149
388 | 400.336
389 | 400.445
390 | 400.254
391 | 400.344
392 | 400.291
393 | 400.264
394 | 400.252
395 | 400.225
396 | 400.307
397 | 400.429
398 | 400.322
399 | 400.208
400 | 400.241

## Summary
Screen Linearity
| Hor | 0.1861
| Ver | 0.17223
Meas Time
| Meas Date | 2023-11-18 11:04
| Total | 21.5333 | min
Other Data
| Chip Location | 7-5

## for Trend
Date | Plate Type | Meas. Time | Chip Location | Hor | Ver
2023-11-18 11:04 | No 14 SEBP504G-W4F | 21.5333 | 7-5 | 0.1861 | 0.17223