## Data
Data
1 | 400.218 | Chip Location |  | Meas. Date
2 | 400.274 | COLUMN | 5 | Meas Date | 2023-12-02 12:26
3 | 400.138 | ROW | 6 | Meas Start | 2023-12-02 12:05
4 | 400.396 |  |  | Meas End | 2023-12-02 12:26
5 | 400.251
6 | 400.178
7 | 400.138 | Plate Type | No 14 SEBP504G-W4F
8 | 400.167
9 | 400.19
10 | 400.311
11 | 400.126
12 | 400.251
13 | 400.142
14 | 400.434
15 | 400.257
16 | 400.029
17 | 400.077
18 | 399.995
19 | 400.242
20 | 400.212
21 | 399.995
22 | 400.203
23 | 400.013
24 | 400.416
25 | 400.422
26 | 400.41
27 | 400.179
28 | 399.994
29 | 400.316
30 | 400.183
31 | 400.348
32 | 400.174
33 | 400.181
34 | 400.28
35 | 400.299
36 | 400.329
37 | 400.174
38 | 400.074
39 | 400.335
40 | 400.275
41 | 400.252
42 | 400.247
43 | 400.064
44 | 400.291
45 | 400.276
46 | 400.021
47 | 400.122
48 | 400.153
49 | 400.333
50 | 400.322
51 | 400.224
52 | 400.298
53 | 399.986
54 | 400.289
55 | 400.312
56 | 399.89
57 | 399.861
58 | 399.865
59 | 400.254
60 | 400.268
61 | 399.996
62 | 400.028
63 | 399.988
64 | 400.368
65 | 400.115
66 | 400.097
67 | 399.976
68 | 400.066
69 | 400.23
70 | 400.158
71 | 400.197
72 | 399.995
73 | 399.909
74 | 400.305
75 | 400.25
76 | 400.09
77 | 400.402
78 | 399.918
79 | 400.303
80 | 400.213
81 | 400.056
82 | 400.135
83 | 400.021
84 | 400.28
85 | 400.27
86 | 400.213
87 | 400.071
88 | 400.077
89 | 400.176
90 | 400.225
91 | 400.337
92 | 400.195
93 | 400.074
94 | 400.263
95 | 400.325
96 | 400.196
97 | 400.037
98 | 400.127
99 | 400.252
100 | 400.315
101 | 400.635
102 | 400.638
103 | 400.669
104 | 400.772
105 | 400.789
106 | 400.571
107 | 400.599
108 | 400.419
109 | 400.822
110 | 400.737
111 | 400.571
112 | 400.521
113 | 400.425
114 | 400.592
115 | 400.669
116 | 400.508
117 | 400.734
118 | 400.601
119 | 400.671
120 | 400.697
121 | 400.463
122 | 400.415
123 | 400.466
124 | 400.765
125 | 400.624
126 | 400.631
127 | 400.494
128 | 400.444
129 | 400.663
130 | 400.834
131 | 400.445
132 | 400.577
133 | 400.641
134 | 400.772
135 | 400.793
136 | 400.418
137 | 400.52
138 | 400.625
139 | 400.789
140 | 400.762
141 | 400.677
142 | 400.651
143 | 400.552
144 | 400.755
145 | 400.71
146 | 400.474
147 | 400.684
148 | 400.481
149 | 400.748
150 | 400.665
151 | 400.476
152 | 400.427
153 | 400.317
154 | 400.47
155 | 400.412
156 | 400.451
157 | 400.447
158 | 400.131
159 | 400.491
160 | 400.299
161 | 400.247
162 | 400.107
163 | 400.207
164 | 400.398
165 | 400.414
166 | 400.111
167 | 400.287
168 | 400.139
169 | 400.464
170 | 400.376
171 | 400.207
172 | 400.282
173 | 400.256
174 | 400.374
175 | 400.422
176 | 400.245
177 | 400.285
178 | 400.39
179 | 400.478
180 | 400.483
181 | 400.054
182 | 400.284
183 | 400.259
184 | 400.51
185 | 400.481
186 | 400.257
187 | 400.346
188 | 400.332
189 | 400.486
190 | 400.412
191 | 400.188
192 | 400.204
193 | 400.339
194 | 400.417
195 | 400.367
196 | 400.13
197 | 400.069
198 | 400.12
199 | 400.521
200 | 400.534
201 | 400.434
202 | 400.53
203 | 400.429
204 | 400.426
205 | 400.332
206 | 400.445
207 | 400.22
208 | 400.36
209 | 400.456
210 | 400.228
211 | 400.34
212 | 400.499
213 | 400.303
214 | 400.339
215 | 400.359
216 | 400.442
217 | 400.323
218 | 400.445
219 | 400.414
220 | 400.335
221 | 400.414
222 | 400.294
223 | 400.199
224 | 400.359
225 | 400.304
226 | 400.516
227 | 400.354
228 | 400.376
229 | 400.413
230 | 400.352
231 | 400.342
232 | 400.51
233 | 400.449
234 | 400.5
235 | 400.382
236 | 400.197
237 | 400.512
238 | 400.37
239 | 400.42
240 | 400.384
241 | 400.41
242 | 400.412
243 | 400.477
244 | 400.55
245 | 400.384
246 | 400.266
247 | 400.482
248 | 400.4
249 | 400.458
250 | 400.267
251 | 400.092
252 | 399.953
253 | 400.102
254 | 400.181
255 | 400.004
256 | 399.916
257 | 399.836
258 | 399.766
259 | 400.072
260 | 399.921
261 | 400.051
262 | 399.859
263 | 400.03
264 | 400.028
265 | 399.962
266 | 399.923
267 | 400.006
268 | 400.021
269 | 400.035
270 | 400.022
271 | 400.097
272 | 400.065
273 | 399.999
274 | 400.035
275 | 399.952
276 | 399.916
277 | 399.929
278 | 400.175
279 | 400.101
280 | 400.03
281 | 399.944
282 | 399.88
283 | 400.051
284 | 400.118
285 | 400.049
286 | 400.163
287 | 399.999
288 | 399.985
289 | 400.051
290 | 399.938
291 | 400.18
292 | 400.187
293 | 400.061
294 | 400.098
295 | 399.936
296 | 399.881
297 | 400.126
298 | 400.152
299 | 400.187
300 | 400.05
301 | 400.022
302 | 400.066
303 | 400.007
304 | 400.053
305 | 399.793
306 | 399.973
307 | 399.863
308 | 399.908
309 | 399.864
310 | 399.872
311 | 399.987
312 | 399.91
313 | 399.795
314 | 400.06
315 | 399.751
316 | 399.777
317 | 399.97
318 | 399.838
319 | 399.929
320 | 399.761
321 | 399.919
322 | 399.901
323 | 399.769
324 | 400.024
325 | 399.925
326 | 400.149
327 | 399.785
328 | 399.834
329 | 399.924
330 | 399.818
331 | 399.878
332 | 399.938
333 | 399.905
334 | 399.963
335 | 399.835
336 | 400.171
337 | 399.983
338 | 399.889
339 | 400.02
340 | 399.857
341 | 399.918
342 | 399.811
343 | 400.1
344 | 400.011
345 | 399.835
346 | 399.951
347 | 399.927
348 | 399.87
349 | 400.084
350 | 399.802
351 | 399.983
352 | 399.832
353 | 399.898
354 | 399.976
355 | 399.721
356 | 399.976
357 | 399.753
358 | 399.802
359 | 399.851
360 | 399.803
361 | 399.789
362 | 399.772
363 | 399.759
364 | 399.938
365 | 399.829
366 | 399.833
367 | 399.651
368 | 399.911
369 | 399.945
370 | 399.775
371 | 399.919
372 | 399.854
373 | 399.904
374 | 399.825
375 | 399.818
376 | 399.73
377 | 399.781
378 | 399.777
379 | 399.814
380 | 399.802
381 | 399.798
382 | 399.85
383 | 399.956
384 | 399.955
385 | 399.718
386 | 399.967
387 | 399.843
388 | 399.858
389 | 399.913
390 | 399.892
391 | 399.901
392 | 399.912
393 | 399.832
394 | 399.81
395 | 399.816
396 | 399.89
397 | 399.865
398 | 399.86
399 | 399.984
400 | 399.759

## Analysis
| Data | Hor | Ver | Horizontal | [5 empty] | Vertical
1 | 400.218 | 400.218 | 400.434 |  | 50K | 75K | 100K | 150K | 200K |  | 50K | 75K | 100K | 150K | 200K |  | 50K | 75K | 100K | 150K | 200K
2 | 400.274 | 400.274 | 400.53 | 1 | 400.218 | 400.274 | 400.138 | 400.396 | 400.251 | 1 | 400.434 | 400.53 | 400.429 | 400.426 | 400.332 | Hor | 400.274 | 400.2852 | 400.2191 | 400.4478 | 400.4185 | 400.3289
3 | 400.138 | 400.138 | 400.429 | 2 | 400.178 | 400.138 | 400.167 | 400.19 | 400.311 | 2 | 400.445 | 400.22 | 400.36 | 400.456 | 400.228 | Ver | 400.0625 | 400.0311 | 400.0406 | 400.1046 | 399.9843 | 400.0446
4 | 400.396 | 400.396 | 400.426 | 3 | 400.126 | 400.251 | 400.142 | 400.434 | 400.257 | 3 | 400.34 | 400.499 | 400.303 | 400.339 | 400.359
5 | 400.251 | 400.251 | 400.332 | 4 | 400.029 | 400.077 | 399.995 | 400.242 | 400.212 | 4 | 400.442 | 400.323 | 400.445 | 400.414 | 400.335 |  | 50 | 75 | 100 | 150 | 200
6 | 400.178 | 400.178 | 400.445 | 5 | 399.995 | 400.203 | 400.013 | 400.416 | 400.422 | 5 | 400.414 | 400.294 | 400.199 | 400.359 | 400.304 | Hor | 0 | 0.011175 | -0.0549 | 0.17375 | 0.14445 |  | 0.22865
7 | 400.138 | 400.138 | 400.22 | 6 | 400.41 | 400.179 | 399.994 | 400.316 | 400.183 | 6 | 400.516 | 400.354 | 400.376 | 400.413 | 400.352 | Ver | 0 | -0.031425 | -0.02195 | 0.0421 | -0.078175 |  | 0.12028
8 | 400.167 | 400.167 | 400.36 | 7 | 400.348 | 400.174 | 400.181 | 400.28 | 400.299 | 7 | 400.342 | 400.51 | 400.449 | 400.5 | 400.382
9 | 400.19 | 400.19 | 400.456 | 8 | 400.329 | 400.174 | 400.074 | 400.335 | 400.275 | 8 | 400.197 | 400.512 | 400.37 | 400.42 | 400.384
10 | 400.311 | 400.311 | 400.228 | 9 | 400.252 | 400.247 | 400.064 | 400.291 | 400.276 | 9 | 400.41 | 400.412 | 400.477 | 400.55 | 400.384
11 | 400.126 | 400.126 | 400.34 | 10 | 400.021 | 400.122 | 400.153 | 400.333 | 400.322 | 10 | 400.266 | 400.482 | 400.4 | 400.458 | 400.267
12 | 400.251 | 400.251 | 400.499 | 11 | 400.224 | 400.298 | 399.986 | 400.289 | 400.312 | 11 | 400.092 | 399.953 | 400.102 | 400.181 | 400.004
13 | 400.142 | 400.142 | 400.303 | 12 | 399.89 | 399.861 | 399.865 | 400.254 | 400.268 | 12 | 399.916 | 399.836 | 399.766 | 400.072 | 399.921
14 | 400.434 | 400.434 | 400.339 | 13 | 399.996 | 400.028 | 399.988 | 400.368 | 400.115 | 13 | 400.051 | 399.859 | 400.03 | 400.028 | 399.962
15 | 400.257 | 400.257 | 400.359 | 14 | 400.097 | 399.976 | 400.066 | 400.23 | 400.158 | 14 | 399.923 | 400.006 | 400.021 | 400.035 | 400.022
16 | 400.029 | 400.029 | 400.442 | 15 | 400.197 | 399.995 | 399.909 | 400.305 | 400.25 | 15 | 400.097 | 400.065 | 399.999 | 400.035 | 399.952
17 | 400.077 | 400.077 | 400.323 | 16 | 400.09 | 400.402 | 399.918 | 400.303 | 400.213 | 16 | 399.916 | 399.929 | 400.175 | 400.101 | 400.03
18 | 399.995 | 399.995 | 400.445 | 17 | 400.056 | 400.135 | 400.021 | 400.28 | 400.27 | 17 | 399.944 | 399.88 | 400.051 | 400.118 | 400.049
19 | 400.242 | 400.242 | 400.414 | 18 | 400.213 | 400.071 | 400.077 | 400.176 | 400.225 | 18 | 400.163 | 399.999 | 399.985 | 400.051 | 399.938
20 | 400.212 | 400.212 | 400.335 | 19 | 400.337 | 400.195 | 400.074 | 400.263 | 400.325 | 19 | 400.18 | 400.187 | 400.061 | 400.098 | 399.936
21 | 399.995 | 399.995 | 400.414 | 20 | 400.196 | 400.037 | 400.127 | 400.252 | 400.315 | 20 | 399.881 | 400.126 | 400.152 | 400.187 | 400.05
22 | 400.203 | 400.203 | 400.294 | 21 | 400.635 | 400.638 | 400.669 | 400.772 | 400.789 | 21 | 400.022 | 400.066 | 400.007 | 400.053 | 399.793
23 | 400.013 | 400.013 | 400.199 | 22 | 400.571 | 400.599 | 400.419 | 400.822 | 400.737 | 22 | 399.973 | 399.863 | 399.908 | 399.864 | 399.872
24 | 400.416 | 400.416 | 400.359 | 23 | 400.571 | 400.521 | 400.425 | 400.592 | 400.669 | 23 | 399.987 | 399.91 | 399.795 | 400.06 | 399.751
25 | 400.422 | 400.422 | 400.304 | 24 | 400.508 | 400.734 | 400.601 | 400.671 | 400.697 | 24 | 399.777 | 399.97 | 399.838 | 399.929 | 399.761
26 | 400.41 | 400.41 | 400.516 | 25 | 400.463 | 400.415 | 400.466 | 400.765 | 400.624 | 25 | 399.919 | 399.901 | 399.769 | 400.024 | 399.925
27 | 400.179 | 400.179 | 400.354 | 26 | 400.631 | 400.494 | 400.444 | 400.663 | 400.834 | 26 | 400.149 | 399.785 | 399.834 | 399.924 | 399.818
28 | 399.994 | 399.994 | 400.376 | 27 | 400.445 | 400.577 | 400.641 | 400.772 | 400.793 | 27 | 399.878 | 399.938 | 399.905 | 399.963 | 399.835
29 | 400.316 | 400.316 | 400.413 | 28 | 400.418 | 400.52 | 400.625 | 400.789 | 400.762 | 28 | 400.171 | 399.983 | 399.889 | 400.02 | 399.857
30 | 400.183 | 400.183 | 400.352 | 29 | 400.677 | 400.651 | 400.552 | 400.755 | 400.71 | 29 | 399.918 | 399.811 | 400.1 | 400.011 | 399.835
31 | 400.348 | 400.348 | 400.342 | 30 | 400.474 | 400.684 | 400.481 | 400.748 | 400.665 | 30 | 399.951 | 399.927 | 399.87 | 400.084 | 399.802
32 | 400.174 | 400.174 | 400.51 | 31 | 400.476 | 400.427 | 400.317 | 400.47 | 400.412 | 31 | 399.983 | 399.832 | 399.898 | 399.976 | 399.721
33 | 400.181 | 400.181 | 400.449 | 32 | 400.451 | 400.447 | 400.131 | 400.491 | 400.299 | 32 | 399.976 | 399.753 | 399.802 | 399.851 | 399.803
34 | 400.28 | 400.28 | 400.5 | 33 | 400.247 | 400.107 | 400.207 | 400.398 | 400.414 | 33 | 399.789 | 399.772 | 399.759 | 399.938 | 399.829
35 | 400.299 | 400.299 | 400.382 | 34 | 400.111 | 400.287 | 400.139 | 400.464 | 400.376 | 34 | 399.833 | 399.651 | 399.911 | 399.945 | 399.775
36 | 400.329 | 400.329 | 400.197 | 35 | 400.207 | 400.282 | 400.256 | 400.374 | 400.422 | 35 | 399.919 | 399.854 | 399.904 | 399.825 | 399.818
37 | 400.174 | 400.174 | 400.512 | 36 | 400.245 | 400.285 | 400.39 | 400.478 | 400.483 | 36 | 399.73 | 399.781 | 399.777 | 399.814 | 399.802
38 | 400.074 | 400.074 | 400.37 | 37 | 400.054 | 400.284 | 400.259 | 400.51 | 400.481 | 37 | 399.798 | 399.85 | 399.956 | 399.955 | 399.718
39 | 400.335 | 400.335 | 400.42 | 38 | 400.257 | 400.346 | 400.332 | 400.486 | 400.412 | 38 | 399.967 | 399.843 | 399.858 | 399.913 | 399.892
40 | 400.275 | 400.275 | 400.384 | 39 | 400.188 | 400.204 | 400.339 | 400.417 | 400.367 | 39 | 399.901 | 399.912 | 399.832 | 399.81 | 399.816
41 | 400.252 | 400.252 | 400.41 | 40 | 400.13 | 400.069 | 400.12 | 400.521 | 400.534 | 40 | 399.89 | 399.865 | 399.86 | 399.984 | 399.759
42 | 400.247 | 400.247 | 400.412
43 | 400.064 | 400.064 | 400.477 | mean | 400.274 | 400.2852 | 400.2191 | 400.4478 | 400.4185 | mean | 400.0625 | 400.0311 | 400.0406 | 400.1046 | 399.9843
44 | 400.291 | 400.291 | 400.55 | 3s | 0.6042 | 0.64873 | 0.66203 | 0.57505 | 0.60953 | 3s | 0.65159 | 0.75075 | 0.68308 | 0.63996 | 0.66726
45 | 400.276 | 400.276 | 400.384 | max | 400.677 | 400.734 | 400.669 | 400.822 | 400.834 | max | 400.516 | 400.53 | 400.477 | 400.55 | 400.384
46 | 400.021 | 400.021 | 400.266 | min | 399.89 | 399.861 | 399.865 | 400.176 | 400.115 | min | 399.73 | 399.651 | 399.759 | 399.81 | 399.718
47 | 400.122 | 400.122 | 400.482 | range | 0.787 | 0.873 | 0.804 | 0.646 | 0.719 | range | 0.786 | 0.879 | 0.718 | 0.74 | 0.666
48 | 400.153 | 400.153 | 400.4
49 | 400.333 | 400.333 | 400.458
50 | 400.322 | 400.322 | 400.267
51 | 400.224 | 400.224 | 400.092
52 | 400.298 | 400.298 | 399.953
53 | 399.986 | 399.986 | 400.102
54 | 400.289 | 400.289 | 400.181
55 | 400.312 | 400.312 | 400.004
56 | 399.89 | 399.89 | 399.916
57 | 399.861 | 399.861 | 399.836
58 | 399.865 | 399.865 | 399.766
59 | 400.254 | 400.254 | 400.072
60 | 400.268 | 400.268 | 399.921
61 | 399.996 | 399.996 | 400.051
62 | 400.028 | 400.028 | 399.859
63 | 399.988 | 399.988 | 400.03
64 | 400.368 | 400.368 | 400.028
65 | 400.115 | 400.115 | 399.962
66 | 400.097 | 400.097 | 399.923
67 | 399.976 | 399.976 | 400.006
68 | 400.066 | 400.066 | 400.021
69 | 400.23 | 400.23 | 400.035
70 | 400.158 | 400.158 | 400.022
71 | 400.197 | 400.197 | 400.097
72 | 399.995 | 399.995 | 400.065
73 | 399.909 | 399.909 | 399.999
74 | 400.305 | 400.305 | 400.035
75 | 400.25 | 400.25 | 399.952
76 | 400.09 | 400.09 | 399.916
77 | 400.402 | 400.402 | 399.929
78 | 399.918 | 399.918 | 400.175
79 | 400.303 | 400.303 | 400.101
80 | 400.213 | 400.213 | 400.03
81 | 400.056 | 400.056 | 399.944
82 | 400.135 | 400.135 | 399.88
83 | 400.021 | 400.021 | 400.051
84 | 400.28 | 400.28 | 400.118
85 | 400.27 | 400.27 | 400.049
86 | 400.213 | 400.213 | 400.163
87 | 400.071 | 400.071 | 399.999
88 | 400.077 | 400.077 | 399.985
89 | 400.176 | 400.176 | 400.051
90 | 400.225 | 400.225 | 399.938
91 | 400.337 | 400.337 | 400.18
92 | 400.195 | 400.195 | 400.187
93 | 400.074 | 400.074 | 400.061
94 | 400.263 | 400.263 | 400.098
95 | 400.325 | 400.325 | 399.936
96 | 400.196 | 400.196 | 399.881
97 | 400.037 | 400.037 | 400.126
98 | 400.127 | 400.127 | 400.152
99 | 400.252 | 400.252 | 400.187
100 | 400.315 | 400.315 | 400.05
101 | 400.635 | 400.635 | 400.022
102 | 400.638 | 400.638 | 400.066
103 | 400.669 | 400.669 | 400.007
104 | 400.772 | 400.772 | 400.053
105 | 400.789 | 400.789 | 399.793
106 | 400.571 | 400.571 | 399.973
107 | 400.599 | 400.599 | 399.863
108 | 400.419 | 400.419 | 399.908
109 | 400.822 | 400.822 | 399.864
110 | 400.737 | 400.737 | 399.872
111 | 400.571 | 400.571 | 399.987
112 | 400.521 | 400.521 | 399.91
113 | 400.425 | 400.425 | 399.795
114 | 400.592 | 400.592 | 400.06
115 | 400.669 | 400.669 | 399.751
116 | 400.508 | 400.508 | 399.777
117 | 400.734 | 400.734 | 399.97
118 | 400.601 | 400.601 | 399.838
119 | 400.671 | 400.671 | 399.929
120 | 400.697 | 400.697 | 399.761
121 | 400.463 | 400.463 | 399.919
122 | 400.415 | 400.415 | 399.901
123 | 400.466 | 400.466 | 399.769
124 | 400.765 | 400.765 | 400.024
125 | 400.624 | 400.624 | 399.925
126 | 400.631 | 400.631 | 400.149
127 | 400.494 | 400.494 | 399.785
128 | 400.444 | 400.444 | 399.834
129 | 400.663 | 400.663 | 399.924
130 | 400.834 | 400.834 | 399.818
131 | 400.445 | 400.445 | 399.878
132 | 400.577 | 400.577 | 399.938
133 | 400.641 | 400.641 | 399.905
134 | 400.772 | 400.772 | 399.963
135 | 400.793 | 400.793 | 399.835
136 | 400.418 | 400.418 | 400.171
137 | 400.52 | 400.52 | 399.983
138 | 400.625 | 400.625 | 399.889
139 | 400.789 | 400.789 | 400.02
140 | 400.762 | 400.762 | 399.857
141 | 400.677 | 400.677 | 399.918
142 | 400.651 | 400.651 | 399.811
143 | 400.552 | 400.552 | 400.1
144 | 400.755 | 400.755 | 400.011
145 | 400.71 | 400.71 | 399.835
146 | 400.474 | 400.474 | 399.951
147 | 400.684 | 400.684 | 399.927
148 | 400.481 | 400.481 | 399.87
149 | 400.748 | 400.748 | 400.084
150 | 400.665 | 400.665 | 399.802
151 | 400.476 | 400.476 | 399.983
152 | 400.427 | 400.427 | 399.832
153 | 400.317 | 400.317 | 399.898
154 | 400.47 | 400.47 | 399.976
155 | 400.412 | 400.412 | 399.721
156 | 400.451 | 400.451 | 399.976
157 | 400.447 | 400.447 | 399.753
158 | 400.131 | 400.131 | 399.802
159 | 400.491 | 400.491 | 399.851
160 | 400.299 | 400.299 | 399.803
161 | 400.247 | 400.247 | 399.789
162 | 400.107 | 400.107 | 399.772
163 | 400.207 | 400.207 | 399.759
164 | 400.398 | 400.398 | 399.938
165 | 400.414 | 400.414 | 399.829
166 | 400.111 | 400.111 | 399.833
167 | 400.287 | 400.287 | 399.651
168 | 400.139 | 400.139 | 399.911
169 | 400.464 | 400.464 | 399.945
170 | 400.376 | 400.376 | 399.775
171 | 400.207 | 400.207 | 399.919
172 | 400.282 | 400.282 | 399.854
173 | 400.256 | 400.256 | 399.904
174 | 400.374 | 400.374 | 399.825
175 | 400.422 | 400.422 | 399.818
176 | 400.245 | 400.245 | 399.73
177 | 400.285 | 400.285 | 399.781
178 | 400.39 | 400.39 | 399.777
179 | 400.478 | 400.478 | 399.814
180 | 400.483 | 400.483 | 399.802
181 | 400.054 | 400.054 | 399.798
182 | 400.284 | 400.284 | 399.85
183 | 400.259 | 400.259 | 399.956
184 | 400.51 | 400.51 | 399.955
185 | 400.481 | 400.481 | 399.718
186 | 400.257 | 400.257 | 399.967
187 | 400.346 | 400.346 | 399.843
188 | 400.332 | 400.332 | 399.858
189 | 400.486 | 400.486 | 399.913
190 | 400.412 | 400.412 | 399.892
191 | 400.188 | 400.188 | 399.901
192 | 400.204 | 400.204 | 399.912
193 | 400.339 | 400.339 | 399.832
194 | 400.417 | 400.417 | 399.81
195 | 400.367 | 400.367 | 399.816
196 | 400.13 | 400.13 | 399.89
197 | 400.069 | 400.069 | 399.865
198 | 400.12 | 400.12 | 399.86
199 | 400.521 | 400.521 | 399.984
200 | 400.534 | 400.534 | 399.759
201 | 400.434
202 | 400.53
203 | 400.429
204 | 400.426
205 | 400.332
206 | 400.445
207 | 400.22
208 | 400.36
209 | 400.456
210 | 400.228
211 | 400.34
212 | 400.499
213 | 400.303
214 | 400.339
215 | 400.359
216 | 400.442
217 | 400.323
218 | 400.445
219 | 400.414
220 | 400.335
221 | 400.414
222 | 400.294
223 | 400.199
224 | 400.359
225 | 400.304
226 | 400.516
227 | 400.354
228 | 400.376
229 | 400.413
230 | 400.352
231 | 400.342
232 | 400.51
233 | 400.449
234 | 400.5
235 | 400.382
236 | 400.197
237 | 400.512
238 | 400.37
239 | 400.42
240 | 400.384
241 | 400.41
242 | 400.412
243 | 400.477
244 | 400.55
245 | 400.384
246 | 400.266
247 | 400.482
248 | 400.4
249 | 400.458
250 | 400.267
251 | 400.092
252 | 399.953
253 | 400.102
254 | 400.181
255 | 400.004
256 | 399.916
257 | 399.836
258 | 399.766
259 | 400.072
260 | 399.921
261 | 400.051
262 | 399.859
263 | 400.03
264 | 400.028
265 | 399.962
266 | 399.923
267 | 400.006
268 | 400.021
269 | 400.035
270 | 400.022
271 | 400.097
272 | 400.065
273 | 399.999
274 | 400.035
275 | 399.952
276 | 399.916
277 | 399.929
278 | 400.175
279 | 400.101
280 | 400.03
281 | 399.944
282 | 399.88
283 | 400.051
284 | 400.118
285 | 400.049
286 | 400.163
287 | 399.999
288 | 399.985
289 | 400.051
290 | 399.938
291 | 400.18
292 | 400.187
293 | 400.061
294 | 400.098
295 | 399.936
296 | 399.881
297 | 400.126
298 | 400.152
299 | 400.187
300 | 400.05
301 | 400.022
302 | 400.066
303 | 400.007
304 | 400.053
305 | 399.793
306 | 399.973
307 | 399.863
308 | 399.908
309 | 399.864
310 | 399.872
311 | 399.987
312 | 399.91
313 | 399.795
314 | 400.06
315 | 399.751
316 | 399.777
317 | 399.97
318 | 399.838
319 | 399.929
320 | 399.761
321 | 399.919
322 | 399.901
323 | 399.769
324 | 400.024
325 | 399.925
326 | 400.149
327 | 399.785
328 | 399.834
329 | 399.924
330 | 399.818
331 | 399.878
332 | 399.938
333 | 399.905
334 | 399.963
335 | 399.835
336 | 400.171
337 | 399.983
338 | 399.889
339 | 400.02
340 | 399.857
341 | 399.918
342 | 399.811
343 | 400.1
344 | 400.011
345 | 399.835
346 | 399.951
347 | 399.927
348 | 399.87
349 | 400.084
350 | 399.802
351 | 399.983
352 | 399.832
353 | 399.898
354 | 399.976
355 | 399.721
356 | 399.976
357 | 399.753
358 | 399.802
359 | 399.851
360 | 399.803
361 | 399.789
362 | 399.772
363 | 399.759
364 | 399.938
365 | 399.829
366 | 399.833
367 | 399.651
368 | 399.911
369 | 399.945
370 | 399.775
371 | 399.919
372 | 399.854
373 | 399.904
374 | 399.825
375 | 399.818
376 | 399.73
377 | 399.781
378 | 399.777
379 | 399.814
380 | 399.802
381 | 399.798
382 | 399.85
383 | 399.956
384 | 399.955
385 | 399.718
386 | 399.967
387 | 399.843
388 | 399.858
389 | 399.913
390 | 399.892
391 | 399.901
392 | 399.912
393 | 399.832
394 | 399.81
395 | 399.816
396 | 399.89
397 | 399.865
398 | 399.86
399 | 399.984
400 | 399.759

## Summary
Screen Linearity
| Hor | 0.22865
| Ver | 0.12028
Meas Time
| Meas Date | 2023-12-02 12:26
| Total | 21.6833 | min
Other Data
| Chip Location | 5-6

## for Trend
Date | Plate Type | Meas. Time | Chip Location | Hor | Ver
2023-12-02 12:26 | No 14 SEBP504G-W4F | 21.6833 | 5-6 | 0.22865 | 0.12028