## Data
Data
1 | 400.492 | Chip Location |  | Meas. Date
2 | 400.611 | COLUMN | 6 | Meas Date | 2024-01-05 15:33
3 | 400.395 | ROW | 6 | Meas Start | 2024-01-05 15:11
4 | 400.552 |  |  | Meas End | 2024-01-05 15:33
5 | 400.584
6 | 400.281
7 | 400.205 | Plate Type | No 14 SEBP504G-W4F
8 | 400.425
9 | 400.558
10 | 400.523
11 | 400.55
12 | 400.468
13 | 400.365
14 | 400.53
15 | 400.582
16 | 400.368
17 | 400.389
18 | 400.35
19 | 400.57
20 | 400.593
21 | 400.542
22 | 400.496
23 | 400.352
24 | 400.663
25 | 400.547
26 | 400.434
27 | 400.507
28 | 400.274
29 | 400.611
30 | 400.49
31 | 400.49
32 | 400.453
33 | 400.402
34 | 400.568
35 | 400.519
36 | 400.331
37 | 400.325
38 | 400.272
39 | 400.505
40 | 400.502
41 | 400.427
42 | 400.388
43 | 400.429
44 | 400.673
45 | 400.513
46 | 400.46
47 | 400.399
48 | 400.42
49 | 400.434
50 | 400.608
51 | 400.257
52 | 400.143
53 | 400.267
54 | 400.368
55 | 400.303
56 | 400.035
57 | 400.109
58 | 399.878
59 | 400.363
60 | 400.225
61 | 400.253
62 | 400.037
63 | 399.984
64 | 400.277
65 | 400.194
66 | 400.084
67 | 400.171
68 | 400.1
69 | 400.332
70 | 400.233
71 | 400.107
72 | 400.062
73 | 399.979
74 | 400.311
75 | 400.242
76 | 400.078
77 | 400.239
78 | 400.122
79 | 400.238
80 | 400.317
81 | 400.106
82 | 400.133
83 | 400.094
84 | 400.33
85 | 400.294
86 | 400.247
87 | 400.14
88 | 400.017
89 | 400.334
90 | 400.253
91 | 400.123
92 | 400.128
93 | 400.166
94 | 400.337
95 | 400.243
96 | 400.348
97 | 400.276
98 | 399.932
99 | 400.331
100 | 400.253
101 | 400.43
102 | 400.283
103 | 400.127
104 | 400.38
105 | 400.281
106 | 400.32
107 | 400.171
108 | 400.148
109 | 400.363
110 | 400.397
111 | 400.308
112 | 400.196
113 | 400.244
114 | 400.469
115 | 400.226
116 | 400.161
117 | 400.15
118 | 400.183
119 | 400.41
120 | 400.329
121 | 400.346
122 | 400.235
123 | 400.086
124 | 400.423
125 | 400.36
126 | 400.251
127 | 400.154
128 | 400.041
129 | 400.352
130 | 400.356
131 | 400.323
132 | 400.219
133 | 400.097
134 | 400.402
135 | 400.442
136 | 400.323
137 | 400.116
138 | 400.178
139 | 400.36
140 | 400.371
141 | 400.07
142 | 400.258
143 | 400.19
144 | 400.306
145 | 400.316
146 | 400.249
147 | 400.202
148 | 400.118
149 | 400.366
150 | 400.315
151 | 400.303
152 | 400.075
153 | 400.049
154 | 400.38
155 | 400.28
156 | 400.249
157 | 400.068
158 | 400.052
159 | 400.325
160 | 400.213
161 | 400.186
162 | 400.09
163 | 400.123
164 | 400.253
165 | 400.268
166 | 400.247
167 | 400.242
168 | 400.02
169 | 400.289
170 | 400.281
171 | 400.129
172 | 399.871
173 | 400.113
174 | 400.308
175 | 400.365
176 | 400.085
177 | 400.102
178 | 400.022
179 | 400.255
180 | 400.246
181 | 400.259
182 | 400.173
183 | 400.157
184 | 400.166
185 | 400.214
186 | 400.091
187 | 399.925
188 | 400.154
189 | 400.31
190 | 400.25
191 | 400.197
192 | 400.225
193 | 399.987
194 | 400.253
195 | 400.198
196 | 400.253
197 | 400.05
198 | 400.053
199 | 400.264
200 | 400.326
201 | 400.128
202 | 400.072
203 | 400.144
204 | 400.193
205 | 400.034
206 | 399.973
207 | 400.341
208 | 400.128
209 | 400.129
210 | 399.872
211 | 400.055
212 | 399.998
213 | 400.037
214 | 400.081
215 | 399.939
216 | 400.023
217 | 400.178
218 | 400.073
219 | 400.021
220 | 400.048
221 | 400.055
222 | 400.092
223 | 399.93
224 | 400.16
225 | 400.006
226 | 400.012
227 | 399.959
228 | 400.105
229 | 400.054
230 | 400.01
231 | 400.339
232 | 400.002
233 | 400.034
234 | 400.18
235 | 400.003
236 | 400.029
237 | 400.185
238 | 400.075
239 | 399.951
240 | 399.996
241 | 400.221
242 | 400.024
243 | 400.118
244 | 400.095
245 | 399.975
246 | 400.338
247 | 400.143
248 | 400.091
249 | 400.096
250 | 399.97
251 | 400.256
252 | 400.049
253 | 399.984
254 | 399.993
255 | 399.745
256 | 399.885
257 | 399.971
258 | 399.884
259 | 400.056
260 | 399.82
261 | 400.031
262 | 399.858
263 | 399.962
264 | 399.91
265 | 399.919
266 | 400.071
267 | 399.904
268 | 399.916
269 | 399.959
270 | 399.848
271 | 399.75
272 | 399.922
273 | 400.036
274 | 399.899
275 | 399.939
276 | 399.94
277 | 399.867
278 | 399.94
279 | 400.006
280 | 399.793
281 | 399.72
282 | 399.886
283 | 399.889
284 | 399.951
285 | 399.784
286 | 400.086
287 | 400.025
288 | 399.926
289 | 399.961
290 | 399.796
291 | 399.777
292 | 399.966
293 | 399.945
294 | 400.013
295 | 399.85
296 | 399.941
297 | 399.858
298 | 399.839
299 | 399.93
300 | 399.896
301 | 400.062
302 | 400.346
303 | 400.263
304 | 400.192
305 | 400.135
306 | 400.145
307 | 399.959
308 | 400.25
309 | 400.284
310 | 400.039
311 | 400.158
312 | 400.144
313 | 400.176
314 | 400.223
315 | 400.113
316 | 400.174
317 | 400.04
318 | 400.142
319 | 400.256
320 | 400.117
321 | 400.118
322 | 400.247
323 | 400.133
324 | 400.309
325 | 400.092
326 | 399.998
327 | 400.284
328 | 400.253
329 | 400.267
330 | 400.202
331 | 400.211
332 | 400.111
333 | 400.191
334 | 400.308
335 | 400.026
336 | 400.163
337 | 400.303
338 | 400.26
339 | 400.223
340 | 400.121
341 | 400.228
342 | 399.995
343 | 400.287
344 | 400.237
345 | 400.099
346 | 400.289
347 | 400.178
348 | 400.199
349 | 400.149
350 | 400.079
351 | 399.953
352 | 399.825
353 | 399.869
354 | 399.77
355 | 399.641
356 | 399.711
357 | 399.582
358 | 399.675
359 | 399.728
360 | 399.514
361 | 399.706
362 | 399.514
363 | 399.76
364 | 399.64
365 | 399.534
366 | 399.796
367 | 399.616
368 | 399.654
369 | 399.776
370 | 399.567
371 | 399.717
372 | 399.652
373 | 399.75
374 | 399.711
375 | 399.636
376 | 399.509
377 | 399.87
378 | 399.722
379 | 399.704
380 | 399.614
381 | 399.672
382 | 399.678
383 | 399.761
384 | 399.746
385 | 399.536
386 | 399.492
387 | 399.822
388 | 399.594
389 | 399.763
390 | 399.562
391 | 399.717
392 | 399.606
393 | 399.69
394 | 399.854
395 | 399.555
396 | 399.52
397 | 399.745
398 | 399.722
399 | 399.794
400 | 399.6

## Analysis
| Data | Hor | Ver | Horizontal | [5 empty] | Vertical
1 | 400.492 | 400.492 | 400.128 |  | 50K | 75K | 100K | 150K | 200K |  | 50K | 75K | 100K | 150K | 200K |  | 50K | 75K | 100K | 150K | 200K
2 | 400.611 | 400.611 | 400.072 | 1 | 400.492 | 400.611 | 400.395 | 400.552 | 400.584 | 1 | 400.128 | 400.072 | 400.144 | 400.193 | 400.034 | Hor | 400.2698 | 400.2121 | 400.1591 | 400.388 | 400.3513 | 400.2761
3 | 400.395 | 400.395 | 400.144 | 2 | 400.281 | 400.205 | 400.425 | 400.558 | 400.523 | 2 | 399.973 | 400.341 | 400.128 | 400.129 | 399.872 | Ver | 399.9742 | 399.9704 | 399.9852 | 400.0143 | 399.8756 | 399.9639
4 | 400.552 | 400.552 | 400.193 | 3 | 400.55 | 400.468 | 400.365 | 400.53 | 400.582 | 3 | 400.055 | 399.998 | 400.037 | 400.081 | 399.939
5 | 400.584 | 400.584 | 400.034 | 4 | 400.368 | 400.389 | 400.35 | 400.57 | 400.593 | 4 | 400.023 | 400.178 | 400.073 | 400.021 | 400.048 |  | 50 | 75 | 100 | 150 | 200
6 | 400.281 | 400.281 | 399.973 | 5 | 400.542 | 400.496 | 400.352 | 400.663 | 400.547 | 5 | 400.055 | 400.092 | 399.93 | 400.16 | 400.006 | Hor | 0 | -0.057725 | -0.1107 | 0.11815 | 0.081475 |  | 0.22885
7 | 400.205 | 400.205 | 400.341 | 6 | 400.434 | 400.507 | 400.274 | 400.611 | 400.49 | 6 | 400.012 | 399.959 | 400.105 | 400.054 | 400.01 | Ver | 0 | -0.0038 | 0.01095 | 0.040075 | -0.0986 |  | 0.13867
8 | 400.425 | 400.425 | 400.128 | 7 | 400.49 | 400.453 | 400.402 | 400.568 | 400.519 | 7 | 400.339 | 400.002 | 400.034 | 400.18 | 400.003
9 | 400.558 | 400.558 | 400.129 | 8 | 400.331 | 400.325 | 400.272 | 400.505 | 400.502 | 8 | 400.029 | 400.185 | 400.075 | 399.951 | 399.996
10 | 400.523 | 400.523 | 399.872 | 9 | 400.427 | 400.388 | 400.429 | 400.673 | 400.513 | 9 | 400.221 | 400.024 | 400.118 | 400.095 | 399.975
11 | 400.55 | 400.55 | 400.055 | 10 | 400.46 | 400.399 | 400.42 | 400.434 | 400.608 | 10 | 400.338 | 400.143 | 400.091 | 400.096 | 399.97
12 | 400.468 | 400.468 | 399.998 | 11 | 400.257 | 400.143 | 400.267 | 400.368 | 400.303 | 11 | 400.256 | 400.049 | 399.984 | 399.993 | 399.745
13 | 400.365 | 400.365 | 400.037 | 12 | 400.035 | 400.109 | 399.878 | 400.363 | 400.225 | 12 | 399.885 | 399.971 | 399.884 | 400.056 | 399.82
14 | 400.53 | 400.53 | 400.081 | 13 | 400.253 | 400.037 | 399.984 | 400.277 | 400.194 | 13 | 400.031 | 399.858 | 399.962 | 399.91 | 399.919
15 | 400.582 | 400.582 | 399.939 | 14 | 400.084 | 400.171 | 400.1 | 400.332 | 400.233 | 14 | 400.071 | 399.904 | 399.916 | 399.959 | 399.848
16 | 400.368 | 400.368 | 400.023 | 15 | 400.107 | 400.062 | 399.979 | 400.311 | 400.242 | 15 | 399.75 | 399.922 | 400.036 | 399.899 | 399.939
17 | 400.389 | 400.389 | 400.178 | 16 | 400.078 | 400.239 | 400.122 | 400.238 | 400.317 | 16 | 399.94 | 399.867 | 399.94 | 400.006 | 399.793
18 | 400.35 | 400.35 | 400.073 | 17 | 400.106 | 400.133 | 400.094 | 400.33 | 400.294 | 17 | 399.72 | 399.886 | 399.889 | 399.951 | 399.784
19 | 400.57 | 400.57 | 400.021 | 18 | 400.247 | 400.14 | 400.017 | 400.334 | 400.253 | 18 | 400.086 | 400.025 | 399.926 | 399.961 | 399.796
20 | 400.593 | 400.593 | 400.048 | 19 | 400.123 | 400.128 | 400.166 | 400.337 | 400.243 | 19 | 399.777 | 399.966 | 399.945 | 400.013 | 399.85
21 | 400.542 | 400.542 | 400.055 | 20 | 400.348 | 400.276 | 399.932 | 400.331 | 400.253 | 20 | 399.941 | 399.858 | 399.839 | 399.93 | 399.896
22 | 400.496 | 400.496 | 400.092 | 21 | 400.43 | 400.283 | 400.127 | 400.38 | 400.281 | 21 | 400.062 | 400.346 | 400.263 | 400.192 | 400.135
23 | 400.352 | 400.352 | 399.93 | 22 | 400.32 | 400.171 | 400.148 | 400.363 | 400.397 | 22 | 400.145 | 399.959 | 400.25 | 400.284 | 400.039
24 | 400.663 | 400.663 | 400.16 | 23 | 400.308 | 400.196 | 400.244 | 400.469 | 400.226 | 23 | 400.158 | 400.144 | 400.176 | 400.223 | 400.113
25 | 400.547 | 400.547 | 400.006 | 24 | 400.161 | 400.15 | 400.183 | 400.41 | 400.329 | 24 | 400.174 | 400.04 | 400.142 | 400.256 | 400.117
26 | 400.434 | 400.434 | 400.012 | 25 | 400.346 | 400.235 | 400.086 | 400.423 | 400.36 | 25 | 400.118 | 400.247 | 400.133 | 400.309 | 400.092
27 | 400.507 | 400.507 | 399.959 | 26 | 400.251 | 400.154 | 400.041 | 400.352 | 400.356 | 26 | 399.998 | 400.284 | 400.253 | 400.267 | 400.202
28 | 400.274 | 400.274 | 400.105 | 27 | 400.323 | 400.219 | 400.097 | 400.402 | 400.442 | 27 | 400.211 | 400.111 | 400.191 | 400.308 | 400.026
29 | 400.611 | 400.611 | 400.054 | 28 | 400.323 | 400.116 | 400.178 | 400.36 | 400.371 | 28 | 400.163 | 400.303 | 400.26 | 400.223 | 400.121
30 | 400.49 | 400.49 | 400.01 | 29 | 400.07 | 400.258 | 400.19 | 400.306 | 400.316 | 29 | 400.228 | 399.995 | 400.287 | 400.237 | 400.099
31 | 400.49 | 400.49 | 400.339 | 30 | 400.249 | 400.202 | 400.118 | 400.366 | 400.315 | 30 | 400.289 | 400.178 | 400.199 | 400.149 | 400.079
32 | 400.453 | 400.453 | 400.002 | 31 | 400.303 | 400.075 | 400.049 | 400.38 | 400.28 | 31 | 399.953 | 399.825 | 399.869 | 399.77 | 399.641
33 | 400.402 | 400.402 | 400.034 | 32 | 400.249 | 400.068 | 400.052 | 400.325 | 400.213 | 32 | 399.711 | 399.582 | 399.675 | 399.728 | 399.514
34 | 400.568 | 400.568 | 400.18 | 33 | 400.186 | 400.09 | 400.123 | 400.253 | 400.268 | 33 | 399.706 | 399.514 | 399.76 | 399.64 | 399.534
35 | 400.519 | 400.519 | 400.003 | 34 | 400.247 | 400.242 | 400.02 | 400.289 | 400.281 | 34 | 399.796 | 399.616 | 399.654 | 399.776 | 399.567
36 | 400.331 | 400.331 | 400.029 | 35 | 400.129 | 399.871 | 400.113 | 400.308 | 400.365 | 35 | 399.717 | 399.652 | 399.75 | 399.711 | 399.636
37 | 400.325 | 400.325 | 400.185 | 36 | 400.085 | 400.102 | 400.022 | 400.255 | 400.246 | 36 | 399.509 | 399.87 | 399.722 | 399.704 | 399.614
38 | 400.272 | 400.272 | 400.075 | 37 | 400.259 | 400.173 | 400.157 | 400.166 | 400.214 | 37 | 399.672 | 399.678 | 399.761 | 399.746 | 399.536
39 | 400.505 | 400.505 | 399.951 | 38 | 400.091 | 399.925 | 400.154 | 400.31 | 400.25 | 38 | 399.492 | 399.822 | 399.594 | 399.763 | 399.562
40 | 400.502 | 400.502 | 399.996 | 39 | 400.197 | 400.225 | 399.987 | 400.253 | 400.198 | 39 | 399.717 | 399.606 | 399.69 | 399.854 | 399.555
41 | 400.427 | 400.427 | 400.221 | 40 | 400.253 | 400.05 | 400.053 | 400.264 | 400.326 | 40 | 399.52 | 399.745 | 399.722 | 399.794 | 399.6
42 | 400.388 | 400.388 | 400.024
43 | 400.429 | 400.429 | 400.118 | mean | 400.2698 | 400.2121 | 400.1591 | 400.388 | 400.3513 | mean | 399.9742 | 399.9704 | 399.9852 | 400.0143 | 399.8756
44 | 400.673 | 400.673 | 400.095 | 3s | 0.4173 | 0.47416 | 0.44135 | 0.36726 | 0.38289 | 3s | 0.69244 | 0.64069 | 0.58433 | 0.5787 | 0.61612
45 | 400.513 | 400.513 | 399.975 | max | 400.55 | 400.611 | 400.429 | 400.673 | 400.608 | max | 400.339 | 400.346 | 400.287 | 400.309 | 400.202
46 | 400.46 | 400.46 | 400.338 | min | 400.035 | 399.871 | 399.878 | 400.166 | 400.194 | min | 399.492 | 399.514 | 399.594 | 399.64 | 399.514
47 | 400.399 | 400.399 | 400.143 | range | 0.515 | 0.74 | 0.551 | 0.507 | 0.414 | range | 0.847 | 0.832 | 0.693 | 0.669 | 0.688
48 | 400.42 | 400.42 | 400.091
49 | 400.434 | 400.434 | 400.096
50 | 400.608 | 400.608 | 399.97
51 | 400.257 | 400.257 | 400.256
52 | 400.143 | 400.143 | 400.049
53 | 400.267 | 400.267 | 399.984
54 | 400.368 | 400.368 | 399.993
55 | 400.303 | 400.303 | 399.745
56 | 400.035 | 400.035 | 399.885
57 | 400.109 | 400.109 | 399.971
58 | 399.878 | 399.878 | 399.884
59 | 400.363 | 400.363 | 400.056
60 | 400.225 | 400.225 | 399.82
61 | 400.253 | 400.253 | 400.031
62 | 400.037 | 400.037 | 399.858
63 | 399.984 | 399.984 | 399.962
64 | 400.277 | 400.277 | 399.91
65 | 400.194 | 400.194 | 399.919
66 | 400.084 | 400.084 | 400.071
67 | 400.171 | 400.171 | 399.904
68 | 400.1 | 400.1 | 399.916
69 | 400.332 | 400.332 | 399.959
70 | 400.233 | 400.233 | 399.848
71 | 400.107 | 400.107 | 399.75
72 | 400.062 | 400.062 | 399.922
73 | 399.979 | 399.979 | 400.036
74 | 400.311 | 400.311 | 399.899
75 | 400.242 | 400.242 | 399.939
76 | 400.078 | 400.078 | 399.94
77 | 400.239 | 400.239 | 399.867
78 | 400.122 | 400.122 | 399.94
79 | 400.238 | 400.238 | 400.006
80 | 400.317 | 400.317 | 399.793
81 | 400.106 | 400.106 | 399.72
82 | 400.133 | 400.133 | 399.886
83 | 400.094 | 400.094 | 399.889
84 | 400.33 | 400.33 | 399.951
85 | 400.294 | 400.294 | 399.784
86 | 400.247 | 400.247 | 400.086
87 | 400.14 | 400.14 | 400.025
88 | 400.017 | 400.017 | 399.926
89 | 400.334 | 400.334 | 399.961
90 | 400.253 | 400.253 | 399.796
91 | 400.123 | 400.123 | 399.777
92 | 400.128 | 400.128 | 399.966
93 | 400.166 | 400.166 | 399.945
94 | 400.337 | 400.337 | 400.013
95 | 400.243 | 400.243 | 399.85
96 | 400.348 | 400.348 | 399.941
97 | 400.276 | 400.276 | 399.858
98 | 399.932 | 399.932 | 399.839
99 | 400.331 | 400.331 | 399.93
100 | 400.253 | 400.253 | 399.896
101 | 400.43 | 400.43 | 400.062
102 | 400.283 | 400.283 | 400.346
103 | 400.127 | 400.127 | 400.263
104 | 400.38 | 400.38 | 400.192
105 | 400.281 | 400.281 | 400.135
106 | 400.32 | 400.32 | 400.145
107 | 400.171 | 400.171 | 399.959
108 | 400.148 | 400.148 | 400.25
109 | 400.363 | 400.363 | 400.284
110 | 400.397 | 400.397 | 400.039
111 | 400.308 | 400.308 | 400.158
112 | 400.196 | 400.196 | 400.144
113 | 400.244 | 400.244 | 400.176
114 | 400.469 | 400.469 | 400.223
115 | 400.226 | 400.226 | 400.113
116 | 400.161 | 400.161 | 400.174
117 | 400.15 | 400.15 | 400.04
118 | 400.183 | 400.183 | 400.142
119 | 400.41 | 400.41 | 400.256
120 | 400.329 | 400.329 | 400.117
121 | 400.346 | 400.346 | 400.118
122 | 400.235 | 400.235 | 400.247
123 | 400.086 | 400.086 | 400.133
124 | 400.423 | 400.423 | 400.309
125 | 400.36 | 400.36 | 400.092
126 | 400.251 | 400.251 | 399.998
127 | 400.154 | 400.154 | 400.284
128 | 400.041 | 400.041 | 400.253
129 | 400.352 | 400.352 | 400.267
130 | 400.356 | 400.356 | 400.202
131 | 400.323 | 400.323 | 400.211
132 | 400.219 | 400.219 | 400.111
133 | 400.097 | 400.097 | 400.191
134 | 400.402 | 400.402 | 400.308
135 | 400.442 | 400.442 | 400.026
136 | 400.323 | 400.323 | 400.163
137 | 400.116 | 400.116 | 400.303
138 | 400.178 | 400.178 | 400.26
139 | 400.36 | 400.36 | 400.223
140 | 400.371 | 400.371 | 400.121
141 | 400.07 | 400.07 | 400.228
142 | 400.258 | 400.258 | 399.995
143 | 400.19 | 400.19 | 400.287
144 | 400.306 | 400.306 | 400.237
145 | 400.316 | 400.316 | 400.099
146 | 400.249 | 400.249 | 400.289
147 | 400.202 | 400.202 | 400.178
148 | 400.118 | 400.118 | 400.199
149 | 400.366 | 400.366 | 400.149
150 | 400.315 | 400.315 | 400.079
151 | 400.303 | 400.303 | 399.953
152 | 400.075 | 400.075 | 399.825
153 | 400.049 | 400.049 | 399.869
154 | 400.38 | 400.38 | 399.77
155 | 400.28 | 400.28 | 399.641
156 | 400.249 | 400.249 | 399.711
157 | 400.068 | 400.068 | 399.582
158 | 400.052 | 400.052 | 399.675
159 | 400.325 | 400.325 | 399.728
160 | 400.213 | 400.213 | 399.514
161 | 400.186 | 400.186 | 399.706
162 | 400.09 | 400.09 | 399.514
163 | 400.123 | 400.123 | 399.76
164 | 400.253 | 400.253 | 399.64
165 | 400.268 | 400.268 | 399.534
166 | 400.247 | 400.247 | 399.796
167 | 400.242 | 400.242 | 399.616
168 | 400.02 | 400.02 | 399.654
169 | 400.289 | 400.289 | 399.776
170 | 400.281 | 400.281 | 399.567
171 | 400.129 | 400.129 | 399.717
172 | 399.871 | 399.871 | 399.652
173 | 400.113 | 400.113 | 399.75
174 | 400.308 | 400.308 | 399.711
175 | 400.365 | 400.365 | 399.636
176 | 400.085 | 400.085 | 399.509
177 | 400.102 | 400.102 | 399.87
178 | 400.022 | 400.022 | 399.722
179 | 400.255 | 400.255 | 399.704
180 | 400.246 | 400.246 | 399.614
181 | 400.259 | 400.259 | 399.672
182 | 400.173 | 400.173 | 399.678
183 | 400.157 | 400.157 | 399.761
184 | 400.166 | 400.166 | 399.746
185 | 400.214 | 400.214 | 399.536
186 | 400.091 | 400.091 | 399.492
187 | 399.925 | 399.925 | 399.822
188 | 400.154 | 400.154 | 399.594
189 | 400.31 | 400.31 | 399.763
190 | 400.25 | 400.25 | 399.562
191 | 400.197 | 400.197 | 399.717
192 | 400.225 | 400.225 | 399.606
193 | 399.987 | 399.987 | 399.69
194 | 400.253 | 400.253 | 399.854
195 | 400.198 | 400.198 | 399.555
196 | 400.253 | 400.253 | 399.52
197 | 400.05 | 400.05 | 399.745
198 | 400.053 | 400.053 | 399.722
199 | 400.264 | 400.264 | 399.794
200 | 400.326 | 400.326 | 399.6
201 | 400.128
202 | 400.072
203 | 400.144
204 | 400.193
205 | 400.034
206 | 399.973
207 | 400.341
208 | 400.128
209 | 400.129
210 | 399.872
211 | 400.055
212 | 399.998
213 | 400.037
214 | 400.081
215 | 399.939
216 | 400.023
217 | 400.178
218 | 400.073
219 | 400.021
220 | 400.048
221 | 400.055
222 | 400.092
223 | 399.93
224 | 400.16
225 | 400.006
226 | 400.012
227 | 399.959
228 | 400.105
229 | 400.054
230 | 400.01
231 | 400.339
232 | 400.002
233 | 400.034
234 | 400.18
235 | 400.003
236 | 400.029
237 | 400.185
238 | 400.075
239 | 399.951
240 | 399.996
241 | 400.221
242 | 400.024
243 | 400.118
244 | 400.095
245 | 399.975
246 | 400.338
247 | 400.143
248 | 400.091
249 | 400.096
250 | 399.97
251 | 400.256
252 | 400.049
253 | 399.984
254 | 399.993
255 | 399.745
256 | 399.885
257 | 399.971
258 | 399.884
259 | 400.056
260 | 399.82
261 | 400.031
262 | 399.858
263 | 399.962
264 | 399.91
265 | 399.919
266 | 400.071
267 | 399.904
268 | 399.916
269 | 399.959
270 | 399.848
271 | 399.75
272 | 399.922
273 | 400.036
274 | 399.899
275 | 399.939
276 | 399.94
277 | 399.867
278 | 399.94
279 | 400.006
280 | 399.793
281 | 399.72
282 | 399.886
283 | 399.889
284 | 399.951
285 | 399.784
286 | 400.086
287 | 400.025
288 | 399.926
289 | 399.961
290 | 399.796
291 | 399.777
292 | 399.966
293 | 399.945
294 | 400.013
295 | 399.85
296 | 399.941
297 | 399.858
298 | 399.839
299 | 399.93
300 | 399.896
301 | 400.062
302 | 400.346
303 | 400.263
304 | 400.192
305 | 400.135
306 | 400.145
307 | 399.959
308 | 400.25
309 | 400.284
310 | 400.039
311 | 400.158
312 | 400.144
313 | 400.176
314 | 400.223
315 | 400.113
316 | 400.174
317 | 400.04
318 | 400.142
319 | 400.256
320 | 400.117
321 | 400.118
322 | 400.247
323 | 400.133
324 | 400.309
325 | 400.092
326 | 399.998
327 | 400.284
328 | 400.253
329 | 400.267
330 | 400.202
331 | 400.211
332 | 400.111
333 | 400.191
334 | 400.308
335 | 400.026
336 | 400.163
337 | 400.303
338 | 400.26
339 | 400.223
340 | 400.121
341 | 400.228
342 | 399.995
343 | 400.287
344 | 400.237
345 | 400.099
346 | 400.289
347 | 400.178
348 | 400.199
349 | 400.149
350 | 400.079
351 | 399.953
352 | 399.825
353 | 399.869
354 | 399.77
355 | 399.641
356 | 399.711
357 | 399.582
358 | 399.675
359 | 399.728
360 | 399.514
361 | 399.706
362 | 399.514
363 | 399.76
364 | 399.64
365 | 399.534
366 | 399.796
367 | 399.616
368 | 399.654
369 | 399.776
370 | 399.567
371 | 399.717
372 | 399.652
373 | 399.75
374 | 399.711
375 | 399.636
376 | 399.509
377 | 399.87
378 | 399.722
379 | 399.704
380 | 399.614
381 | 399.672
382 | 399.678
383 | 399.761
384 | 399.746
385 | 399.536
386 | 399.492
387 | 399.822
388 | 399.594
389 | 399.763
390 | 399.562
391 | 399.717
392 | 399.606
393 | 399.69
394 | 399.854
395 | 399.555
396 | 399.52
397 | 399.745
398 | 399.722
399 | 399.794
400 | 399.6

## Summary
Screen Linearity
| Hor | 0.22885
| Ver | 0.13867
Meas Time
| Meas Date | 2024-01-05 15:33
| Total | 22 | min
Other Data
| Chip Location | 6-6

## for Trend
Date | Plate Type | Meas. Time | Chip Location | Hor | Ver
2024-01-05 15:33 | No 14 SEBP504G-W4F | 22 | 6-6 | 0.22885 | 0.13867