## Data
Data
| CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 | CD6 | CD7 | CD8 | CD9 | Chip Location |  | Meas. Date
1 | 599.736 | 599.777 | 599.174 | 600.322 | 599.542 | 599.713 | 601.859 | 601.465 | 600.947 | COLUMN | 4 | Meas Date | 2023-11-06 14:05
2 | 600.078 | 599.729 | 599.953 | 599.946 | 600.45 | 600.626 | 601.633 | 601.22 | 600.904 | ROW | 7 | Meas Start | 2023-11-06 14:01
3 | 599.751 | 599.2 | 599.32 | 600.342 | 600.186 | 599.551 | 601.207 | 601.429 | 601.365 |  |  | Meas End | 2023-11-06 14:05
4 | 600.417 | 599.612 | 599.775 | 599.928 | 599.991 | 599.639 | 601.112 | 601.315 | 601.572
5 | 599.431 | 599.631 | 599.842 | 599.699 | 599.855 | 599.316 | 601.075 | 600.96 | 601.084
6 | 600.25 | 600.371 | 600.163 | 600.067 | 600.229 | 599.323 | 601.832 | 600.728 | 600.994 | Plate Type | No 14 SEBP504G-W4F
7 | 599.436 | 600.224 | 599.575 | 600.221 | 600.115 | 599.804 | 601.144 | 601.775 | 601.422
8 | 599.761 | 599.938 | 599.204 | 600.085 | 600.218 | 599.851 | 601.554 | 601.221 | 600.861
9 | 600.393 | 599.744 | 600.302 | 599.956 | 599.772 | 599.948 | 601.15 | 600.984 | 601.257
10 | 599.934 | 600.501 | 599.795 | 600.196 | 600.092 | 600.146 | 601.241 | 601.634 | 601.104
11 | 600.466 | 599.516 | 599.895 | 600.178 | 599.829 | 600.22 | 601.481 | 601.09 | 601.186
12 | 600.473 | 600.416 | 599.902 | 600.123 | 600.534 | 600.481 | 601.425 | 601.187 | 601.484
13 | 600.285 | 600.298 | 599.188 | 600.441 | 600.121 | 599.941 | 601.405 | 601.346 | 600.861
14 | 599.877 | 599.903 | 600.132 | 599.95 | 600.272 | 599.828 | 601.475 | 601.309 | 601.726
15 | 600.309 | 599.635 | 599.882 | 600.272 | 600.372 | 599.832 | 601.576 | 601.269 | 600.646
16 | 599.587 | 599.558 | 599.411 | 600.683 | 599.735 | 599.827 | 600.881 | 601.355 | 600.6
17 | 600.183 | 599.195 | 600.134 | 599.815 | 599.428 | 600.238 | 601.15 | 601.18 | 601.332
18 | 600.155 | 599.91 | 599.669 | 599.576 | 599.852 | 600.187 | 601.169 | 601.503 | 601.593
19 | 599.516 | 600.008 | 599.739 | 600.288 | 600.057 | 600.458 | 601.65 | 600.929 | 601.173
20 | 600.113 | 599.675 | 599.58 | 600.73 | 600.54 | 599.55 | 601.375 | 601.329 | 601.249
21 | 599.642 | 599.716 | 600.091 | 598.925 | 599.697 | 600.243 | 601.639 | 601.082 | 601.321
22 | 600.126 | 600.335 | 599.916 | 600.424 | 600.465 | 599.596 | 600.63 | 600.715 | 601.176
23 | 600.37 | 599.322 | 599.931 | 599.099 | 599.736 | 600.31 | 600.637 | 600.87 | 601.006
24 | 599.59 | 600.317 | 599.945 | 600.088 | 599.997 | 600.3 | 600.784 | 600.885 | 600.802
25 | 600.06 | 600.444 | 600.425 | 599.91 | 600.015 | 599.325 | 601.001 | 600.543 | 601.037
26 | 600.192 | 599.642 | 599.823 | 600.258 | 600.101 | 600.281 | 600.735 | 601.054 | 601.014
27 | 600.018 | 599.603 | 599.264 | 600.102 | 600.189 | 599.878 | 601.22 | 601.22 | 601.129
28 | 599.91 | 600.102 | 599.889 | 600.163 | 599.834 | 599.7 | 600.739 | 600.844 | 601.107
29 | 599.712 | 599.415 | 599.95 | 600.621 | 600.385 | 600.248 | 601.48 | 600.805 | 600.873
30 | 600.149 | 599.444 | 599.64 | 599.741 | 600.119 | 600.445 | 600.978 | 600.301 | 601.597
31 | 600.165 | 600.207 | 600.167 | 600.683 | 599.993 | 600.037 | 600.675 | 600.762 | 600.647
32 | 600.128 | 599.906 | 599.746 | 600.34 | 600.221 | 600.379 | 600.666 | 601.28 | 600.787
33 | 600.772 | 599.902 | 600.046 | 599.309 | 600.817 | 599.652 | 601.25 | 601.22 | 601.37
34 | 599.969 | 599.949 | 599.755 | 599.699 | 600.203 | 600.285 | 600.952 | 601.285 | 601.049
35 | 599.95 | 599.718 | 600.013 | 600.134 | 600.014 | 599.615 | 600.783 | 601.129 | 601.528
36 | 599.987 | 599.756 | 599.708 | 600.261 | 600.127 | 599.952 | 601.245 | 600.98 | 601.071
37 | 599.801 | 600.251 | 599.718 | 600.221 | 599.685 | 600.268 | 600.721 | 601.386 | 601.089
38 | 599.796 | 600.288 | 600.042 | 599.428 | 599.671 | 600.217 | 601.388 | 601.265 | 601.756
39 | 600.04 | 599.916 | 599.788 | 599.976 | 600.794 | 600.413 | 600.448 | 600.801 | 601.484
40 | 600.275 | 600.457 | 600.174 | 599.747 | 600.26 | 600.272 | 601.104 | 601.039 | 601.391
41 | 600.778 | 600.639 | 600.701 | 600.353 | 600.187 | 600.152 | 600.136 | 599.632 | 599.423
42 | 600.947 | 600.879 | 600.571 | 599.84 | 599.968 | 599.461 | 599.904 | 599.818 | 599.684
43 | 600.471 | 600.459 | 600.315 | 599.755 | 600.128 | 600.092 | 600.027 | 599.503 | 599.75
44 | 600.786 | 600.753 | 601.137 | 600.244 | 599.739 | 600.098 | 599.421 | 600.269 | 599.793
45 | 600.729 | 600.333 | 601.622 | 600.353 | 599.825 | 600.198 | 599.883 | 599.012 | 599.673
46 | 600.418 | 600.666 | 600.37 | 599.873 | 599.875 | 599.812 | 599.707 | 600.406 | 599.737
47 | 600.219 | 600.406 | 600.546 | 600.036 | 600.497 | 599.852 | 599.701 | 600.113 | 600.032
48 | 600.068 | 600.363 | 600.233 | 600.13 | 600.16 | 599.918 | 600.594 | 600.108 | 600.06
49 | 600.477 | 600.17 | 599.937 | 599.917 | 600.017 | 599.852 | 600.124 | 599.91 | 598.861
50 | 600.2 | 600.924 | 600.752 | 599.794 | 600.672 | 599.934 | 600.136 | 600.026 | 599.776
51 | 601.24 | 600.494 | 601.114 | 599.862 | 599.845 | 600.227 | 599.442 | 599.976 | 599.97
52 | 600.894 | 601.516 | 600.223 | 599.91 | 599.847 | 600.495 | 600.066 | 600.623 | 599.752
53 | 600.557 | 601.067 | 600.773 | 599.075 | 599.682 | 599.52 | 599.717 | 599.861 | 599.841
54 | 600.174 | 600.815 | 601.133 | 599.745 | 600.489 | 599.741 | 600.483 | 599.89 | 600.02
55 | 601.25 | 600.97 | 600.808 | 600.482 | 600.279 | 599.78 | 600.15 | 599.19 | 599.489
56 | 600.687 | 600.612 | 601.198 | 600.189 | 599.835 | 600.062 | 599.785 | 599.966 | 599.514
57 | 600.815 | 601.036 | 600.794 | 600.155 | 600.27 | 599.746 | 599.619 | 600.205 | 599.832
58 | 600.393 | 600.161 | 600.535 | 599.76 | 599.663 | 600.017 | 599.572 | 599.687 | 600.297
59 | 600.748 | 600.875 | 600.741 | 600.153 | 600.657 | 600.167 | 599.801 | 600.467 | 599.423
60 | 601.065 | 600.5 | 600.808 | 600.401 | 600.3 | 599.669 | 599.406 | 599.921 | 599.854
61 | 600.348 | 600.485 | 600.658 | 599.516 | 600.526 | 600.382 | 599.941 | 599.85 | 599.942
62 | 600.411 | 600.594 | 601.141 | 599.657 | 599.785 | 600.584 | 599.896 | 600.518 | 600.672
63 | 600.365 | 601.029 | 600.683 | 600.36 | 600.358 | 600.088 | 599.407 | 599.584 | 599.314
64 | 600.865 | 600.926 | 600.933 | 600.088 | 599.692 | 600.079 | 599.693 | 600.289 | 600.038
65 | 600.823 | 601.11 | 600.471 | 600.107 | 599.87 | 599.553 | 600.177 | 600.115 | 600.442
66 | 600.32 | 601.298 | 600.985 | 600.789 | 599.709 | 600.434 | 599.63 | 599.878 | 599.975
67 | 600.306 | 600.335 | 601.181 | 599.92 | 600.311 | 599.882 | 599.802 | 599.909 | 600.34
68 | 600.756 | 601.134 | 600.627 | 600.051 | 599.974 | 599.507 | 599.347 | 599.975 | 599.527
69 | 600.862 | 600.587 | 600.268 | 599.981 | 600.091 | 599.757 | 600.032 | 599.773 | 599.852
70 | 600.626 | 600.75 | 600.157 | 600.015 | 600.102 | 599.88 | 599.606 | 600.173 | 599.853
71 | 600.77 | 600.836 | 600.921 | 600.163 | 599.654 | 600.257 | 600.467 | 600.231 | 599.943
72 | 600.166 | 601.255 | 600.153 | 599.474 | 599.668 | 600.482 | 600.272 | 599.894 | 599.898
73 | 600.73 | 601.015 | 601.263 | 599.923 | 599.785 | 599.361 | 599.444 | 599.555 | 600.061
74 | 600.599 | 601.01 | 601.035 | 600.022 | 599.832 | 599.849 | 599.976 | 599.762 | 599.789
75 | 600.607 | 600.299 | 600.911 | 599.613 | 600.15 | 600.232 | 599.501 | 599.677 | 600.371
76 | 600.896 | 600.719 | 600.808 | 599.937 | 599.911 | 600.233 | 599.922 | 600.743 | 599.717
77 | 599.936 | 600.45 | 600.762 | 600.136 | 600.231 | 600.096 | 599.209 | 600.198 | 599.43
78 | 600.622 | 600.594 | 600.351 | 599.798 | 600.165 | 600.008 | 599.42 | 600.236 | 599.994
79 | 600.718 | 600.827 | 600.822 | 599.539 | 599.869 | 599.96 | 599.693 | 599.592 | 599.872
80 | 601.557 | 601.372 | 601.25 | 599.791 | 599.662 | 600.259 | 600.176 | 599.807 | 599.105

## Analysis
| Data | [8 empty] | Horizontal | [10 empty] | Vertical
| CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 | CD6 | CD7 | CD8 | CD9 | Location 1 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 | Hor | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  |  | Hor
1 | 599.736 | 599.777 | 599.174 | 600.322 | 599.542 | 599.713 | 601.859 | 601.465 | 600.947 |  | 1 | 599.736 | 599.777 | 599.174 | 600.322 | 599.542 | 599.713 | 601.859 | 601.465 | 600.947 | 1 | 600.778 | 600.639 | 600.701 | 600.353 | 600.187 | 600.152 | 600.136 | 599.632 | 599.423 | Location 1 | 599.9187 | 599.8727 | 599.7103 | 600.0762 | 600.045 | 599.7917 | 601.3807 | 601.2731 | 601.151 |  |  | 0.79475 | -0.3183 | -0.3469
2 | 600.078 | 599.729 | 599.953 | 599.946 | 600.45 | 600.626 | 601.633 | 601.22 | 600.904 |  | 2 | 600.078 | 599.729 | 599.953 | 599.946 | 600.45 | 600.626 | 601.633 | 601.22 | 600.904 | 2 | 600.947 | 600.879 | 600.571 | 599.84 | 599.968 | 599.461 | 599.904 | 599.818 | 599.684 | Location 2 | 600.0964 | 599.8114 | 599.7532 | 600.2056 | 600.074 | 600.0562 | 601.3587 | 601.2497 | 601.185 |  |  | 0.75037 | -0.27915 | -0.4787
3 | 599.751 | 599.2 | 599.32 | 600.342 | 600.186 | 599.551 | 601.207 | 601.429 | 601.365 |  | 3 | 599.751 | 599.2 | 599.32 | 600.342 | 600.186 | 599.551 | 601.207 | 601.429 | 601.365 | 3 | 600.471 | 600.459 | 600.315 | 599.755 | 600.128 | 600.092 | 600.027 | 599.503 | 599.75 | Location 3 | 599.9769 | 599.834 | 599.8874 | 599.9331 | 600.0538 | 600.0326 | 600.9843 | 600.8319 | 601.1062 |  |  | 0.79787 | -0.3696 | -0.55033
4 | 600.417 | 599.612 | 599.775 | 599.928 | 599.991 | 599.639 | 601.112 | 601.315 | 601.572 |  | 4 | 600.417 | 599.612 | 599.775 | 599.928 | 599.991 | 599.639 | 601.112 | 601.315 | 601.572 | 4 | 600.786 | 600.753 | 601.137 | 600.244 | 599.739 | 600.098 | 599.421 | 600.269 | 599.793 | Location 4 | 600.0883 | 600.035 | 599.9157 | 599.9798 | 600.1785 | 600.109 | 600.9232 | 601.1147 | 601.2172 | Ave | 600.367
5 | 599.431 | 599.631 | 599.842 | 599.699 | 599.855 | 599.316 | 601.075 | 600.96 | 601.084 |  | 5 | 599.431 | 599.631 | 599.842 | 599.699 | 599.855 | 599.316 | 601.075 | 600.96 | 601.084 | 5 | 600.729 | 600.333 | 601.622 | 600.353 | 599.825 | 600.198 | 599.883 | 599.012 | 599.673 | Ave | 600.0201 | 599.8883 | 599.8166 | 600.0487 | 600.0878 | 599.9974 | 601.1617 | 601.1173 | 601.1649 | Range | 1.3482
6 | 600.25 | 600.371 | 600.163 | 600.067 | 600.229 | 599.323 | 601.832 | 600.728 | 600.994 |  | 6 | 600.25 | 600.371 | 600.163 | 600.067 | 600.229 | 599.323 | 601.832 | 600.728 | 600.994 | 6 | 600.418 | 600.666 | 600.37 | 599.873 | 599.875 | 599.812 | 599.707 | 600.406 | 599.737 |  | -0.3469 | -0.4787 | -0.55033 | -0.3183 | -0.27915 | -0.3696 | 0.79475 | 0.75037 | 0.79787
7 | 599.436 | 600.224 | 599.575 | 600.221 | 600.115 | 599.804 | 601.144 | 601.775 | 601.422 |  | 7 | 599.436 | 600.224 | 599.575 | 600.221 | 600.115 | 599.804 | 601.144 | 601.775 | 601.422 | 7 | 600.219 | 600.406 | 600.546 | 600.036 | 600.497 | 599.852 | 599.701 | 600.113 | 600.032
8 | 599.761 | 599.938 | 599.204 | 600.085 | 600.218 | 599.851 | 601.554 | 601.221 | 600.861 |  | 8 | 599.761 | 599.938 | 599.204 | 600.085 | 600.218 | 599.851 | 601.554 | 601.221 | 600.861 | 8 | 600.068 | 600.363 | 600.233 | 600.13 | 600.16 | 599.918 | 600.594 | 600.108 | 600.06
9 | 600.393 | 599.744 | 600.302 | 599.956 | 599.772 | 599.948 | 601.15 | 600.984 | 601.257 |  | 9 | 600.393 | 599.744 | 600.302 | 599.956 | 599.772 | 599.948 | 601.15 | 600.984 | 601.257 | 9 | 600.477 | 600.17 | 599.937 | 599.917 | 600.017 | 599.852 | 600.124 | 599.91 | 598.861 | Ver | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  |  | Ver
10 | 599.934 | 600.501 | 599.795 | 600.196 | 600.092 | 600.146 | 601.241 | 601.634 | 601.104 |  | 10 | 599.934 | 600.501 | 599.795 | 600.196 | 600.092 | 600.146 | 601.241 | 601.634 | 601.104 | 10 | 600.2 | 600.924 | 600.752 | 599.794 | 600.672 | 599.934 | 600.136 | 600.026 | 599.776 | Location 1 | 600.5093 | 600.5592 | 600.6184 | 600.0295 | 600.1068 | 599.9369 | 599.9633 | 599.8797 | 599.6789 |  |  | 0.43676 | 0.56336 | 0.54906
11 | 600.466 | 599.516 | 599.895 | 600.178 | 599.829 | 600.22 | 601.481 | 601.09 | 601.186 |  | Ave | 599.9187 | 599.8727 | 599.7103 | 600.0762 | 600.045 | 599.7917 | 601.3807 | 601.2731 | 601.151 | Ave | 600.5093 | 600.5592 | 600.6184 | 600.0295 | 600.1068 | 599.9369 | 599.9633 | 599.8797 | 599.6789 | Location 2 | 600.7823 | 600.8046 | 600.8127 | 599.9732 | 600.0867 | 599.9424 | 599.8041 | 599.9786 | 599.7992 |  |  | -0.22054 | -0.16122 | -0.20132
12 | 600.473 | 600.416 | 599.902 | 600.123 | 600.534 | 600.481 | 601.425 | 601.187 | 601.484 | [21 empty] | Location 3 | 600.5682 | 600.8248 | 600.7104 | 600.0484 | 600.0418 | 600.0146 | 599.7531 | 600.0064 | 599.9955 |  |  | -0.36109 | -0.23467 | -0.37032
13 | 600.285 | 600.298 | 599.188 | 600.441 | 600.121 | 599.941 | 601.405 | 601.346 | 600.861 | Location 2 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 | Location 4 | 600.6601 | 600.8377 | 600.8276 | 599.8396 | 599.8927 | 600.0737 | 599.808 | 599.9695 | 599.818 | Ave | 600.1932
14 | 599.877 | 599.903 | 600.132 | 599.95 | 600.272 | 599.828 | 601.475 | 601.309 | 601.726 |  | 1 | 600.466 | 599.516 | 599.895 | 600.178 | 599.829 | 600.22 | 601.481 | 601.09 | 601.186 | 1 | 601.24 | 600.494 | 601.114 | 599.862 | 599.845 | 600.227 | 599.442 | 599.976 | 599.97 | Ave | 600.63 | 600.7566 | 600.7423 | 599.9727 | 600.032 | 599.9919 | 599.8321 | 599.9585 | 599.8229 | Range | 0.93367
15 | 600.309 | 599.635 | 599.882 | 600.272 | 600.372 | 599.832 | 601.576 | 601.269 | 600.646 |  | 2 | 600.473 | 600.416 | 599.902 | 600.123 | 600.534 | 600.481 | 601.425 | 601.187 | 601.484 | 2 | 600.894 | 601.516 | 600.223 | 599.91 | 599.847 | 600.495 | 600.066 | 600.623 | 599.752 |  | 0.43676 | 0.56336 | 0.54906 | -0.22054 | -0.16122 | -0.20132 | -0.36109 | -0.23467 | -0.37032
16 | 599.587 | 599.558 | 599.411 | 600.683 | 599.735 | 599.827 | 600.881 | 601.355 | 600.6 |  | 3 | 600.285 | 600.298 | 599.188 | 600.441 | 600.121 | 599.941 | 601.405 | 601.346 | 600.861 | 3 | 600.557 | 601.067 | 600.773 | 599.075 | 599.682 | 599.52 | 599.717 | 599.861 | 599.841
17 | 600.183 | 599.195 | 600.134 | 599.815 | 599.428 | 600.238 | 601.15 | 601.18 | 601.332 |  | 4 | 599.877 | 599.903 | 600.132 | 599.95 | 600.272 | 599.828 | 601.475 | 601.309 | 601.726 | 4 | 600.174 | 600.815 | 601.133 | 599.745 | 600.489 | 599.741 | 600.483 | 599.89 | 600.02
18 | 600.155 | 599.91 | 599.669 | 599.576 | 599.852 | 600.187 | 601.169 | 601.503 | 601.593 |  | 5 | 600.309 | 599.635 | 599.882 | 600.272 | 600.372 | 599.832 | 601.576 | 601.269 | 600.646 | 5 | 601.25 | 600.97 | 600.808 | 600.482 | 600.279 | 599.78 | 600.15 | 599.19 | 599.489
19 | 599.516 | 600.008 | 599.739 | 600.288 | 600.057 | 600.458 | 601.65 | 600.929 | 601.173 |  | 6 | 599.587 | 599.558 | 599.411 | 600.683 | 599.735 | 599.827 | 600.881 | 601.355 | 600.6 | 6 | 600.687 | 600.612 | 601.198 | 600.189 | 599.835 | 600.062 | 599.785 | 599.966 | 599.514
20 | 600.113 | 599.675 | 599.58 | 600.73 | 600.54 | 599.55 | 601.375 | 601.329 | 601.249 |  | 7 | 600.183 | 599.195 | 600.134 | 599.815 | 599.428 | 600.238 | 601.15 | 601.18 | 601.332 | 7 | 600.815 | 601.036 | 600.794 | 600.155 | 600.27 | 599.746 | 599.619 | 600.205 | 599.832
21 | 599.642 | 599.716 | 600.091 | 598.925 | 599.697 | 600.243 | 601.639 | 601.082 | 601.321 |  | 8 | 600.155 | 599.91 | 599.669 | 599.576 | 599.852 | 600.187 | 601.169 | 601.503 | 601.593 | 8 | 600.393 | 600.161 | 600.535 | 599.76 | 599.663 | 600.017 | 599.572 | 599.687 | 600.297
22 | 600.126 | 600.335 | 599.916 | 600.424 | 600.465 | 599.596 | 600.63 | 600.715 | 601.176 |  | 9 | 599.516 | 600.008 | 599.739 | 600.288 | 600.057 | 600.458 | 601.65 | 600.929 | 601.173 | 9 | 600.748 | 600.875 | 600.741 | 600.153 | 600.657 | 600.167 | 599.801 | 600.467 | 599.423
23 | 600.37 | 599.322 | 599.931 | 599.099 | 599.736 | 600.31 | 600.637 | 600.87 | 601.006 |  | 10 | 600.113 | 599.675 | 599.58 | 600.73 | 600.54 | 599.55 | 601.375 | 601.329 | 601.249 | 10 | 601.065 | 600.5 | 600.808 | 600.401 | 600.3 | 599.669 | 599.406 | 599.921 | 599.854
24 | 599.59 | 600.317 | 599.945 | 600.088 | 599.997 | 600.3 | 600.784 | 600.885 | 600.802 |  | Ave | 600.0964 | 599.8114 | 599.7532 | 600.2056 | 600.074 | 600.0562 | 601.3587 | 601.2497 | 601.185 | Ave | 600.7823 | 600.8046 | 600.8127 | 599.9732 | 600.0867 | 599.9424 | 599.8041 | 599.9786 | 599.7992
25 | 600.06 | 600.444 | 600.425 | 599.91 | 600.015 | 599.325 | 601.001 | 600.543 | 601.037
26 | 600.192 | 599.642 | 599.823 | 600.258 | 600.101 | 600.281 | 600.735 | 601.054 | 601.014 | Location 3 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9
27 | 600.018 | 599.603 | 599.264 | 600.102 | 600.189 | 599.878 | 601.22 | 601.22 | 601.129 |  | 1 | 599.642 | 599.716 | 600.091 | 598.925 | 599.697 | 600.243 | 601.639 | 601.082 | 601.321 | 1 | 600.348 | 600.485 | 600.658 | 599.516 | 600.526 | 600.382 | 599.941 | 599.85 | 599.942
28 | 599.91 | 600.102 | 599.889 | 600.163 | 599.834 | 599.7 | 600.739 | 600.844 | 601.107 |  | 2 | 600.126 | 600.335 | 599.916 | 600.424 | 600.465 | 599.596 | 600.63 | 600.715 | 601.176 | 2 | 600.411 | 600.594 | 601.141 | 599.657 | 599.785 | 600.584 | 599.896 | 600.518 | 600.672
29 | 599.712 | 599.415 | 599.95 | 600.621 | 600.385 | 600.248 | 601.48 | 600.805 | 600.873 |  | 3 | 600.37 | 599.322 | 599.931 | 599.099 | 599.736 | 600.31 | 600.637 | 600.87 | 601.006 | 3 | 600.365 | 601.029 | 600.683 | 600.36 | 600.358 | 600.088 | 599.407 | 599.584 | 599.314
30 | 600.149 | 599.444 | 599.64 | 599.741 | 600.119 | 600.445 | 600.978 | 600.301 | 601.597 |  | 4 | 599.59 | 600.317 | 599.945 | 600.088 | 599.997 | 600.3 | 600.784 | 600.885 | 600.802 | 4 | 600.865 | 600.926 | 600.933 | 600.088 | 599.692 | 600.079 | 599.693 | 600.289 | 600.038
31 | 600.165 | 600.207 | 600.167 | 600.683 | 599.993 | 600.037 | 600.675 | 600.762 | 600.647 |  | 5 | 600.06 | 600.444 | 600.425 | 599.91 | 600.015 | 599.325 | 601.001 | 600.543 | 601.037 | 5 | 600.823 | 601.11 | 600.471 | 600.107 | 599.87 | 599.553 | 600.177 | 600.115 | 600.442
32 | 600.128 | 599.906 | 599.746 | 600.34 | 600.221 | 600.379 | 600.666 | 601.28 | 600.787 |  | 6 | 600.192 | 599.642 | 599.823 | 600.258 | 600.101 | 600.281 | 600.735 | 601.054 | 601.014 | 6 | 600.32 | 601.298 | 600.985 | 600.789 | 599.709 | 600.434 | 599.63 | 599.878 | 599.975
33 | 600.772 | 599.902 | 600.046 | 599.309 | 600.817 | 599.652 | 601.25 | 601.22 | 601.37 |  | 7 | 600.018 | 599.603 | 599.264 | 600.102 | 600.189 | 599.878 | 601.22 | 601.22 | 601.129 | 7 | 600.306 | 600.335 | 601.181 | 599.92 | 600.311 | 599.882 | 599.802 | 599.909 | 600.34
34 | 599.969 | 599.949 | 599.755 | 599.699 | 600.203 | 600.285 | 600.952 | 601.285 | 601.049 |  | 8 | 599.91 | 600.102 | 599.889 | 600.163 | 599.834 | 599.7 | 600.739 | 600.844 | 601.107 | 8 | 600.756 | 601.134 | 600.627 | 600.051 | 599.974 | 599.507 | 599.347 | 599.975 | 599.527
35 | 599.95 | 599.718 | 600.013 | 600.134 | 600.014 | 599.615 | 600.783 | 601.129 | 601.528 |  | 9 | 599.712 | 599.415 | 599.95 | 600.621 | 600.385 | 600.248 | 601.48 | 600.805 | 600.873 | 9 | 600.862 | 600.587 | 600.268 | 599.981 | 600.091 | 599.757 | 600.032 | 599.773 | 599.852
36 | 599.987 | 599.756 | 599.708 | 600.261 | 600.127 | 599.952 | 601.245 | 600.98 | 601.071 |  | 10 | 600.149 | 599.444 | 599.64 | 599.741 | 600.119 | 600.445 | 600.978 | 600.301 | 601.597 | 10 | 600.626 | 600.75 | 600.157 | 600.015 | 600.102 | 599.88 | 599.606 | 600.173 | 599.853
37 | 599.801 | 600.251 | 599.718 | 600.221 | 599.685 | 600.268 | 600.721 | 601.386 | 601.089 |  | Ave | 599.9769 | 599.834 | 599.8874 | 599.9331 | 600.0538 | 600.0326 | 600.9843 | 600.8319 | 601.1062 | Ave | 600.5682 | 600.8248 | 600.7104 | 600.0484 | 600.0418 | 600.0146 | 599.7531 | 600.0064 | 599.9955
38 | 599.796 | 600.288 | 600.042 | 599.428 | 599.671 | 600.217 | 601.388 | 601.265 | 601.756
39 | 600.04 | 599.916 | 599.788 | 599.976 | 600.794 | 600.413 | 600.448 | 600.801 | 601.484 | Location4 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9
40 | 600.275 | 600.457 | 600.174 | 599.747 | 600.26 | 600.272 | 601.104 | 601.039 | 601.391 |  | 1 | 600.165 | 600.207 | 600.167 | 600.683 | 599.993 | 600.037 | 600.675 | 600.762 | 600.647 | 1 | 600.77 | 600.836 | 600.921 | 600.163 | 599.654 | 600.257 | 600.467 | 600.231 | 599.943
41 | 600.778 | 600.639 | 600.701 | 600.353 | 600.187 | 600.152 | 600.136 | 599.632 | 599.423 |  | 2 | 600.128 | 599.906 | 599.746 | 600.34 | 600.221 | 600.379 | 600.666 | 601.28 | 600.787 | 2 | 600.166 | 601.255 | 600.153 | 599.474 | 599.668 | 600.482 | 600.272 | 599.894 | 599.898
42 | 600.947 | 600.879 | 600.571 | 599.84 | 599.968 | 599.461 | 599.904 | 599.818 | 599.684 |  | 3 | 600.772 | 599.902 | 600.046 | 599.309 | 600.817 | 599.652 | 601.25 | 601.22 | 601.37 | 3 | 600.73 | 601.015 | 601.263 | 599.923 | 599.785 | 599.361 | 599.444 | 599.555 | 600.061
43 | 600.471 | 600.459 | 600.315 | 599.755 | 600.128 | 600.092 | 600.027 | 599.503 | 599.75 |  | 4 | 599.969 | 599.949 | 599.755 | 599.699 | 600.203 | 600.285 | 600.952 | 601.285 | 601.049 | 4 | 600.599 | 601.01 | 601.035 | 600.022 | 599.832 | 599.849 | 599.976 | 599.762 | 599.789
44 | 600.786 | 600.753 | 601.137 | 600.244 | 599.739 | 600.098 | 599.421 | 600.269 | 599.793 |  | 5 | 599.95 | 599.718 | 600.013 | 600.134 | 600.014 | 599.615 | 600.783 | 601.129 | 601.528 | 5 | 600.607 | 600.299 | 600.911 | 599.613 | 600.15 | 600.232 | 599.501 | 599.677 | 600.371
45 | 600.729 | 600.333 | 601.622 | 600.353 | 599.825 | 600.198 | 599.883 | 599.012 | 599.673 |  | 6 | 599.987 | 599.756 | 599.708 | 600.261 | 600.127 | 599.952 | 601.245 | 600.98 | 601.071 | 6 | 600.896 | 600.719 | 600.808 | 599.937 | 599.911 | 600.233 | 599.922 | 600.743 | 599.717
46 | 600.418 | 600.666 | 600.37 | 599.873 | 599.875 | 599.812 | 599.707 | 600.406 | 599.737 |  | 7 | 599.801 | 600.251 | 599.718 | 600.221 | 599.685 | 600.268 | 600.721 | 601.386 | 601.089 | 7 | 599.936 | 600.45 | 600.762 | 600.136 | 600.231 | 600.096 | 599.209 | 600.198 | 599.43
47 | 600.219 | 600.406 | 600.546 | 600.036 | 600.497 | 599.852 | 599.701 | 600.113 | 600.032 |  | 8 | 599.796 | 600.288 | 600.042 | 599.428 | 599.671 | 600.217 | 601.388 | 601.265 | 601.756 | 8 | 600.622 | 600.594 | 600.351 | 599.798 | 600.165 | 600.008 | 599.42 | 600.236 | 599.994
48 | 600.068 | 600.363 | 600.233 | 600.13 | 600.16 | 599.918 | 600.594 | 600.108 | 600.06 |  | 9 | 600.04 | 599.916 | 599.788 | 599.976 | 600.794 | 600.413 | 600.448 | 600.801 | 601.484 | 9 | 600.718 | 600.827 | 600.822 | 599.539 | 599.869 | 599.96 | 599.693 | 599.592 | 599.872
49 | 600.477 | 600.17 | 599.937 | 599.917 | 600.017 | 599.852 | 600.124 | 599.91 | 598.861 |  | 10 | 600.275 | 600.457 | 600.174 | 599.747 | 600.26 | 600.272 | 601.104 | 601.039 | 601.391 | 10 | 601.557 | 601.372 | 601.25 | 599.791 | 599.662 | 600.259 | 600.176 | 599.807 | 599.105
50 | 600.2 | 600.924 | 600.752 | 599.794 | 600.672 | 599.934 | 600.136 | 600.026 | 599.776 |  | Ave | 600.0883 | 600.035 | 599.9157 | 599.9798 | 600.1785 | 600.109 | 600.9232 | 601.1147 | 601.2172 | Ave | 600.6601 | 600.8377 | 600.8276 | 599.8396 | 599.8927 | 600.0737 | 599.808 | 599.9695 | 599.818
51 | 601.24 | 600.494 | 601.114 | 599.862 | 599.845 | 600.227 | 599.442 | 599.976 | 599.97
52 | 600.894 | 601.516 | 600.223 | 599.91 | 599.847 | 600.495 | 600.066 | 600.623 | 599.752
53 | 600.557 | 601.067 | 600.773 | 599.075 | 599.682 | 599.52 | 599.717 | 599.861 | 599.841
54 | 600.174 | 600.815 | 601.133 | 599.745 | 600.489 | 599.741 | 600.483 | 599.89 | 600.02
55 | 601.25 | 600.97 | 600.808 | 600.482 | 600.279 | 599.78 | 600.15 | 599.19 | 599.489
56 | 600.687 | 600.612 | 601.198 | 600.189 | 599.835 | 600.062 | 599.785 | 599.966 | 599.514
57 | 600.815 | 601.036 | 600.794 | 600.155 | 600.27 | 599.746 | 599.619 | 600.205 | 599.832
58 | 600.393 | 600.161 | 600.535 | 599.76 | 599.663 | 600.017 | 599.572 | 599.687 | 600.297
59 | 600.748 | 600.875 | 600.741 | 600.153 | 600.657 | 600.167 | 599.801 | 600.467 | 599.423
60 | 601.065 | 600.5 | 600.808 | 600.401 | 600.3 | 599.669 | 599.406 | 599.921 | 599.854
61 | 600.348 | 600.485 | 600.658 | 599.516 | 600.526 | 600.382 | 599.941 | 599.85 | 599.942
62 | 600.411 | 600.594 | 601.141 | 599.657 | 599.785 | 600.584 | 599.896 | 600.518 | 600.672
63 | 600.365 | 601.029 | 600.683 | 600.36 | 600.358 | 600.088 | 599.407 | 599.584 | 599.314
64 | 600.865 | 600.926 | 600.933 | 600.088 | 599.692 | 600.079 | 599.693 | 600.289 | 600.038
65 | 600.823 | 601.11 | 600.471 | 600.107 | 599.87 | 599.553 | 600.177 | 600.115 | 600.442
66 | 600.32 | 601.298 | 600.985 | 600.789 | 599.709 | 600.434 | 599.63 | 599.878 | 599.975
67 | 600.306 | 600.335 | 601.181 | 599.92 | 600.311 | 599.882 | 599.802 | 599.909 | 600.34
68 | 600.756 | 601.134 | 600.627 | 600.051 | 599.974 | 599.507 | 599.347 | 599.975 | 599.527
69 | 600.862 | 600.587 | 600.268 | 599.981 | 600.091 | 599.757 | 600.032 | 599.773 | 599.852
70 | 600.626 | 600.75 | 600.157 | 600.015 | 600.102 | 599.88 | 599.606 | 600.173 | 599.853
71 | 600.77 | 600.836 | 600.921 | 600.163 | 599.654 | 600.257 | 600.467 | 600.231 | 599.943
72 | 600.166 | 601.255 | 600.153 | 599.474 | 599.668 | 600.482 | 600.272 | 599.894 | 599.898
73 | 600.73 | 601.015 | 601.263 | 599.923 | 599.785 | 599.361 | 599.444 | 599.555 | 600.061
74 | 600.599 | 601.01 | 601.035 | 600.022 | 599.832 | 599.849 | 599.976 | 599.762 | 599.789
75 | 600.607 | 600.299 | 600.911 | 599.613 | 600.15 | 600.232 | 599.501 | 599.677 | 600.371
76 | 600.896 | 600.719 | 600.808 | 599.937 | 599.911 | 600.233 | 599.922 | 600.743 | 599.717
77 | 599.936 | 600.45 | 600.762 | 600.136 | 600.231 | 600.096 | 599.209 | 600.198 | 599.43
78 | 600.622 | 600.594 | 600.351 | 599.798 | 600.165 | 600.008 | 599.42 | 600.236 | 599.994
79 | 600.718 | 600.827 | 600.822 | 599.539 | 599.869 | 599.96 | 599.693 | 599.592 | 599.872
80 | 601.557 | 601.372 | 601.25 | 599.791 | 599.662 | 600.259 | 600.176 | 599.807 | 599.105

## Summary
Screen Linearity
| Hor | 1.3482
| Ver | 0.93367
Meas Time
| Meas Date | 2023-11-06 14:05
| Total | 4.4833 | min
Other Data
| Chip Location | 4-7

## for Trend
Date | Plate Type | Meas. Time | Chip Location | Hor | Ver
2023-11-06 14:05 | No 14 SEBP504G-W4F | 4.4833 | 4-7 | 1.3482 | 0.93367