## Data
Data
| CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 | CD6 | CD7 | CD8 | CD9 | Chip Location |  | Meas. Date
1 | 599.994 | 599.499 | 599.92 | 599.982 | 599.839 | 600.235 | 599.863 | 599.818 | 600.226 | COLUMN | 4 | Meas Date | 2023-11-16 00:18
2 | 599.881 | 599.752 | 599.859 | 599.962 | 600.644 | 599.995 | 599.857 | 600.002 | 600.002 | ROW | 6 | Meas Start | 2023-11-16 00:13
3 | 599.462 | 599.598 | 599.746 | 599.924 | 600.176 | 600.028 | 600.304 | 600.292 | 599.804 |  |  | Meas End | 2023-11-16 00:18
4 | 599.448 | 599.814 | 599.963 | 599.789 | 599.585 | 599.372 | 599.951 | 599.761 | 599.963
5 | 599.851 | 599.385 | 599.769 | 600.397 | 600.179 | 600.051 | 600.682 | 599.497 | 599.784
6 | 600.507 | 600.355 | 600.288 | 599.565 | 600.407 | 599.781 | 599.878 | 599.507 | 599.574 | Plate Type | No 14 SEBP504G-W4F
7 | 599.73 | 600.39 | 599.53 | 600.369 | 600.212 | 599.863 | 600.127 | 600.427 | 600.227
8 | 600.039 | 599.973 | 599.633 | 599.796 | 600.183 | 599.741 | 600.21 | 599.759 | 599.957
9 | 599.687 | 599.738 | 600.131 | 599.853 | 600.128 | 600.487 | 600.569 | 600.025 | 599.415
10 | 599.837 | 600 | 600.398 | 599.931 | 599.774 | 600.176 | 599.639 | 600.056 | 600.548
11 | 599.926 | 599.755 | 599.655 | 600.401 | 600.264 | 600.074 | 600.246 | 599.833 | 599.24
12 | 600.418 | 599.707 | 600.739 | 599.806 | 600.085 | 599.858 | 599.857 | 600.13 | 599.733
13 | 600.216 | 599.998 | 599.626 | 600.367 | 600.178 | 599.745 | 599.421 | 600.222 | 599.69
14 | 600.07 | 600.529 | 599.813 | 600.227 | 600.281 | 599.922 | 599.748 | 599.946 | 599.906
15 | 599.971 | 599.707 | 599.818 | 600.16 | 600.599 | 599.955 | 599.86 | 599.717 | 599.831
16 | 599.639 | 600.112 | 600.124 | 600.176 | 600.226 | 599.211 | 599.825 | 599.92 | 600.337
17 | 600.008 | 599.697 | 600.189 | 600.122 | 599.825 | 599.908 | 599.513 | 599.562 | 599.69
18 | 599.755 | 599.646 | 599.517 | 600.202 | 600.313 | 599.982 | 600.144 | 599.712 | 599.549
19 | 600.083 | 600.054 | 599.827 | 600.52 | 600.049 | 599.56 | 599.661 | 600.112 | 599.739
20 | 599.614 | 600.261 | 599.865 | 600.16 | 600.552 | 600.503 | 599.896 | 599.855 | 600.114
21 | 599.994 | 600.449 | 600.25 | 600.003 | 600.47 | 599.502 | 600.061 | 599.834 | 599.552
22 | 600.025 | 599.671 | 599.717 | 599.55 | 599.884 | 599.625 | 599.767 | 599.918 | 599.671
23 | 599.885 | 599.513 | 600.451 | 599.978 | 599.517 | 599.678 | 599.964 | 600.126 | 599.502
24 | 600.044 | 600.226 | 599.58 | 600.271 | 600.012 | 600.052 | 599.935 | 599.755 | 600.317
25 | 599.804 | 599.676 | 599.957 | 600.056 | 599.866 | 600.141 | 600.001 | 599.717 | 600.164
26 | 599.491 | 600.415 | 599.389 | 600.048 | 600.403 | 600.147 | 599.761 | 600.005 | 600.231
27 | 599.246 | 599.977 | 600.042 | 599.748 | 600.181 | 600.217 | 599.586 | 599.747 | 599.978
28 | 599.824 | 599.767 | 599.794 | 600.302 | 599.935 | 600.308 | 599.897 | 599.391 | 600.138
29 | 600.134 | 599.724 | 599.619 | 599.809 | 599.873 | 600.95 | 599.447 | 599.884 | 600.067
30 | 599.58 | 599.752 | 599.634 | 600.058 | 599.863 | 599.74 | 599.607 | 600.284 | 599.311
31 | 600.095 | 599.888 | 599.905 | 600.329 | 599.901 | 599.955 | 600.347 | 599.612 | 599.627
32 | 600.102 | 599.607 | 600.785 | 600.044 | 600.951 | 599.984 | 600.433 | 599.221 | 600.376
33 | 599.668 | 600.311 | 599.332 | 600.248 | 600.265 | 600.62 | 599.74 | 599.606 | 600.341
34 | 600.1 | 600.067 | 599.628 | 599.334 | 599.932 | 600.39 | 600.178 | 599.596 | 600.247
35 | 600.133 | 599.948 | 600.427 | 600.253 | 600.203 | 599.874 | 599.874 | 599.498 | 600.009
36 | 600.377 | 599.737 | 600.14 | 600.436 | 600.256 | 599.866 | 600.281 | 599.801 | 599.968
37 | 600.217 | 600.046 | 600.27 | 599.033 | 599.898 | 600.253 | 599.635 | 599.789 | 600.394
38 | 600.152 | 600.123 | 600.173 | 599.846 | 600.06 | 600.006 | 600.118 | 599.588 | 599.66
39 | 600.377 | 599.765 | 599.745 | 599.761 | 600.396 | 599.851 | 599.543 | 600.302 | 600.158
40 | 599.86 | 599.844 | 599.303 | 599.836 | 600.245 | 599.944 | 600.019 | 600.146 | 599.933
41 | 599.668 | 599.846 | 600.259 | 599.728 | 599.847 | 599.99 | 599.477 | 599.711 | 599.738
42 | 600.02 | 600.426 | 600.849 | 599.861 | 600.543 | 600.03 | 600.449 | 599.935 | 599.876
43 | 599.528 | 599.898 | 599.894 | 600.723 | 600.467 | 599.607 | 599.503 | 599.319 | 599.989
44 | 600.151 | 599.786 | 600.067 | 599.821 | 599.964 | 599.881 | 600.132 | 600.167 | 599.692
45 | 600.184 | 600.335 | 600.286 | 599.439 | 600.454 | 599.993 | 599.713 | 599.8 | 599.803
46 | 600.12 | 599.682 | 599.995 | 600.448 | 600.042 | 600.003 | 599.632 | 600.034 | 600.197
47 | 599.811 | 599.92 | 600.201 | 600.046 | 599.856 | 599.61 | 600.055 | 600.077 | 599.718
48 | 599.778 | 599.733 | 599.78 | 600.669 | 600.385 | 599.801 | 600.069 | 600.542 | 600.15
49 | 600.244 | 599.721 | 600.282 | 600.213 | 599.792 | 599.861 | 599.42 | 600.01 | 600.013
50 | 599.578 | 600.401 | 600.134 | 599.62 | 600.068 | 600.079 | 599.912 | 599.943 | 600.068
51 | 599.521 | 600.065 | 600.089 | 599.253 | 600.039 | 599.82 | 600.219 | 600.471 | 599.643
52 | 600.409 | 599.99 | 600.271 | 600.18 | 600.295 | 599.81 | 600.286 | 600.336 | 600.17
53 | 600.427 | 599.885 | 600.481 | 600.419 | 600.201 | 599.936 | 600.426 | 600.077 | 600.061
54 | 599.841 | 600.281 | 600.979 | 600.52 | 600.096 | 600.248 | 599.56 | 600.202 | 600.122
55 | 600.186 | 599.915 | 600.024 | 600.316 | 600.314 | 599.735 | 600.356 | 599.763 | 599.761
56 | 599.794 | 599.921 | 599.156 | 599.936 | 599.896 | 600.123 | 600.383 | 600.024 | 599.726
57 | 600.249 | 599.278 | 600.115 | 600.243 | 600.212 | 600.214 | 599.76 | 599.585 | 599.748
58 | 600.198 | 600.105 | 600.115 | 599.943 | 600.376 | 600.819 | 599.596 | 599.998 | 600.096
59 | 599.575 | 599.782 | 600.231 | 600.088 | 599.71 | 600.148 | 600.108 | 599.665 | 599.842
60 | 599.351 | 599.697 | 600.002 | 600.12 | 599.883 | 600.476 | 600.047 | 599.495 | 600.222
61 | 600.199 | 600.495 | 599.939 | 599.555 | 599.206 | 599.789 | 600.175 | 599.967 | 600.176
62 | 600.069 | 599.496 | 600.703 | 599.923 | 599.879 | 599.727 | 599.643 | 599.951 | 599.353
63 | 600.297 | 599.594 | 600.005 | 600.419 | 599.836 | 600.297 | 599.468 | 600.307 | 600.264
64 | 600.125 | 599.285 | 600.389 | 600.654 | 600.262 | 599.083 | 599.632 | 599.626 | 600.269
65 | 600.218 | 599.972 | 599.647 | 599.764 | 599.672 | 600.041 | 599.943 | 600.299 | 599.602
66 | 599.957 | 599.99 | 600.107 | 599.909 | 600.304 | 600.161 | 600.257 | 600.604 | 599.883
67 | 599.93 | 599.734 | 599.768 | 600.052 | 600.017 | 599.86 | 599.895 | 600.495 | 599.844
68 | 599.898 | 599.909 | 599.657 | 600.572 | 600.556 | 600.342 | 599.505 | 599.945 | 599.897
69 | 600.259 | 600.011 | 599.649 | 600.066 | 600.031 | 599.968 | 599.631 | 600.058 | 599.718
70 | 600.374 | 599.362 | 599.573 | 599.424 | 599.454 | 600.09 | 600.134 | 600.081 | 599.705
71 | 600.192 | 600.11 | 600.46 | 599.31 | 600.283 | 599.549 | 599.197 | 599.957 | 599.621
72 | 599.84 | 600.579 | 599.981 | 599.932 | 600.065 | 600.602 | 599.351 | 600.054 | 599.381
73 | 600.054 | 600.432 | 599.967 | 600.56 | 600.004 | 600.067 | 599.909 | 600.297 | 599.727
74 | 600.124 | 600.779 | 599.775 | 599.921 | 600.112 | 598.97 | 600.233 | 599.945 | 600.348
75 | 600.173 | 599.784 | 599.777 | 599.779 | 600.217 | 599.643 | 600.031 | 599.963 | 600.337
76 | 599.462 | 599.678 | 599.844 | 599.655 | 599.71 | 600.083 | 600.178 | 600.515 | 599.968
77 | 600.235 | 600.193 | 599.581 | 599.897 | 599.9 | 600.531 | 599.904 | 599.823 | 600.615
78 | 599.994 | 599.8 | 599.673 | 600.282 | 599.632 | 599.948 | 599.392 | 600.146 | 599.84
79 | 599.655 | 600.136 | 599.474 | 599.728 | 600.138 | 599.551 | 600.045 | 600.01 | 599.718
80 | 599.846 | 600.273 | 599.805 | 600.619 | 599.989 | 600.353 | 599.735 | 599.606 | 599.971

## Analysis
| Data | [8 empty] | Horizontal | [10 empty] | Vertical
| CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 | CD6 | CD7 | CD8 | CD9 | Location 1 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 | Hor | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  |  | Hor
1 | 599.994 | 599.499 | 599.92 | 599.982 | 599.839 | 600.235 | 599.863 | 599.818 | 600.226 |  | 1 | 599.994 | 599.499 | 599.92 | 599.982 | 599.839 | 600.235 | 599.863 | 599.818 | 600.226 | 1 | 599.668 | 599.846 | 600.259 | 599.728 | 599.847 | 599.99 | 599.477 | 599.711 | 599.738 | Location 1 | 599.8436 | 599.8504 | 599.9237 | 599.9568 | 600.1127 | 599.9729 | 600.108 | 599.9144 | 599.95 |  |  | -0.020747 | 0.059428 | -0.025772
2 | 599.881 | 599.752 | 599.859 | 599.962 | 600.644 | 599.995 | 599.857 | 600.002 | 600.002 |  | 2 | 599.881 | 599.752 | 599.859 | 599.962 | 600.644 | 599.995 | 599.857 | 600.002 | 600.002 | 2 | 600.02 | 600.426 | 600.849 | 599.861 | 600.543 | 600.03 | 600.449 | 599.935 | 599.876 | Location 2 | 599.97 | 599.9466 | 599.9173 | 600.2141 | 600.2372 | 599.8718 | 599.8171 | 599.9009 | 599.7829 |  |  | -0.10755 | 0.18338 | -0.044972
3 | 599.462 | 599.598 | 599.746 | 599.924 | 600.176 | 600.028 | 600.304 | 600.292 | 599.804 |  | 3 | 599.462 | 599.598 | 599.746 | 599.924 | 600.176 | 600.028 | 600.304 | 600.292 | 599.804 | 3 | 599.528 | 599.898 | 599.894 | 600.723 | 600.467 | 599.607 | 599.503 | 599.319 | 599.989 | Location 3 | 599.8027 | 599.917 | 599.8433 | 599.9823 | 600.0004 | 600.036 | 599.8026 | 599.8661 | 599.8931 |  |  | -0.032547 | 0.031878 | -0.043097
4 | 599.448 | 599.814 | 599.963 | 599.789 | 599.585 | 599.372 | 599.951 | 599.761 | 599.963 |  | 4 | 599.448 | 599.814 | 599.963 | 599.789 | 599.585 | 599.372 | 599.951 | 599.761 | 599.963 | 4 | 600.151 | 599.786 | 600.067 | 599.821 | 599.964 | 599.881 | 600.132 | 600.167 | 599.692 | Location 4 | 600.1081 | 599.9336 | 599.9708 | 599.912 | 600.2107 | 600.0743 | 600.0168 | 599.7159 | 600.0713 | Ave | 599.9569
5 | 599.851 | 599.385 | 599.769 | 600.397 | 600.179 | 600.051 | 600.682 | 599.497 | 599.784 |  | 5 | 599.851 | 599.385 | 599.769 | 600.397 | 600.179 | 600.051 | 600.682 | 599.497 | 599.784 | 5 | 600.184 | 600.335 | 600.286 | 599.439 | 600.454 | 599.993 | 599.713 | 599.8 | 599.803 | Ave | 599.9311 | 599.9119 | 599.9138 | 600.0163 | 600.1403 | 599.9887 | 599.9361 | 599.8493 | 599.9243 | Range | 0.29093
6 | 600.507 | 600.355 | 600.288 | 599.565 | 600.407 | 599.781 | 599.878 | 599.507 | 599.574 |  | 6 | 600.507 | 600.355 | 600.288 | 599.565 | 600.407 | 599.781 | 599.878 | 599.507 | 599.574 | 6 | 600.12 | 599.682 | 599.995 | 600.448 | 600.042 | 600.003 | 599.632 | 600.034 | 600.197 |  | -0.025772 | -0.044972 | -0.043097 | 0.059428 | 0.18338 | 0.031878 | -0.020747 | -0.10755 | -0.032547
7 | 599.73 | 600.39 | 599.53 | 600.369 | 600.212 | 599.863 | 600.127 | 600.427 | 600.227 |  | 7 | 599.73 | 600.39 | 599.53 | 600.369 | 600.212 | 599.863 | 600.127 | 600.427 | 600.227 | 7 | 599.811 | 599.92 | 600.201 | 600.046 | 599.856 | 599.61 | 600.055 | 600.077 | 599.718
8 | 600.039 | 599.973 | 599.633 | 599.796 | 600.183 | 599.741 | 600.21 | 599.759 | 599.957 |  | 8 | 600.039 | 599.973 | 599.633 | 599.796 | 600.183 | 599.741 | 600.21 | 599.759 | 599.957 | 8 | 599.778 | 599.733 | 599.78 | 600.669 | 600.385 | 599.801 | 600.069 | 600.542 | 600.15
9 | 599.687 | 599.738 | 600.131 | 599.853 | 600.128 | 600.487 | 600.569 | 600.025 | 599.415 |  | 9 | 599.687 | 599.738 | 600.131 | 599.853 | 600.128 | 600.487 | 600.569 | 600.025 | 599.415 | 9 | 600.244 | 599.721 | 600.282 | 600.213 | 599.792 | 599.861 | 599.42 | 600.01 | 600.013 | Ver | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  |  | Ver
10 | 599.837 | 600 | 600.398 | 599.931 | 599.774 | 600.176 | 599.639 | 600.056 | 600.548 |  | 10 | 599.837 | 600 | 600.398 | 599.931 | 599.774 | 600.176 | 599.639 | 600.056 | 600.548 | 10 | 599.578 | 600.401 | 600.134 | 599.62 | 600.068 | 600.079 | 599.912 | 599.943 | 600.068 | Location 1 | 599.9082 | 599.9748 | 600.1747 | 600.0568 | 600.1418 | 599.8855 | 599.8362 | 599.9538 | 599.9244 |  |  | 0.0050556 | -0.026319 | 0.041306
11 | 599.926 | 599.755 | 599.655 | 600.401 | 600.264 | 600.074 | 600.246 | 599.833 | 599.24 |  | Ave | 599.8436 | 599.8504 | 599.9237 | 599.9568 | 600.1127 | 599.9729 | 600.108 | 599.9144 | 599.95 | Ave | 599.9082 | 599.9748 | 600.1747 | 600.0568 | 600.1418 | 599.8855 | 599.8362 | 599.9538 | 599.9244 | Location 2 | 599.9551 | 599.8919 | 600.1463 | 600.1018 | 600.1022 | 600.1329 | 600.0741 | 599.9616 | 599.9391 |  |  | 0.056881 | 0.059381 | -0.012319
12 | 600.418 | 599.707 | 600.739 | 599.806 | 600.085 | 599.858 | 599.857 | 600.13 | 599.733 | [21 empty] | Location 3 | 600.1326 | 599.7848 | 599.9437 | 600.0338 | 599.9217 | 599.9358 | 599.8283 | 600.1333 | 599.8711 |  |  | -0.099269 | 0.036781 | -0.061494
13 | 600.216 | 599.998 | 599.626 | 600.367 | 600.178 | 599.745 | 599.421 | 600.222 | 599.69 | Location 2 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 | Location 4 | 599.9575 | 600.1764 | 599.8337 | 599.9683 | 600.005 | 599.9297 | 599.7975 | 600.0316 | 599.9526 | Ave | 599.9833
14 | 600.07 | 600.529 | 599.813 | 600.227 | 600.281 | 599.922 | 599.748 | 599.946 | 599.906 |  | 1 | 599.926 | 599.755 | 599.655 | 600.401 | 600.264 | 600.074 | 600.246 | 599.833 | 599.24 | 1 | 599.521 | 600.065 | 600.089 | 599.253 | 600.039 | 599.82 | 600.219 | 600.471 | 599.643 | Ave | 599.9883 | 599.957 | 600.0246 | 600.0402 | 600.0427 | 599.971 | 599.884 | 600.0201 | 599.9218 | Range | 0.15865
15 | 599.971 | 599.707 | 599.818 | 600.16 | 600.599 | 599.955 | 599.86 | 599.717 | 599.831 |  | 2 | 600.418 | 599.707 | 600.739 | 599.806 | 600.085 | 599.858 | 599.857 | 600.13 | 599.733 | 2 | 600.409 | 599.99 | 600.271 | 600.18 | 600.295 | 599.81 | 600.286 | 600.336 | 600.17 |  | 0.0050556 | -0.026319 | 0.041306 | 0.056881 | 0.059381 | -0.012319 | -0.099269 | 0.036781 | -0.061494
16 | 599.639 | 600.112 | 600.124 | 600.176 | 600.226 | 599.211 | 599.825 | 599.92 | 600.337 |  | 3 | 600.216 | 599.998 | 599.626 | 600.367 | 600.178 | 599.745 | 599.421 | 600.222 | 599.69 | 3 | 600.427 | 599.885 | 600.481 | 600.419 | 600.201 | 599.936 | 600.426 | 600.077 | 600.061
17 | 600.008 | 599.697 | 600.189 | 600.122 | 599.825 | 599.908 | 599.513 | 599.562 | 599.69 |  | 4 | 600.07 | 600.529 | 599.813 | 600.227 | 600.281 | 599.922 | 599.748 | 599.946 | 599.906 | 4 | 599.841 | 600.281 | 600.979 | 600.52 | 600.096 | 600.248 | 599.56 | 600.202 | 600.122
18 | 599.755 | 599.646 | 599.517 | 600.202 | 600.313 | 599.982 | 600.144 | 599.712 | 599.549 |  | 5 | 599.971 | 599.707 | 599.818 | 600.16 | 600.599 | 599.955 | 599.86 | 599.717 | 599.831 | 5 | 600.186 | 599.915 | 600.024 | 600.316 | 600.314 | 599.735 | 600.356 | 599.763 | 599.761
19 | 600.083 | 600.054 | 599.827 | 600.52 | 600.049 | 599.56 | 599.661 | 600.112 | 599.739 |  | 6 | 599.639 | 600.112 | 600.124 | 600.176 | 600.226 | 599.211 | 599.825 | 599.92 | 600.337 | 6 | 599.794 | 599.921 | 599.156 | 599.936 | 599.896 | 600.123 | 600.383 | 600.024 | 599.726
20 | 599.614 | 600.261 | 599.865 | 600.16 | 600.552 | 600.503 | 599.896 | 599.855 | 600.114 |  | 7 | 600.008 | 599.697 | 600.189 | 600.122 | 599.825 | 599.908 | 599.513 | 599.562 | 599.69 | 7 | 600.249 | 599.278 | 600.115 | 600.243 | 600.212 | 600.214 | 599.76 | 599.585 | 599.748
21 | 599.994 | 600.449 | 600.25 | 600.003 | 600.47 | 599.502 | 600.061 | 599.834 | 599.552 |  | 8 | 599.755 | 599.646 | 599.517 | 600.202 | 600.313 | 599.982 | 600.144 | 599.712 | 599.549 | 8 | 600.198 | 600.105 | 600.115 | 599.943 | 600.376 | 600.819 | 599.596 | 599.998 | 600.096
22 | 600.025 | 599.671 | 599.717 | 599.55 | 599.884 | 599.625 | 599.767 | 599.918 | 599.671 |  | 9 | 600.083 | 600.054 | 599.827 | 600.52 | 600.049 | 599.56 | 599.661 | 600.112 | 599.739 | 9 | 599.575 | 599.782 | 600.231 | 600.088 | 599.71 | 600.148 | 600.108 | 599.665 | 599.842
23 | 599.885 | 599.513 | 600.451 | 599.978 | 599.517 | 599.678 | 599.964 | 600.126 | 599.502 |  | 10 | 599.614 | 600.261 | 599.865 | 600.16 | 600.552 | 600.503 | 599.896 | 599.855 | 600.114 | 10 | 599.351 | 599.697 | 600.002 | 600.12 | 599.883 | 600.476 | 600.047 | 599.495 | 600.222
24 | 600.044 | 600.226 | 599.58 | 600.271 | 600.012 | 600.052 | 599.935 | 599.755 | 600.317 |  | Ave | 599.97 | 599.9466 | 599.9173 | 600.2141 | 600.2372 | 599.8718 | 599.8171 | 599.9009 | 599.7829 | Ave | 599.9551 | 599.8919 | 600.1463 | 600.1018 | 600.1022 | 600.1329 | 600.0741 | 599.9616 | 599.9391
25 | 599.804 | 599.676 | 599.957 | 600.056 | 599.866 | 600.141 | 600.001 | 599.717 | 600.164
26 | 599.491 | 600.415 | 599.389 | 600.048 | 600.403 | 600.147 | 599.761 | 600.005 | 600.231 | Location 3 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9
27 | 599.246 | 599.977 | 600.042 | 599.748 | 600.181 | 600.217 | 599.586 | 599.747 | 599.978 |  | 1 | 599.994 | 600.449 | 600.25 | 600.003 | 600.47 | 599.502 | 600.061 | 599.834 | 599.552 | 1 | 600.199 | 600.495 | 599.939 | 599.555 | 599.206 | 599.789 | 600.175 | 599.967 | 600.176
28 | 599.824 | 599.767 | 599.794 | 600.302 | 599.935 | 600.308 | 599.897 | 599.391 | 600.138 |  | 2 | 600.025 | 599.671 | 599.717 | 599.55 | 599.884 | 599.625 | 599.767 | 599.918 | 599.671 | 2 | 600.069 | 599.496 | 600.703 | 599.923 | 599.879 | 599.727 | 599.643 | 599.951 | 599.353
29 | 600.134 | 599.724 | 599.619 | 599.809 | 599.873 | 600.95 | 599.447 | 599.884 | 600.067 |  | 3 | 599.885 | 599.513 | 600.451 | 599.978 | 599.517 | 599.678 | 599.964 | 600.126 | 599.502 | 3 | 600.297 | 599.594 | 600.005 | 600.419 | 599.836 | 600.297 | 599.468 | 600.307 | 600.264
30 | 599.58 | 599.752 | 599.634 | 600.058 | 599.863 | 599.74 | 599.607 | 600.284 | 599.311 |  | 4 | 600.044 | 600.226 | 599.58 | 600.271 | 600.012 | 600.052 | 599.935 | 599.755 | 600.317 | 4 | 600.125 | 599.285 | 600.389 | 600.654 | 600.262 | 599.083 | 599.632 | 599.626 | 600.269
31 | 600.095 | 599.888 | 599.905 | 600.329 | 599.901 | 599.955 | 600.347 | 599.612 | 599.627 |  | 5 | 599.804 | 599.676 | 599.957 | 600.056 | 599.866 | 600.141 | 600.001 | 599.717 | 600.164 | 5 | 600.218 | 599.972 | 599.647 | 599.764 | 599.672 | 600.041 | 599.943 | 600.299 | 599.602
32 | 600.102 | 599.607 | 600.785 | 600.044 | 600.951 | 599.984 | 600.433 | 599.221 | 600.376 |  | 6 | 599.491 | 600.415 | 599.389 | 600.048 | 600.403 | 600.147 | 599.761 | 600.005 | 600.231 | 6 | 599.957 | 599.99 | 600.107 | 599.909 | 600.304 | 600.161 | 600.257 | 600.604 | 599.883
33 | 599.668 | 600.311 | 599.332 | 600.248 | 600.265 | 600.62 | 599.74 | 599.606 | 600.341 |  | 7 | 599.246 | 599.977 | 600.042 | 599.748 | 600.181 | 600.217 | 599.586 | 599.747 | 599.978 | 7 | 599.93 | 599.734 | 599.768 | 600.052 | 600.017 | 599.86 | 599.895 | 600.495 | 599.844
34 | 600.1 | 600.067 | 599.628 | 599.334 | 599.932 | 600.39 | 600.178 | 599.596 | 600.247 |  | 8 | 599.824 | 599.767 | 599.794 | 600.302 | 599.935 | 600.308 | 599.897 | 599.391 | 600.138 | 8 | 599.898 | 599.909 | 599.657 | 600.572 | 600.556 | 600.342 | 599.505 | 599.945 | 599.897
35 | 600.133 | 599.948 | 600.427 | 600.253 | 600.203 | 599.874 | 599.874 | 599.498 | 600.009 |  | 9 | 600.134 | 599.724 | 599.619 | 599.809 | 599.873 | 600.95 | 599.447 | 599.884 | 600.067 | 9 | 600.259 | 600.011 | 599.649 | 600.066 | 600.031 | 599.968 | 599.631 | 600.058 | 599.718
36 | 600.377 | 599.737 | 600.14 | 600.436 | 600.256 | 599.866 | 600.281 | 599.801 | 599.968 |  | 10 | 599.58 | 599.752 | 599.634 | 600.058 | 599.863 | 599.74 | 599.607 | 600.284 | 599.311 | 10 | 600.374 | 599.362 | 599.573 | 599.424 | 599.454 | 600.09 | 600.134 | 600.081 | 599.705
37 | 600.217 | 600.046 | 600.27 | 599.033 | 599.898 | 600.253 | 599.635 | 599.789 | 600.394 |  | Ave | 599.8027 | 599.917 | 599.8433 | 599.9823 | 600.0004 | 600.036 | 599.8026 | 599.8661 | 599.8931 | Ave | 600.1326 | 599.7848 | 599.9437 | 600.0338 | 599.9217 | 599.9358 | 599.8283 | 600.1333 | 599.8711
38 | 600.152 | 600.123 | 600.173 | 599.846 | 600.06 | 600.006 | 600.118 | 599.588 | 599.66
39 | 600.377 | 599.765 | 599.745 | 599.761 | 600.396 | 599.851 | 599.543 | 600.302 | 600.158 | Location4 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9
40 | 599.86 | 599.844 | 599.303 | 599.836 | 600.245 | 599.944 | 600.019 | 600.146 | 599.933 |  | 1 | 600.095 | 599.888 | 599.905 | 600.329 | 599.901 | 599.955 | 600.347 | 599.612 | 599.627 | 1 | 600.192 | 600.11 | 600.46 | 599.31 | 600.283 | 599.549 | 599.197 | 599.957 | 599.621
41 | 599.668 | 599.846 | 600.259 | 599.728 | 599.847 | 599.99 | 599.477 | 599.711 | 599.738 |  | 2 | 600.102 | 599.607 | 600.785 | 600.044 | 600.951 | 599.984 | 600.433 | 599.221 | 600.376 | 2 | 599.84 | 600.579 | 599.981 | 599.932 | 600.065 | 600.602 | 599.351 | 600.054 | 599.381
42 | 600.02 | 600.426 | 600.849 | 599.861 | 600.543 | 600.03 | 600.449 | 599.935 | 599.876 |  | 3 | 599.668 | 600.311 | 599.332 | 600.248 | 600.265 | 600.62 | 599.74 | 599.606 | 600.341 | 3 | 600.054 | 600.432 | 599.967 | 600.56 | 600.004 | 600.067 | 599.909 | 600.297 | 599.727
43 | 599.528 | 599.898 | 599.894 | 600.723 | 600.467 | 599.607 | 599.503 | 599.319 | 599.989 |  | 4 | 600.1 | 600.067 | 599.628 | 599.334 | 599.932 | 600.39 | 600.178 | 599.596 | 600.247 | 4 | 600.124 | 600.779 | 599.775 | 599.921 | 600.112 | 598.97 | 600.233 | 599.945 | 600.348
44 | 600.151 | 599.786 | 600.067 | 599.821 | 599.964 | 599.881 | 600.132 | 600.167 | 599.692 |  | 5 | 600.133 | 599.948 | 600.427 | 600.253 | 600.203 | 599.874 | 599.874 | 599.498 | 600.009 | 5 | 600.173 | 599.784 | 599.777 | 599.779 | 600.217 | 599.643 | 600.031 | 599.963 | 600.337
45 | 600.184 | 600.335 | 600.286 | 599.439 | 600.454 | 599.993 | 599.713 | 599.8 | 599.803 |  | 6 | 600.377 | 599.737 | 600.14 | 600.436 | 600.256 | 599.866 | 600.281 | 599.801 | 599.968 | 6 | 599.462 | 599.678 | 599.844 | 599.655 | 599.71 | 600.083 | 600.178 | 600.515 | 599.968
46 | 600.12 | 599.682 | 599.995 | 600.448 | 600.042 | 600.003 | 599.632 | 600.034 | 600.197 |  | 7 | 600.217 | 600.046 | 600.27 | 599.033 | 599.898 | 600.253 | 599.635 | 599.789 | 600.394 | 7 | 600.235 | 600.193 | 599.581 | 599.897 | 599.9 | 600.531 | 599.904 | 599.823 | 600.615
47 | 599.811 | 599.92 | 600.201 | 600.046 | 599.856 | 599.61 | 600.055 | 600.077 | 599.718 |  | 8 | 600.152 | 600.123 | 600.173 | 599.846 | 600.06 | 600.006 | 600.118 | 599.588 | 599.66 | 8 | 599.994 | 599.8 | 599.673 | 600.282 | 599.632 | 599.948 | 599.392 | 600.146 | 599.84
48 | 599.778 | 599.733 | 599.78 | 600.669 | 600.385 | 599.801 | 600.069 | 600.542 | 600.15 |  | 9 | 600.377 | 599.765 | 599.745 | 599.761 | 600.396 | 599.851 | 599.543 | 600.302 | 600.158 | 9 | 599.655 | 600.136 | 599.474 | 599.728 | 600.138 | 599.551 | 600.045 | 600.01 | 599.718
49 | 600.244 | 599.721 | 600.282 | 600.213 | 599.792 | 599.861 | 599.42 | 600.01 | 600.013 |  | 10 | 599.86 | 599.844 | 599.303 | 599.836 | 600.245 | 599.944 | 600.019 | 600.146 | 599.933 | 10 | 599.846 | 600.273 | 599.805 | 600.619 | 599.989 | 600.353 | 599.735 | 599.606 | 599.971
50 | 599.578 | 600.401 | 600.134 | 599.62 | 600.068 | 600.079 | 599.912 | 599.943 | 600.068 |  | Ave | 600.1081 | 599.9336 | 599.9708 | 599.912 | 600.2107 | 600.0743 | 600.0168 | 599.7159 | 600.0713 | Ave | 599.9575 | 600.1764 | 599.8337 | 599.9683 | 600.005 | 599.9297 | 599.7975 | 600.0316 | 599.9526
51 | 599.521 | 600.065 | 600.089 | 599.253 | 600.039 | 599.82 | 600.219 | 600.471 | 599.643
52 | 600.409 | 599.99 | 600.271 | 600.18 | 600.295 | 599.81 | 600.286 | 600.336 | 600.17
53 | 600.427 | 599.885 | 600.481 | 600.419 | 600.201 | 599.936 | 600.426 | 600.077 | 600.061
54 | 599.841 | 600.281 | 600.979 | 600.52 | 600.096 | 600.248 | 599.56 | 600.202 | 600.122
55 | 600.186 | 599.915 | 600.024 | 600.316 | 600.314 | 599.735 | 600.356 | 599.763 | 599.761
56 | 599.794 | 599.921 | 599.156 | 599.936 | 599.896 | 600.123 | 600.383 | 600.024 | 599.726
57 | 600.249 | 599.278 | 600.115 | 600.243 | 600.212 | 600.214 | 599.76 | 599.585 | 599.748
58 | 600.198 | 600.105 | 600.115 | 599.943 | 600.376 | 600.819 | 599.596 | 599.998 | 600.096
59 | 599.575 | 599.782 | 600.231 | 600.088 | 599.71 | 600.148 | 600.108 | 599.665 | 599.842
60 | 599.351 | 599.697 | 600.002 | 600.12 | 599.883 | 600.476 | 600.047 | 599.495 | 600.222
61 | 600.199 | 600.495 | 599.939 | 599.555 | 599.206 | 599.789 | 600.175 | 599.967 | 600.176
62 | 600.069 | 599.496 | 600.703 | 599.923 | 599.879 | 599.727 | 599.643 | 599.951 | 599.353
63 | 600.297 | 599.594 | 600.005 | 600.419 | 599.836 | 600.297 | 599.468 | 600.307 | 600.264
64 | 600.125 | 599.285 | 600.389 | 600.654 | 600.262 | 599.083 | 599.632 | 599.626 | 600.269
65 | 600.218 | 599.972 | 599.647 | 599.764 | 599.672 | 600.041 | 599.943 | 600.299 | 599.602
66 | 599.957 | 599.99 | 600.107 | 599.909 | 600.304 | 600.161 | 600.257 | 600.604 | 599.883
67 | 599.93 | 599.734 | 599.768 | 600.052 | 600.017 | 599.86 | 599.895 | 600.495 | 599.844
68 | 599.898 | 599.909 | 599.657 | 600.572 | 600.556 | 600.342 | 599.505 | 599.945 | 599.897
69 | 600.259 | 600.011 | 599.649 | 600.066 | 600.031 | 599.968 | 599.631 | 600.058 | 599.718
70 | 600.374 | 599.362 | 599.573 | 599.424 | 599.454 | 600.09 | 600.134 | 600.081 | 599.705
71 | 600.192 | 600.11 | 600.46 | 599.31 | 600.283 | 599.549 | 599.197 | 599.957 | 599.621
72 | 599.84 | 600.579 | 599.981 | 599.932 | 600.065 | 600.602 | 599.351 | 600.054 | 599.381
73 | 600.054 | 600.432 | 599.967 | 600.56 | 600.004 | 600.067 | 599.909 | 600.297 | 599.727
74 | 600.124 | 600.779 | 599.775 | 599.921 | 600.112 | 598.97 | 600.233 | 599.945 | 600.348
75 | 600.173 | 599.784 | 599.777 | 599.779 | 600.217 | 599.643 | 600.031 | 599.963 | 600.337
76 | 599.462 | 599.678 | 599.844 | 599.655 | 599.71 | 600.083 | 600.178 | 600.515 | 599.968
77 | 600.235 | 600.193 | 599.581 | 599.897 | 599.9 | 600.531 | 599.904 | 599.823 | 600.615
78 | 599.994 | 599.8 | 599.673 | 600.282 | 599.632 | 599.948 | 599.392 | 600.146 | 599.84
79 | 599.655 | 600.136 | 599.474 | 599.728 | 600.138 | 599.551 | 600.045 | 600.01 | 599.718
80 | 599.846 | 600.273 | 599.805 | 600.619 | 599.989 | 600.353 | 599.735 | 599.606 | 599.971

## Summary
Screen Linearity
| Hor | 0.29093
| Ver | 0.15865
Meas Time
| Meas Date | 2023-11-16 00:18
| Total | 4.6 | min
Other Data
| Chip Location | 4-6

## for Trend
Date | Plate Type | Meas. Time | Chip Location | Hor | Ver
2023-11-16 00:18 | No 14 SEBP504G-W4F | 4.6 | 4-6 | 0.29093 | 0.15865