## Data
Data
| CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 | CD6 | CD7 | CD8 | CD9 | Chip Location |  | Meas. Date
1 | 599.832 | 600.028 | 599.571 | 600.053 | 599.503 | 600.143 | 600.049 | 600.625 | 599.249 | COLUMN | 5 | Meas Date | 2023-12-02 12:31
2 | 600.439 | 599.964 | 599.995 | 599.198 | 600.146 | 599.99 | 600.626 | 600.449 | 599.868 | ROW | 6 | Meas Start | 2023-12-02 12:27
3 | 600.278 | 599.502 | 599.937 | 599.884 | 600.187 | 599.89 | 599.624 | 599.65 | 600.286 |  |  | Meas End | 2023-12-02 12:31
4 | 599.93 | 600.163 | 599.683 | 600.08 | 600.486 | 599.902 | 600.065 | 600.203 | 600.054
5 | 599.922 | 599.54 | 599.38 | 599.994 | 600.324 | 601.007 | 600.56 | 599.893 | 600.553
6 | 600.01 | 599.925 | 600.078 | 600.141 | 600.416 | 600.189 | 600.042 | 600.156 | 600.009 | Plate Type | No 14 SEBP504G-W4F
7 | 600.126 | 599.88 | 600.348 | 599.726 | 599.615 | 600.279 | 599.925 | 600.599 | 600.508
8 | 600.14 | 600.477 | 600.349 | 599.665 | 599.781 | 600.009 | 599.805 | 600.223 | 600.201
9 | 599.923 | 600.157 | 600.094 | 599.987 | 600.516 | 599.937 | 600.289 | 600.105 | 600.559
10 | 600.125 | 600.114 | 599.92 | 600.662 | 600.252 | 600.161 | 600.243 | 600.164 | 599.933
11 | 600.138 | 600.227 | 600.225 | 599.82 | 600.55 | 600.444 | 600.01 | 600.347 | 599.914
12 | 599.543 | 600.011 | 600.174 | 600.609 | 600.04 | 599.705 | 599.689 | 599.863 | 600.191
13 | 599.552 | 600.495 | 599.751 | 600.29 | 599.961 | 600.422 | 600.08 | 599.984 | 599.692
14 | 599.711 | 600.405 | 600.263 | 600.487 | 599.684 | 600.337 | 599.96 | 599.98 | 599.77
15 | 599.993 | 600.198 | 599.957 | 600.284 | 599.931 | 600.042 | 600.266 | 600.146 | 599.625
16 | 600.211 | 600.134 | 600.377 | 599.977 | 599.802 | 600.152 | 599.892 | 599.65 | 599.577
17 | 600.058 | 599.926 | 599.793 | 600.124 | 600.689 | 599.887 | 600.285 | 599.496 | 599.648
18 | 599.693 | 600.181 | 600.01 | 600.332 | 600.673 | 600.367 | 600.193 | 600.033 | 599.768
19 | 599.913 | 599.738 | 600.3 | 600.485 | 600.062 | 599.948 | 600.168 | 600.357 | 600.165
20 | 599.847 | 600.052 | 599.952 | 599.965 | 600.483 | 600.308 | 599.494 | 599.786 | 599.77
21 | 599.433 | 600.183 | 599.595 | 599.353 | 600.021 | 600.22 | 599.691 | 600.1 | 599.937
22 | 600.255 | 600.089 | 599.853 | 601.137 | 599.822 | 599.717 | 600.161 | 600.005 | 600.282
23 | 599.898 | 600.043 | 600.229 | 600.062 | 600.094 | 600.242 | 600.184 | 600.238 | 598.93
24 | 600.057 | 599.731 | 599.754 | 599.607 | 599.727 | 599.593 | 599.861 | 600.344 | 599.818
25 | 599.681 | 600.131 | 599.998 | 599.873 | 600.551 | 599.987 | 599.811 | 600.095 | 599.901
26 | 600.217 | 599.882 | 600.322 | 600.432 | 600.445 | 599.331 | 600.16 | 600.139 | 599.472
27 | 600.123 | 599.308 | 599.768 | 600.207 | 600.008 | 599.936 | 600.17 | 600.315 | 600.41
28 | 599.757 | 600.479 | 599.74 | 599.894 | 599.92 | 599.712 | 599.847 | 600.176 | 600.114
29 | 599.418 | 599.933 | 600.519 | 600.183 | 599.638 | 600.282 | 600.014 | 599.707 | 599.909
30 | 600.018 | 600.105 | 599.762 | 600.078 | 600.46 | 600.417 | 599.713 | 600.124 | 599.883
31 | 600.289 | 599.747 | 599.801 | 600.072 | 599.822 | 599.6 | 599.787 | 599.796 | 599.693
32 | 601.121 | 600.593 | 600.479 | 600.14 | 599.81 | 600.206 | 600.315 | 599.703 | 600.26
33 | 599.642 | 600.012 | 600.729 | 599.794 | 600.317 | 600.474 | 600.2 | 600.066 | 599.684
34 | 600.247 | 599.438 | 599.793 | 600.34 | 600.292 | 600.079 | 599.692 | 600.016 | 600.106
35 | 599.945 | 600.014 | 600.027 | 600.114 | 600.675 | 600.153 | 599.442 | 599.843 | 599.539
36 | 600.067 | 600.367 | 599.806 | 600.011 | 600.848 | 599.599 | 599.33 | 600.2 | 600.44
37 | 600.272 | 599.594 | 600.372 | 600.121 | 600.02 | 599.784 | 600.241 | 599.7 | 600.24
38 | 599.844 | 600.186 | 600.194 | 600.421 | 599.669 | 599.887 | 599.847 | 600.331 | 600.211
39 | 600.347 | 599.909 | 599.785 | 600.168 | 600.152 | 599.915 | 600.479 | 600.013 | 599.931
40 | 600.398 | 599.79 | 599.155 | 599.833 | 599.859 | 600.528 | 599.87 | 600.241 | 600.573
41 | 600.283 | 600.168 | 600.252 | 600.058 | 600.244 | 599.53 | 600.638 | 600.19 | 600.176
42 | 599.373 | 600.248 | 599.796 | 599.686 | 599.435 | 599.737 | 599.594 | 600.236 | 599.9
43 | 600.574 | 600.541 | 600.739 | 599.348 | 600.269 | 599.699 | 599.852 | 600.043 | 599.971
44 | 600.339 | 599.742 | 600.205 | 600.281 | 600.413 | 600.046 | 600.233 | 599.652 | 600.168
45 | 599.752 | 600.482 | 600.105 | 599.998 | 599.883 | 599.435 | 599.79 | 599.454 | 599.734
46 | 600.19 | 599.952 | 599.621 | 599.977 | 600.218 | 600.417 | 600.123 | 600.808 | 600.341
47 | 600.065 | 599.665 | 600.049 | 599.985 | 600.311 | 600.12 | 600.174 | 600.064 | 599.866
48 | 600.448 | 599.422 | 600.118 | 599.895 | 600.46 | 600.472 | 600.146 | 600.412 | 599.931
49 | 600.182 | 600.548 | 599.973 | 600.487 | 600.179 | 599.731 | 599.817 | 600.106 | 600.067
50 | 600.265 | 599.431 | 599.842 | 600.042 | 600.513 | 599.601 | 599.833 | 600.118 | 599.961
51 | 600.348 | 600.222 | 600.067 | 600.054 | 600.051 | 600.043 | 599.843 | 599.408 | 599.895
52 | 599.839 | 600.4 | 599.738 | 600.116 | 599.34 | 599.853 | 599.491 | 600.044 | 599.849
53 | 600.109 | 599.511 | 600.62 | 600.012 | 599.643 | 599.29 | 600.083 | 599.766 | 599.374
54 | 600.034 | 600.33 | 600.559 | 599.961 | 600.469 | 599.43 | 600.059 | 600.208 | 600.135
55 | 600.195 | 600.073 | 599.415 | 599.984 | 599.555 | 599.979 | 600.191 | 599.851 | 599.689
56 | 600.036 | 600.419 | 600.229 | 600.169 | 600.228 | 600.516 | 600.156 | 600.314 | 599.904
57 | 600.328 | 599.745 | 600.027 | 600.229 | 600.086 | 599.727 | 600.137 | 599.741 | 599.138
58 | 599.726 | 599.806 | 599.751 | 600.243 | 600.414 | 600.445 | 600.109 | 600.098 | 599.88
59 | 600.165 | 599.862 | 599.974 | 600.689 | 600.142 | 600.345 | 600.047 | 600.276 | 600.185
60 | 599.967 | 600.289 | 600.374 | 600.293 | 599.658 | 599.969 | 599.694 | 600.139 | 599.733
61 | 599.866 | 599.867 | 600.372 | 599.71 | 599.924 | 600.315 | 600.384 | 600.124 | 599.675
62 | 600.169 | 599.978 | 599.88 | 599.749 | 600.225 | 600.57 | 600.015 | 599.68 | 599.88
63 | 599.973 | 600.113 | 600.585 | 599.824 | 599.925 | 600.55 | 600.409 | 599.816 | 600.021
64 | 599.934 | 600.159 | 600.054 | 600.259 | 600.084 | 599.697 | 599.846 | 600.144 | 600.402
65 | 600.338 | 599.845 | 600.472 | 599.802 | 600.067 | 600.281 | 600.063 | 600.16 | 599.482
66 | 599.731 | 599.689 | 599.339 | 599.797 | 600.108 | 599.59 | 599.306 | 600.023 | 600.2
67 | 600.13 | 600.257 | 599.735 | 600.013 | 599.767 | 599.534 | 600.158 | 600.049 | 600.32
68 | 599.953 | 599.595 | 599.776 | 600.252 | 600.381 | 599.862 | 600.111 | 599.503 | 599.582
69 | 600.181 | 599.887 | 599.861 | 600.345 | 600.338 | 600.589 | 600.168 | 600.142 | 599.61
70 | 599.575 | 599.161 | 600.111 | 600.183 | 599.373 | 600.074 | 599.872 | 600.134 | 600.536
71 | 600.099 | 600.386 | 600.021 | 599.934 | 600.247 | 599.815 | 600.638 | 599.951 | 600.04
72 | 600.661 | 600.194 | 600.498 | 599.922 | 599.971 | 600.245 | 600.023 | 600.059 | 599.842
73 | 600.098 | 600.132 | 600.287 | 599.681 | 599.763 | 600.248 | 599.882 | 600.138 | 600.165
74 | 599.665 | 600.161 | 599.564 | 599.396 | 599.965 | 599.7 | 599.976 | 600.045 | 600.49
75 | 600.183 | 600.066 | 600.024 | 599.306 | 599.2 | 600.426 | 599.919 | 600.844 | 599.643
76 | 599.988 | 600.101 | 600.126 | 600.118 | 600.359 | 600.859 | 599.733 | 599.392 | 600.067
77 | 599.913 | 600.069 | 599.732 | 600.038 | 600.514 | 600.268 | 599.807 | 599.844 | 600.044
78 | 599.697 | 600.762 | 600.389 | 600.08 | 600.326 | 600.829 | 600.084 | 600.036 | 600.231
79 | 599.51 | 599.879 | 599.547 | 599.577 | 600.32 | 600.642 | 600.159 | 600.331 | 600.879
80 | 600.414 | 600.023 | 600.07 | 600.323 | 600.662 | 600.261 | 600.224 | 600.349 | 600.071

## Analysis
| Data | [8 empty] | Horizontal | [10 empty] | Vertical
| CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 | CD6 | CD7 | CD8 | CD9 | Location 1 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 | Hor | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  |  | Hor
1 | 599.832 | 600.028 | 599.571 | 600.053 | 599.503 | 600.143 | 600.049 | 600.625 | 599.249 |  | 1 | 599.832 | 600.028 | 599.571 | 600.053 | 599.503 | 600.143 | 600.049 | 600.625 | 599.249 | 1 | 600.283 | 600.168 | 600.252 | 600.058 | 600.244 | 599.53 | 600.638 | 600.19 | 600.176 | Location 1 | 600.0725 | 599.975 | 599.9355 | 599.939 | 600.1226 | 600.1507 | 600.1228 | 600.2067 | 600.122 |  |  | -0.037308 | 0.050767 | -0.028983
2 | 600.439 | 599.964 | 599.995 | 599.198 | 600.146 | 599.99 | 600.626 | 600.449 | 599.868 |  | 2 | 600.439 | 599.964 | 599.995 | 599.198 | 600.146 | 599.99 | 600.626 | 600.449 | 599.868 | 2 | 599.373 | 600.248 | 599.796 | 599.686 | 599.435 | 599.737 | 599.594 | 600.236 | 599.9 | Location 2 | 599.8659 | 600.1367 | 600.0802 | 600.2373 | 600.1875 | 600.1612 | 600.0037 | 599.9642 | 599.812 |  |  | 0.032217 | 0.091967 | -0.023033
3 | 600.278 | 599.502 | 599.937 | 599.884 | 600.187 | 599.89 | 599.624 | 599.65 | 600.286 |  | 3 | 600.278 | 599.502 | 599.937 | 599.884 | 600.187 | 599.89 | 599.624 | 599.65 | 600.286 | 3 | 600.574 | 600.541 | 600.739 | 599.348 | 600.269 | 599.699 | 599.852 | 600.043 | 599.971 | Location 3 | 599.8857 | 599.9884 | 599.954 | 600.0826 | 600.0686 | 599.9437 | 599.9612 | 600.1243 | 599.8656 |  |  | -0.072483 | 0.030217 | -0.043358
4 | 599.93 | 600.163 | 599.683 | 600.08 | 600.486 | 599.902 | 600.065 | 600.203 | 600.054 |  | 4 | 599.93 | 600.163 | 599.683 | 600.08 | 600.486 | 599.902 | 600.065 | 600.203 | 600.054 | 4 | 600.339 | 599.742 | 600.205 | 600.281 | 600.413 | 600.046 | 600.233 | 599.652 | 600.168 | Location 4 | 600.2172 | 599.965 | 600.0141 | 600.1014 | 600.1464 | 600.0225 | 599.9203 | 599.9909 | 600.0677 | Ave | 600.0393
5 | 599.922 | 599.54 | 599.38 | 599.994 | 600.324 | 601.007 | 600.56 | 599.893 | 600.553 |  | 5 | 599.922 | 599.54 | 599.38 | 599.994 | 600.324 | 601.007 | 600.56 | 599.893 | 600.553 | 5 | 599.752 | 600.482 | 600.105 | 599.998 | 599.883 | 599.435 | 599.79 | 599.454 | 599.734 | Ave | 600.0103 | 600.0163 | 599.9959 | 600.0901 | 600.1313 | 600.0695 | 600.002 | 600.0715 | 599.9668 | Range | 0.16445
6 | 600.01 | 599.925 | 600.078 | 600.141 | 600.416 | 600.189 | 600.042 | 600.156 | 600.009 |  | 6 | 600.01 | 599.925 | 600.078 | 600.141 | 600.416 | 600.189 | 600.042 | 600.156 | 600.009 | 6 | 600.19 | 599.952 | 599.621 | 599.977 | 600.218 | 600.417 | 600.123 | 600.808 | 600.341 |  | -0.028983 | -0.023033 | -0.043358 | 0.050767 | 0.091967 | 0.030217 | -0.037308 | 0.032217 | -0.072483
7 | 600.126 | 599.88 | 600.348 | 599.726 | 599.615 | 600.279 | 599.925 | 600.599 | 600.508 |  | 7 | 600.126 | 599.88 | 600.348 | 599.726 | 599.615 | 600.279 | 599.925 | 600.599 | 600.508 | 7 | 600.065 | 599.665 | 600.049 | 599.985 | 600.311 | 600.12 | 600.174 | 600.064 | 599.866
8 | 600.14 | 600.477 | 600.349 | 599.665 | 599.781 | 600.009 | 599.805 | 600.223 | 600.201 |  | 8 | 600.14 | 600.477 | 600.349 | 599.665 | 599.781 | 600.009 | 599.805 | 600.223 | 600.201 | 8 | 600.448 | 599.422 | 600.118 | 599.895 | 600.46 | 600.472 | 600.146 | 600.412 | 599.931
9 | 599.923 | 600.157 | 600.094 | 599.987 | 600.516 | 599.937 | 600.289 | 600.105 | 600.559 |  | 9 | 599.923 | 600.157 | 600.094 | 599.987 | 600.516 | 599.937 | 600.289 | 600.105 | 600.559 | 9 | 600.182 | 600.548 | 599.973 | 600.487 | 600.179 | 599.731 | 599.817 | 600.106 | 600.067 | Ver | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  |  | Ver
10 | 600.125 | 600.114 | 599.92 | 600.662 | 600.252 | 600.161 | 600.243 | 600.164 | 599.933 |  | 10 | 600.125 | 600.114 | 599.92 | 600.662 | 600.252 | 600.161 | 600.243 | 600.164 | 599.933 | 10 | 600.265 | 599.431 | 599.842 | 600.042 | 600.513 | 599.601 | 599.833 | 600.118 | 599.961 | Location 1 | 600.1471 | 600.0199 | 600.07 | 599.9757 | 600.1925 | 599.8788 | 600.02 | 600.1083 | 600.0115 |  |  | 0.022636 | -0.0052639 | 0.012661
11 | 600.138 | 600.227 | 600.225 | 599.82 | 600.55 | 600.444 | 600.01 | 600.347 | 599.914 |  | Ave | 600.0725 | 599.975 | 599.9355 | 599.939 | 600.1226 | 600.1507 | 600.1228 | 600.2067 | 600.122 | Ave | 600.1471 | 600.0199 | 600.07 | 599.9757 | 600.1925 | 599.8788 | 600.02 | 600.1083 | 600.0115 | Location 2 | 600.0747 | 600.0657 | 600.0754 | 600.175 | 599.9586 | 599.9597 | 599.981 | 599.9845 | 599.7782 |  |  | -0.039364 | 0.040986 | 0.033736
12 | 599.543 | 600.011 | 600.174 | 600.609 | 600.04 | 599.705 | 599.689 | 599.863 | 600.191 | [21 empty] | Location 3 | 599.985 | 599.8551 | 600.0185 | 599.9934 | 600.0192 | 600.1062 | 600.0332 | 599.9775 | 599.9708 |  |  | -0.015089 | 0.0075361 | -0.057839
13 | 599.552 | 600.495 | 599.751 | 600.29 | 599.961 | 600.422 | 600.08 | 599.984 | 599.692 | Location 2 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 | Location 4 | 600.0228 | 600.1773 | 600.0258 | 599.8375 | 600.1327 | 600.3293 | 600.0445 | 600.0989 | 600.1472 | Ave | 600.0348
14 | 599.711 | 600.405 | 600.263 | 600.487 | 599.684 | 600.337 | 599.96 | 599.98 | 599.77 |  | 1 | 600.138 | 600.227 | 600.225 | 599.82 | 600.55 | 600.444 | 600.01 | 600.347 | 599.914 | 1 | 600.348 | 600.222 | 600.067 | 600.054 | 600.051 | 600.043 | 599.843 | 599.408 | 599.895 | Ave | 600.0574 | 600.0295 | 600.0474 | 599.9954 | 600.0757 | 600.0685 | 600.0197 | 600.0423 | 599.9769 | Range | 0.098825
15 | 599.993 | 600.198 | 599.957 | 600.284 | 599.931 | 600.042 | 600.266 | 600.146 | 599.625 |  | 2 | 599.543 | 600.011 | 600.174 | 600.609 | 600.04 | 599.705 | 599.689 | 599.863 | 600.191 | 2 | 599.839 | 600.4 | 599.738 | 600.116 | 599.34 | 599.853 | 599.491 | 600.044 | 599.849 |  | 0.022636 | -0.0052639 | 0.012661 | -0.039364 | 0.040986 | 0.033736 | -0.015089 | 0.0075361 | -0.057839
16 | 600.211 | 600.134 | 600.377 | 599.977 | 599.802 | 600.152 | 599.892 | 599.65 | 599.577 |  | 3 | 599.552 | 600.495 | 599.751 | 600.29 | 599.961 | 600.422 | 600.08 | 599.984 | 599.692 | 3 | 600.109 | 599.511 | 600.62 | 600.012 | 599.643 | 599.29 | 600.083 | 599.766 | 599.374
17 | 600.058 | 599.926 | 599.793 | 600.124 | 600.689 | 599.887 | 600.285 | 599.496 | 599.648 |  | 4 | 599.711 | 600.405 | 600.263 | 600.487 | 599.684 | 600.337 | 599.96 | 599.98 | 599.77 | 4 | 600.034 | 600.33 | 600.559 | 599.961 | 600.469 | 599.43 | 600.059 | 600.208 | 600.135
18 | 599.693 | 600.181 | 600.01 | 600.332 | 600.673 | 600.367 | 600.193 | 600.033 | 599.768 |  | 5 | 599.993 | 600.198 | 599.957 | 600.284 | 599.931 | 600.042 | 600.266 | 600.146 | 599.625 | 5 | 600.195 | 600.073 | 599.415 | 599.984 | 599.555 | 599.979 | 600.191 | 599.851 | 599.689
19 | 599.913 | 599.738 | 600.3 | 600.485 | 600.062 | 599.948 | 600.168 | 600.357 | 600.165 |  | 6 | 600.211 | 600.134 | 600.377 | 599.977 | 599.802 | 600.152 | 599.892 | 599.65 | 599.577 | 6 | 600.036 | 600.419 | 600.229 | 600.169 | 600.228 | 600.516 | 600.156 | 600.314 | 599.904
20 | 599.847 | 600.052 | 599.952 | 599.965 | 600.483 | 600.308 | 599.494 | 599.786 | 599.77 |  | 7 | 600.058 | 599.926 | 599.793 | 600.124 | 600.689 | 599.887 | 600.285 | 599.496 | 599.648 | 7 | 600.328 | 599.745 | 600.027 | 600.229 | 600.086 | 599.727 | 600.137 | 599.741 | 599.138
21 | 599.433 | 600.183 | 599.595 | 599.353 | 600.021 | 600.22 | 599.691 | 600.1 | 599.937 |  | 8 | 599.693 | 600.181 | 600.01 | 600.332 | 600.673 | 600.367 | 600.193 | 600.033 | 599.768 | 8 | 599.726 | 599.806 | 599.751 | 600.243 | 600.414 | 600.445 | 600.109 | 600.098 | 599.88
22 | 600.255 | 600.089 | 599.853 | 601.137 | 599.822 | 599.717 | 600.161 | 600.005 | 600.282 |  | 9 | 599.913 | 599.738 | 600.3 | 600.485 | 600.062 | 599.948 | 600.168 | 600.357 | 600.165 | 9 | 600.165 | 599.862 | 599.974 | 600.689 | 600.142 | 600.345 | 600.047 | 600.276 | 600.185
23 | 599.898 | 600.043 | 600.229 | 600.062 | 600.094 | 600.242 | 600.184 | 600.238 | 598.93 |  | 10 | 599.847 | 600.052 | 599.952 | 599.965 | 600.483 | 600.308 | 599.494 | 599.786 | 599.77 | 10 | 599.967 | 600.289 | 600.374 | 600.293 | 599.658 | 599.969 | 599.694 | 600.139 | 599.733
24 | 600.057 | 599.731 | 599.754 | 599.607 | 599.727 | 599.593 | 599.861 | 600.344 | 599.818 |  | Ave | 599.8659 | 600.1367 | 600.0802 | 600.2373 | 600.1875 | 600.1612 | 600.0037 | 599.9642 | 599.812 | Ave | 600.0747 | 600.0657 | 600.0754 | 600.175 | 599.9586 | 599.9597 | 599.981 | 599.9845 | 599.7782
25 | 599.681 | 600.131 | 599.998 | 599.873 | 600.551 | 599.987 | 599.811 | 600.095 | 599.901
26 | 600.217 | 599.882 | 600.322 | 600.432 | 600.445 | 599.331 | 600.16 | 600.139 | 599.472 | Location 3 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9
27 | 600.123 | 599.308 | 599.768 | 600.207 | 600.008 | 599.936 | 600.17 | 600.315 | 600.41 |  | 1 | 599.433 | 600.183 | 599.595 | 599.353 | 600.021 | 600.22 | 599.691 | 600.1 | 599.937 | 1 | 599.866 | 599.867 | 600.372 | 599.71 | 599.924 | 600.315 | 600.384 | 600.124 | 599.675
28 | 599.757 | 600.479 | 599.74 | 599.894 | 599.92 | 599.712 | 599.847 | 600.176 | 600.114 |  | 2 | 600.255 | 600.089 | 599.853 | 601.137 | 599.822 | 599.717 | 600.161 | 600.005 | 600.282 | 2 | 600.169 | 599.978 | 599.88 | 599.749 | 600.225 | 600.57 | 600.015 | 599.68 | 599.88
29 | 599.418 | 599.933 | 600.519 | 600.183 | 599.638 | 600.282 | 600.014 | 599.707 | 599.909 |  | 3 | 599.898 | 600.043 | 600.229 | 600.062 | 600.094 | 600.242 | 600.184 | 600.238 | 598.93 | 3 | 599.973 | 600.113 | 600.585 | 599.824 | 599.925 | 600.55 | 600.409 | 599.816 | 600.021
30 | 600.018 | 600.105 | 599.762 | 600.078 | 600.46 | 600.417 | 599.713 | 600.124 | 599.883 |  | 4 | 600.057 | 599.731 | 599.754 | 599.607 | 599.727 | 599.593 | 599.861 | 600.344 | 599.818 | 4 | 599.934 | 600.159 | 600.054 | 600.259 | 600.084 | 599.697 | 599.846 | 600.144 | 600.402
31 | 600.289 | 599.747 | 599.801 | 600.072 | 599.822 | 599.6 | 599.787 | 599.796 | 599.693 |  | 5 | 599.681 | 600.131 | 599.998 | 599.873 | 600.551 | 599.987 | 599.811 | 600.095 | 599.901 | 5 | 600.338 | 599.845 | 600.472 | 599.802 | 600.067 | 600.281 | 600.063 | 600.16 | 599.482
32 | 601.121 | 600.593 | 600.479 | 600.14 | 599.81 | 600.206 | 600.315 | 599.703 | 600.26 |  | 6 | 600.217 | 599.882 | 600.322 | 600.432 | 600.445 | 599.331 | 600.16 | 600.139 | 599.472 | 6 | 599.731 | 599.689 | 599.339 | 599.797 | 600.108 | 599.59 | 599.306 | 600.023 | 600.2
33 | 599.642 | 600.012 | 600.729 | 599.794 | 600.317 | 600.474 | 600.2 | 600.066 | 599.684 |  | 7 | 600.123 | 599.308 | 599.768 | 600.207 | 600.008 | 599.936 | 600.17 | 600.315 | 600.41 | 7 | 600.13 | 600.257 | 599.735 | 600.013 | 599.767 | 599.534 | 600.158 | 600.049 | 600.32
34 | 600.247 | 599.438 | 599.793 | 600.34 | 600.292 | 600.079 | 599.692 | 600.016 | 600.106 |  | 8 | 599.757 | 600.479 | 599.74 | 599.894 | 599.92 | 599.712 | 599.847 | 600.176 | 600.114 | 8 | 599.953 | 599.595 | 599.776 | 600.252 | 600.381 | 599.862 | 600.111 | 599.503 | 599.582
35 | 599.945 | 600.014 | 600.027 | 600.114 | 600.675 | 600.153 | 599.442 | 599.843 | 599.539 |  | 9 | 599.418 | 599.933 | 600.519 | 600.183 | 599.638 | 600.282 | 600.014 | 599.707 | 599.909 | 9 | 600.181 | 599.887 | 599.861 | 600.345 | 600.338 | 600.589 | 600.168 | 600.142 | 599.61
36 | 600.067 | 600.367 | 599.806 | 600.011 | 600.848 | 599.599 | 599.33 | 600.2 | 600.44 |  | 10 | 600.018 | 600.105 | 599.762 | 600.078 | 600.46 | 600.417 | 599.713 | 600.124 | 599.883 | 10 | 599.575 | 599.161 | 600.111 | 600.183 | 599.373 | 600.074 | 599.872 | 600.134 | 600.536
37 | 600.272 | 599.594 | 600.372 | 600.121 | 600.02 | 599.784 | 600.241 | 599.7 | 600.24 |  | Ave | 599.8857 | 599.9884 | 599.954 | 600.0826 | 600.0686 | 599.9437 | 599.9612 | 600.1243 | 599.8656 | Ave | 599.985 | 599.8551 | 600.0185 | 599.9934 | 600.0192 | 600.1062 | 600.0332 | 599.9775 | 599.9708
38 | 599.844 | 600.186 | 600.194 | 600.421 | 599.669 | 599.887 | 599.847 | 600.331 | 600.211
39 | 600.347 | 599.909 | 599.785 | 600.168 | 600.152 | 599.915 | 600.479 | 600.013 | 599.931 | Location4 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9
40 | 600.398 | 599.79 | 599.155 | 599.833 | 599.859 | 600.528 | 599.87 | 600.241 | 600.573 |  | 1 | 600.289 | 599.747 | 599.801 | 600.072 | 599.822 | 599.6 | 599.787 | 599.796 | 599.693 | 1 | 600.099 | 600.386 | 600.021 | 599.934 | 600.247 | 599.815 | 600.638 | 599.951 | 600.04
41 | 600.283 | 600.168 | 600.252 | 600.058 | 600.244 | 599.53 | 600.638 | 600.19 | 600.176 |  | 2 | 601.121 | 600.593 | 600.479 | 600.14 | 599.81 | 600.206 | 600.315 | 599.703 | 600.26 | 2 | 600.661 | 600.194 | 600.498 | 599.922 | 599.971 | 600.245 | 600.023 | 600.059 | 599.842
42 | 599.373 | 600.248 | 599.796 | 599.686 | 599.435 | 599.737 | 599.594 | 600.236 | 599.9 |  | 3 | 599.642 | 600.012 | 600.729 | 599.794 | 600.317 | 600.474 | 600.2 | 600.066 | 599.684 | 3 | 600.098 | 600.132 | 600.287 | 599.681 | 599.763 | 600.248 | 599.882 | 600.138 | 600.165
43 | 600.574 | 600.541 | 600.739 | 599.348 | 600.269 | 599.699 | 599.852 | 600.043 | 599.971 |  | 4 | 600.247 | 599.438 | 599.793 | 600.34 | 600.292 | 600.079 | 599.692 | 600.016 | 600.106 | 4 | 599.665 | 600.161 | 599.564 | 599.396 | 599.965 | 599.7 | 599.976 | 600.045 | 600.49
44 | 600.339 | 599.742 | 600.205 | 600.281 | 600.413 | 600.046 | 600.233 | 599.652 | 600.168 |  | 5 | 599.945 | 600.014 | 600.027 | 600.114 | 600.675 | 600.153 | 599.442 | 599.843 | 599.539 | 5 | 600.183 | 600.066 | 600.024 | 599.306 | 599.2 | 600.426 | 599.919 | 600.844 | 599.643
45 | 599.752 | 600.482 | 600.105 | 599.998 | 599.883 | 599.435 | 599.79 | 599.454 | 599.734 |  | 6 | 600.067 | 600.367 | 599.806 | 600.011 | 600.848 | 599.599 | 599.33 | 600.2 | 600.44 | 6 | 599.988 | 600.101 | 600.126 | 600.118 | 600.359 | 600.859 | 599.733 | 599.392 | 600.067
46 | 600.19 | 599.952 | 599.621 | 599.977 | 600.218 | 600.417 | 600.123 | 600.808 | 600.341 |  | 7 | 600.272 | 599.594 | 600.372 | 600.121 | 600.02 | 599.784 | 600.241 | 599.7 | 600.24 | 7 | 599.913 | 600.069 | 599.732 | 600.038 | 600.514 | 600.268 | 599.807 | 599.844 | 600.044
47 | 600.065 | 599.665 | 600.049 | 599.985 | 600.311 | 600.12 | 600.174 | 600.064 | 599.866 |  | 8 | 599.844 | 600.186 | 600.194 | 600.421 | 599.669 | 599.887 | 599.847 | 600.331 | 600.211 | 8 | 599.697 | 600.762 | 600.389 | 600.08 | 600.326 | 600.829 | 600.084 | 600.036 | 600.231
48 | 600.448 | 599.422 | 600.118 | 599.895 | 600.46 | 600.472 | 600.146 | 600.412 | 599.931 |  | 9 | 600.347 | 599.909 | 599.785 | 600.168 | 600.152 | 599.915 | 600.479 | 600.013 | 599.931 | 9 | 599.51 | 599.879 | 599.547 | 599.577 | 600.32 | 600.642 | 600.159 | 600.331 | 600.879
49 | 600.182 | 600.548 | 599.973 | 600.487 | 600.179 | 599.731 | 599.817 | 600.106 | 600.067 |  | 10 | 600.398 | 599.79 | 599.155 | 599.833 | 599.859 | 600.528 | 599.87 | 600.241 | 600.573 | 10 | 600.414 | 600.023 | 600.07 | 600.323 | 600.662 | 600.261 | 600.224 | 600.349 | 600.071
50 | 600.265 | 599.431 | 599.842 | 600.042 | 600.513 | 599.601 | 599.833 | 600.118 | 599.961 |  | Ave | 600.2172 | 599.965 | 600.0141 | 600.1014 | 600.1464 | 600.0225 | 599.9203 | 599.9909 | 600.0677 | Ave | 600.0228 | 600.1773 | 600.0258 | 599.8375 | 600.1327 | 600.3293 | 600.0445 | 600.0989 | 600.1472
51 | 600.348 | 600.222 | 600.067 | 600.054 | 600.051 | 600.043 | 599.843 | 599.408 | 599.895
52 | 599.839 | 600.4 | 599.738 | 600.116 | 599.34 | 599.853 | 599.491 | 600.044 | 599.849
53 | 600.109 | 599.511 | 600.62 | 600.012 | 599.643 | 599.29 | 600.083 | 599.766 | 599.374
54 | 600.034 | 600.33 | 600.559 | 599.961 | 600.469 | 599.43 | 600.059 | 600.208 | 600.135
55 | 600.195 | 600.073 | 599.415 | 599.984 | 599.555 | 599.979 | 600.191 | 599.851 | 599.689
56 | 600.036 | 600.419 | 600.229 | 600.169 | 600.228 | 600.516 | 600.156 | 600.314 | 599.904
57 | 600.328 | 599.745 | 600.027 | 600.229 | 600.086 | 599.727 | 600.137 | 599.741 | 599.138
58 | 599.726 | 599.806 | 599.751 | 600.243 | 600.414 | 600.445 | 600.109 | 600.098 | 599.88
59 | 600.165 | 599.862 | 599.974 | 600.689 | 600.142 | 600.345 | 600.047 | 600.276 | 600.185
60 | 599.967 | 600.289 | 600.374 | 600.293 | 599.658 | 599.969 | 599.694 | 600.139 | 599.733
61 | 599.866 | 599.867 | 600.372 | 599.71 | 599.924 | 600.315 | 600.384 | 600.124 | 599.675
62 | 600.169 | 599.978 | 599.88 | 599.749 | 600.225 | 600.57 | 600.015 | 599.68 | 599.88
63 | 599.973 | 600.113 | 600.585 | 599.824 | 599.925 | 600.55 | 600.409 | 599.816 | 600.021
64 | 599.934 | 600.159 | 600.054 | 600.259 | 600.084 | 599.697 | 599.846 | 600.144 | 600.402
65 | 600.338 | 599.845 | 600.472 | 599.802 | 600.067 | 600.281 | 600.063 | 600.16 | 599.482
66 | 599.731 | 599.689 | 599.339 | 599.797 | 600.108 | 599.59 | 599.306 | 600.023 | 600.2
67 | 600.13 | 600.257 | 599.735 | 600.013 | 599.767 | 599.534 | 600.158 | 600.049 | 600.32
68 | 599.953 | 599.595 | 599.776 | 600.252 | 600.381 | 599.862 | 600.111 | 599.503 | 599.582
69 | 600.181 | 599.887 | 599.861 | 600.345 | 600.338 | 600.589 | 600.168 | 600.142 | 599.61
70 | 599.575 | 599.161 | 600.111 | 600.183 | 599.373 | 600.074 | 599.872 | 600.134 | 600.536
71 | 600.099 | 600.386 | 600.021 | 599.934 | 600.247 | 599.815 | 600.638 | 599.951 | 600.04
72 | 600.661 | 600.194 | 600.498 | 599.922 | 599.971 | 600.245 | 600.023 | 600.059 | 599.842
73 | 600.098 | 600.132 | 600.287 | 599.681 | 599.763 | 600.248 | 599.882 | 600.138 | 600.165
74 | 599.665 | 600.161 | 599.564 | 599.396 | 599.965 | 599.7 | 599.976 | 600.045 | 600.49
75 | 600.183 | 600.066 | 600.024 | 599.306 | 599.2 | 600.426 | 599.919 | 600.844 | 599.643
76 | 599.988 | 600.101 | 600.126 | 600.118 | 600.359 | 600.859 | 599.733 | 599.392 | 600.067
77 | 599.913 | 600.069 | 599.732 | 600.038 | 600.514 | 600.268 | 599.807 | 599.844 | 600.044
78 | 599.697 | 600.762 | 600.389 | 600.08 | 600.326 | 600.829 | 600.084 | 600.036 | 600.231
79 | 599.51 | 599.879 | 599.547 | 599.577 | 600.32 | 600.642 | 600.159 | 600.331 | 600.879
80 | 600.414 | 600.023 | 600.07 | 600.323 | 600.662 | 600.261 | 600.224 | 600.349 | 600.071

## Summary
Screen Linearity
| Hor | 0.16445
| Ver | 0.098825
Meas Time
| Meas Date | 2023-12-02 12:31
| Total | 4.1833 | min
Other Data
| Chip Location | 5-6

## for Trend
Date | Plate Type | Meas. Time | Chip Location | Hor | Ver
2023-12-02 12:31 | No 14 SEBP504G-W4F | 4.1833 | 5-6 | 0.16445 | 0.098825