## Data
Data
| CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 | CD6 | CD7 | CD8 | CD9 | Chip Location |  | Meas. Date
1 | 599.358 | 599.492 | 599.678 | 600.104 | 600.073 | 600.086 | 599.903 | 599.71 | 599.517 | COLUMN | 6 | Meas Date | 2024-01-05 15:38
2 | 600.012 | 599.635 | 599.648 | 600.084 | 600.058 | 599.981 | 600.105 | 599.956 | 600.566 | ROW | 6 | Meas Start | 2024-01-05 15:33
3 | 599.809 | 600.255 | 599.825 | 600.002 | 599.72 | 600.097 | 600.471 | 600.543 | 600.249 |  |  | Meas End | 2024-01-05 15:38
4 | 599.175 | 599.873 | 599.603 | 599.875 | 600.263 | 600.176 | 600.549 | 600.074 | 599.887
5 | 599.805 | 599.705 | 600.051 | 599.68 | 599.724 | 600.2 | 599.987 | 600.371 | 599.822
6 | 600.347 | 599.622 | 599.686 | 599.921 | 599.656 | 600.259 | 599.882 | 600.159 | 599.437 | Plate Type | No 14 SEBP504G-W4F
7 | 600.561 | 599.897 | 600.267 | 600.546 | 599.939 | 599.937 | 600.354 | 600.321 | 600.566
8 | 600.303 | 600.132 | 599.901 | 599.937 | 599.799 | 599.896 | 600.705 | 599.824 | 599.918
9 | 600.537 | 599.747 | 600.083 | 600.42 | 600.099 | 600.298 | 599.97 | 600.519 | 599.403
10 | 600.054 | 600.024 | 599.835 | 599.806 | 600.094 | 600.149 | 600.439 | 600.01 | 599.821
11 | 600.357 | 599.806 | 600.396 | 600.527 | 600.661 | 599.726 | 599.412 | 599.741 | 600.293
12 | 600.17 | 599.867 | 600.712 | 599.616 | 599.882 | 600.976 | 600.109 | 600.133 | 600.045
13 | 600.063 | 600 | 600.121 | 599.346 | 599.832 | 600.429 | 600.33 | 599.608 | 599.708
14 | 599.3 | 599.487 | 600.162 | 599.508 | 600.289 | 600.164 | 600.192 | 600.104 | 599.774
15 | 599.86 | 600.323 | 600.43 | 599.879 | 600.275 | 599.149 | 600.264 | 599.518 | 600.238
16 | 599.641 | 600.048 | 600.107 | 600.032 | 600.352 | 600.224 | 600.051 | 600.118 | 599.974
17 | 599.747 | 599.684 | 599.763 | 599.87 | 600.116 | 599.809 | 600.236 | 600.517 | 599.893
18 | 599.635 | 600.09 | 599.684 | 600.401 | 600.085 | 600.424 | 600.176 | 599.617 | 600.236
19 | 600.283 | 600.512 | 600.21 | 600.4 | 600.502 | 600.475 | 600.078 | 600.097 | 600.44
20 | 599.959 | 600.103 | 599.881 | 600.569 | 600.589 | 599.908 | 600.039 | 600.123 | 600.397
21 | 600.333 | 599.913 | 600.87 | 600.053 | 599.46 | 599.753 | 600.15 | 599.871 | 600.109
22 | 599.489 | 599.247 | 599.307 | 599.736 | 599.851 | 599.985 | 600.073 | 600.354 | 599.604
23 | 600.118 | 600.174 | 600.299 | 599.708 | 599.786 | 599.914 | 600.405 | 600.131 | 600.31
24 | 600.25 | 600.53 | 599.758 | 599.703 | 600.348 | 599.694 | 599.648 | 599.976 | 599.492
25 | 600.014 | 599.895 | 600.034 | 600.33 | 600.102 | 599.749 | 600.263 | 599.764 | 599.578
26 | 599.433 | 599.648 | 599.999 | 600.391 | 599.958 | 599.58 | 599.709 | 599.776 | 599.628
27 | 599.916 | 599.482 | 599.973 | 600.094 | 599.988 | 600.914 | 599.397 | 600.491 | 599.816
28 | 599.962 | 599.619 | 600.054 | 600.113 | 600.228 | 600.07 | 600.145 | 600.301 | 599.863
29 | 599.484 | 600.426 | 600.087 | 600 | 599.895 | 600.103 | 599.738 | 599.511 | 599.746
30 | 600.371 | 599.651 | 600.086 | 599.9 | 600.03 | 600.524 | 600.205 | 600.154 | 600.077
31 | 599.544 | 599.463 | 600.241 | 600.573 | 600.266 | 600.508 | 599.901 | 599.936 | 599.918
32 | 600.205 | 600.232 | 599.84 | 600.258 | 600.067 | 600.033 | 599.899 | 600.11 | 600.289
33 | 599.845 | 599.951 | 599.147 | 599.27 | 600.45 | 600.438 | 599.828 | 599.484 | 600.012
34 | 599.923 | 599.993 | 599.807 | 599.807 | 599.955 | 600.103 | 600.011 | 599.611 | 600.383
35 | 600.356 | 599.79 | 600.169 | 600.347 | 600.443 | 600.033 | 599.895 | 599.831 | 600.243
36 | 600.298 | 600.052 | 600.172 | 599.909 | 599.85 | 600.087 | 599.663 | 600.14 | 600.408
37 | 600.161 | 599.69 | 599.585 | 599.716 | 599.765 | 600.04 | 599.401 | 599.984 | 600.23
38 | 600.88 | 600.494 | 599.712 | 600.096 | 599.386 | 600.031 | 600.213 | 599.763 | 599.959
39 | 600.198 | 600.014 | 600.022 | 600.48 | 600.056 | 600.33 | 600.133 | 599.813 | 599.623
40 | 600.65 | 600.442 | 600.031 | 600.41 | 599.882 | 599.998 | 599.821 | 599.9 | 600.009
41 | 600.742 | 600.039 | 600.981 | 599.846 | 599.52 | 599.979 | 600.189 | 599.817 | 600.131
42 | 599.661 | 600.242 | 600.135 | 599.956 | 600.469 | 600.088 | 600.647 | 600.067 | 599.901
43 | 600.187 | 600.116 | 600.581 | 599.889 | 599.488 | 599.987 | 599.513 | 599.356 | 599.928
44 | 600.107 | 599.852 | 600.582 | 599.537 | 599.975 | 600.278 | 600.114 | 599.666 | 599.81
45 | 599.814 | 599.937 | 599.812 | 599.928 | 600.208 | 599.549 | 599.859 | 599.661 | 599.959
46 | 599.749 | 599.993 | 599.891 | 599.652 | 600.668 | 599.521 | 600.419 | 599.896 | 600.651
47 | 599.834 | 600.256 | 599.589 | 600.115 | 600.581 | 600.067 | 600.337 | 600.317 | 600.391
48 | 600.39 | 600.043 | 600.155 | 600.049 | 600.159 | 599.895 | 600.422 | 600.454 | 599.898
49 | 600.504 | 600.15 | 600.263 | 600.063 | 600.225 | 600.289 | 600.465 | 599.571 | 600.368
50 | 599.883 | 600.123 | 599.385 | 600.417 | 599.951 | 600.479 | 600.355 | 600.175 | 599.821
51 | 599.915 | 600.488 | 600.116 | 599.743 | 599.765 | 600.518 | 600.091 | 599.258 | 599.215
52 | 599.705 | 600.547 | 599.755 | 600.183 | 600.593 | 599.855 | 599.706 | 598.949 | 599.971
53 | 599.348 | 600.169 | 599.265 | 600.089 | 599.796 | 599.612 | 600.759 | 600.382 | 599.868
54 | 600.138 | 600.369 | 599.936 | 599.451 | 599.758 | 600.188 | 600.11 | 600.404 | 600.389
55 | 600.299 | 600.31 | 600.437 | 599.587 | 599.81 | 599.631 | 600.214 | 599.151 | 600.362
56 | 599.885 | 599.52 | 599.679 | 599.713 | 600.053 | 600.144 | 600.216 | 599.261 | 600.129
57 | 600.35 | 600.03 | 600.213 | 599.956 | 599.968 | 600.519 | 599.962 | 599.378 | 600.034
58 | 600.112 | 600.136 | 600.487 | 600.288 | 599.939 | 599.928 | 599.384 | 599.866 | 599.893
59 | 599.892 | 600.088 | 600.134 | 600.124 | 599.564 | 599.773 | 601.123 | 600.275 | 599.809
60 | 600.656 | 600.196 | 599.785 | 599.908 | 599.892 | 600.288 | 599.947 | 599.504 | 599.381
61 | 600.337 | 600.764 | 600.516 | 600.305 | 599.328 | 599.757 | 599.984 | 600.34 | 599.568
62 | 600.529 | 600.468 | 600.161 | 599.77 | 600.134 | 599.818 | 600.097 | 600.363 | 599.906
63 | 600.384 | 600.39 | 600.116 | 600.344 | 600.057 | 600.346 | 600.081 | 600.874 | 599.603
64 | 600.522 | 599.865 | 600.044 | 599.999 | 600.059 | 599.584 | 600.35 | 599.465 | 599.746
65 | 600.393 | 600.503 | 600.533 | 600.322 | 600.438 | 600.844 | 599.907 | 600.672 | 600.023
66 | 599.967 | 600.355 | 599.488 | 599.623 | 600.399 | 599.96 | 599.812 | 600.252 | 599.681
67 | 600.429 | 600.075 | 599.386 | 599.953 | 600.101 | 600.061 | 599.842 | 600.039 | 599.849
68 | 599.739 | 599.633 | 600.226 | 600.582 | 599.792 | 599.926 | 599.923 | 599.701 | 599.366
69 | 600.1 | 600.54 | 600.435 | 600.297 | 600.187 | 600.495 | 599.726 | 599.908 | 600.091
70 | 600.803 | 599.632 | 599.904 | 600.082 | 600.052 | 599.624 | 599.459 | 600.271 | 600.411
71 | 600.366 | 600.125 | 599.822 | 599.66 | 599.747 | 600.518 | 600.032 | 599.744 | 600.715
72 | 599.977 | 600.108 | 600.068 | 599.909 | 600.141 | 599.952 | 599.99 | 599.867 | 600.288
73 | 600.402 | 600.422 | 600.616 | 599.586 | 600.147 | 600.328 | 600.164 | 600.215 | 600.152
74 | 599.981 | 600 | 600.46 | 599.735 | 599.972 | 599.919 | 600.437 | 599.857 | 600.58
75 | 599.897 | 600.454 | 599.862 | 599.52 | 600.897 | 599.774 | 600.141 | 600.12 | 599.781
76 | 599.689 | 600.164 | 599.969 | 600.11 | 599.93 | 599.946 | 600.15 | 599.824 | 599.969
77 | 600.202 | 599.769 | 599.859 | 600.071 | 600.374 | 600.414 | 600.172 | 599.551 | 599.855
78 | 599.738 | 600.1 | 599.727 | 600.202 | 600.105 | 599.752 | 600.069 | 599.95 | 599.873
79 | 600.445 | 599.648 | 599.443 | 599.935 | 599.333 | 599.438 | 600.036 | 599.649 | 599.977
80 | 600.015 | 600.292 | 599.7 | 600.015 | 600.027 | 600.278 | 599.932 | 599.865 | 599.845

## Analysis
| Data | [8 empty] | Horizontal | [10 empty] | Vertical
| CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 | CD6 | CD7 | CD8 | CD9 | Location 1 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 | Hor | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  |  | Hor
1 | 599.358 | 599.492 | 599.678 | 600.104 | 600.073 | 600.086 | 599.903 | 599.71 | 599.517 |  | 1 | 599.358 | 599.492 | 599.678 | 600.104 | 600.073 | 600.086 | 599.903 | 599.71 | 599.517 | 1 | 600.742 | 600.039 | 600.981 | 599.846 | 599.52 | 599.979 | 600.189 | 599.817 | 600.131 | Location 1 | 599.9961 | 599.8382 | 599.8577 | 600.0375 | 599.9425 | 600.1079 | 600.2365 | 600.1487 | 599.9186 |  |  | 0.029067 | 0.020742 | -0.0045333
2 | 600.012 | 599.635 | 599.648 | 600.084 | 600.058 | 599.981 | 600.105 | 599.956 | 600.566 |  | 2 | 600.012 | 599.635 | 599.648 | 600.084 | 600.058 | 599.981 | 600.105 | 599.956 | 600.566 | 2 | 599.661 | 600.242 | 600.135 | 599.956 | 600.469 | 600.088 | 600.647 | 600.067 | 599.901 | Location 2 | 599.9015 | 599.992 | 600.1466 | 600.0148 | 600.2583 | 600.1284 | 600.0887 | 599.9576 | 600.0998 |  |  | -0.015583 | 0.029667 | -0.089483
3 | 599.809 | 600.255 | 599.825 | 600.002 | 599.72 | 600.097 | 600.471 | 600.543 | 600.249 |  | 3 | 599.809 | 600.255 | 599.825 | 600.002 | 599.72 | 600.097 | 600.471 | 600.543 | 600.249 | 3 | 600.187 | 600.116 | 600.581 | 599.889 | 599.488 | 599.987 | 599.513 | 599.356 | 599.928 | Location 3 | 599.937 | 599.8585 | 600.0467 | 600.0028 | 599.9646 | 600.0286 | 599.9733 | 600.0329 | 599.8223 |  |  | -0.027658 | 0.091567 | -0.033783
4 | 599.175 | 599.873 | 599.603 | 599.875 | 600.263 | 600.176 | 600.549 | 600.074 | 599.887 |  | 4 | 599.175 | 599.873 | 599.603 | 599.875 | 600.263 | 600.176 | 600.549 | 600.074 | 599.887 | 4 | 600.107 | 599.852 | 600.582 | 599.537 | 599.975 | 600.278 | 600.114 | 599.666 | 599.81 | Location 4 | 600.206 | 600.0121 | 599.8726 | 600.0866 | 600.012 | 600.1601 | 599.8765 | 599.8572 | 600.1074 | Ave | 600.0147
5 | 599.805 | 599.705 | 600.051 | 599.68 | 599.724 | 600.2 | 599.987 | 600.371 | 599.822 |  | 5 | 599.805 | 599.705 | 600.051 | 599.68 | 599.724 | 600.2 | 599.987 | 600.371 | 599.822 | 5 | 599.814 | 599.937 | 599.812 | 599.928 | 600.208 | 599.549 | 599.859 | 599.661 | 599.959 | Ave | 600.0102 | 599.9252 | 599.9809 | 600.0354 | 600.0444 | 600.1063 | 600.0438 | 599.9991 | 599.987 | Range | 0.18105
6 | 600.347 | 599.622 | 599.686 | 599.921 | 599.656 | 600.259 | 599.882 | 600.159 | 599.437 |  | 6 | 600.347 | 599.622 | 599.686 | 599.921 | 599.656 | 600.259 | 599.882 | 600.159 | 599.437 | 6 | 599.749 | 599.993 | 599.891 | 599.652 | 600.668 | 599.521 | 600.419 | 599.896 | 600.651 |  | -0.0045333 | -0.089483 | -0.033783 | 0.020742 | 0.029667 | 0.091567 | 0.029067 | -0.015583 | -0.027658
7 | 600.561 | 599.897 | 600.267 | 600.546 | 599.939 | 599.937 | 600.354 | 600.321 | 600.566 |  | 7 | 600.561 | 599.897 | 600.267 | 600.546 | 599.939 | 599.937 | 600.354 | 600.321 | 600.566 | 7 | 599.834 | 600.256 | 599.589 | 600.115 | 600.581 | 600.067 | 600.337 | 600.317 | 600.391
8 | 600.303 | 600.132 | 599.901 | 599.937 | 599.799 | 599.896 | 600.705 | 599.824 | 599.918 |  | 8 | 600.303 | 600.132 | 599.901 | 599.937 | 599.799 | 599.896 | 600.705 | 599.824 | 599.918 | 8 | 600.39 | 600.043 | 600.155 | 600.049 | 600.159 | 599.895 | 600.422 | 600.454 | 599.898
9 | 600.537 | 599.747 | 600.083 | 600.42 | 600.099 | 600.298 | 599.97 | 600.519 | 599.403 |  | 9 | 600.537 | 599.747 | 600.083 | 600.42 | 600.099 | 600.298 | 599.97 | 600.519 | 599.403 | 9 | 600.504 | 600.15 | 600.263 | 600.063 | 600.225 | 600.289 | 600.465 | 599.571 | 600.368 | Ver | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  |  | Ver
10 | 600.054 | 600.024 | 599.835 | 599.806 | 600.094 | 600.149 | 600.439 | 600.01 | 599.821 |  | 10 | 600.054 | 600.024 | 599.835 | 599.806 | 600.094 | 600.149 | 600.439 | 600.01 | 599.821 | 10 | 599.883 | 600.123 | 599.385 | 600.417 | 599.951 | 600.479 | 600.355 | 600.175 | 599.821 | Location 1 | 600.0871 | 600.0751 | 600.1374 | 599.9452 | 600.1244 | 600.0132 | 600.232 | 599.898 | 600.0858 |  |  | 0.090456 | 0.11108 | 0.0012056
11 | 600.357 | 599.806 | 600.396 | 600.527 | 600.661 | 599.726 | 599.412 | 599.741 | 600.293 |  | Ave | 599.9961 | 599.8382 | 599.8577 | 600.0375 | 599.9425 | 600.1079 | 600.2365 | 600.1487 | 599.9186 | Ave | 600.0871 | 600.0751 | 600.1374 | 599.9452 | 600.1244 | 600.0132 | 600.232 | 599.898 | 600.0858 | Location 2 | 600.03 | 600.1853 | 599.9807 | 599.9042 | 599.9138 | 600.0456 | 600.1512 | 599.6428 | 599.9051 |  |  | -0.073844 | 0.0033556 | -0.0036444
12 | 600.17 | 599.867 | 600.712 | 599.616 | 599.882 | 600.976 | 600.109 | 600.133 | 600.045 | [21 empty] | Location 3 | 600.3203 | 600.2225 | 600.0809 | 600.1277 | 600.0547 | 600.0415 | 599.9181 | 600.1885 | 599.8244 |  |  | 0.066706 | -0.13832 | -0.056994
13 | 600.063 | 600 | 600.121 | 599.346 | 599.832 | 600.429 | 600.33 | 599.608 | 599.708 | Location 2 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 | Location 4 | 600.0712 | 600.1082 | 599.9526 | 599.8743 | 600.0673 | 600.0319 | 600.1123 | 599.8642 | 600.1035 | Ave | 600.0367
14 | 599.3 | 599.487 | 600.162 | 599.508 | 600.289 | 600.164 | 600.192 | 600.104 | 599.774 |  | 1 | 600.357 | 599.806 | 600.396 | 600.527 | 600.661 | 599.726 | 599.412 | 599.741 | 600.293 | 1 | 599.915 | 600.488 | 600.116 | 599.743 | 599.765 | 600.518 | 600.091 | 599.258 | 599.215 | Ave | 600.1271 | 600.1478 | 600.0379 | 599.9629 | 600.04 | 600.0331 | 600.1034 | 599.8984 | 599.9797 | Range | 0.2494
15 | 599.86 | 600.323 | 600.43 | 599.879 | 600.275 | 599.149 | 600.264 | 599.518 | 600.238 |  | 2 | 600.17 | 599.867 | 600.712 | 599.616 | 599.882 | 600.976 | 600.109 | 600.133 | 600.045 | 2 | 599.705 | 600.547 | 599.755 | 600.183 | 600.593 | 599.855 | 599.706 | 598.949 | 599.971 |  | 0.090456 | 0.11108 | 0.0012056 | -0.073844 | 0.0033556 | -0.0036444 | 0.066706 | -0.13832 | -0.056994
16 | 599.641 | 600.048 | 600.107 | 600.032 | 600.352 | 600.224 | 600.051 | 600.118 | 599.974 |  | 3 | 600.063 | 600 | 600.121 | 599.346 | 599.832 | 600.429 | 600.33 | 599.608 | 599.708 | 3 | 599.348 | 600.169 | 599.265 | 600.089 | 599.796 | 599.612 | 600.759 | 600.382 | 599.868
17 | 599.747 | 599.684 | 599.763 | 599.87 | 600.116 | 599.809 | 600.236 | 600.517 | 599.893 |  | 4 | 599.3 | 599.487 | 600.162 | 599.508 | 600.289 | 600.164 | 600.192 | 600.104 | 599.774 | 4 | 600.138 | 600.369 | 599.936 | 599.451 | 599.758 | 600.188 | 600.11 | 600.404 | 600.389
18 | 599.635 | 600.09 | 599.684 | 600.401 | 600.085 | 600.424 | 600.176 | 599.617 | 600.236 |  | 5 | 599.86 | 600.323 | 600.43 | 599.879 | 600.275 | 599.149 | 600.264 | 599.518 | 600.238 | 5 | 600.299 | 600.31 | 600.437 | 599.587 | 599.81 | 599.631 | 600.214 | 599.151 | 600.362
19 | 600.283 | 600.512 | 600.21 | 600.4 | 600.502 | 600.475 | 600.078 | 600.097 | 600.44 |  | 6 | 599.641 | 600.048 | 600.107 | 600.032 | 600.352 | 600.224 | 600.051 | 600.118 | 599.974 | 6 | 599.885 | 599.52 | 599.679 | 599.713 | 600.053 | 600.144 | 600.216 | 599.261 | 600.129
20 | 599.959 | 600.103 | 599.881 | 600.569 | 600.589 | 599.908 | 600.039 | 600.123 | 600.397 |  | 7 | 599.747 | 599.684 | 599.763 | 599.87 | 600.116 | 599.809 | 600.236 | 600.517 | 599.893 | 7 | 600.35 | 600.03 | 600.213 | 599.956 | 599.968 | 600.519 | 599.962 | 599.378 | 600.034
21 | 600.333 | 599.913 | 600.87 | 600.053 | 599.46 | 599.753 | 600.15 | 599.871 | 600.109 |  | 8 | 599.635 | 600.09 | 599.684 | 600.401 | 600.085 | 600.424 | 600.176 | 599.617 | 600.236 | 8 | 600.112 | 600.136 | 600.487 | 600.288 | 599.939 | 599.928 | 599.384 | 599.866 | 599.893
22 | 599.489 | 599.247 | 599.307 | 599.736 | 599.851 | 599.985 | 600.073 | 600.354 | 599.604 |  | 9 | 600.283 | 600.512 | 600.21 | 600.4 | 600.502 | 600.475 | 600.078 | 600.097 | 600.44 | 9 | 599.892 | 600.088 | 600.134 | 600.124 | 599.564 | 599.773 | 601.123 | 600.275 | 599.809
23 | 600.118 | 600.174 | 600.299 | 599.708 | 599.786 | 599.914 | 600.405 | 600.131 | 600.31 |  | 10 | 599.959 | 600.103 | 599.881 | 600.569 | 600.589 | 599.908 | 600.039 | 600.123 | 600.397 | 10 | 600.656 | 600.196 | 599.785 | 599.908 | 599.892 | 600.288 | 599.947 | 599.504 | 599.381
24 | 600.25 | 600.53 | 599.758 | 599.703 | 600.348 | 599.694 | 599.648 | 599.976 | 599.492 |  | Ave | 599.9015 | 599.992 | 600.1466 | 600.0148 | 600.2583 | 600.1284 | 600.0887 | 599.9576 | 600.0998 | Ave | 600.03 | 600.1853 | 599.9807 | 599.9042 | 599.9138 | 600.0456 | 600.1512 | 599.6428 | 599.9051
25 | 600.014 | 599.895 | 600.034 | 600.33 | 600.102 | 599.749 | 600.263 | 599.764 | 599.578
26 | 599.433 | 599.648 | 599.999 | 600.391 | 599.958 | 599.58 | 599.709 | 599.776 | 599.628 | Location 3 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9
27 | 599.916 | 599.482 | 599.973 | 600.094 | 599.988 | 600.914 | 599.397 | 600.491 | 599.816 |  | 1 | 600.333 | 599.913 | 600.87 | 600.053 | 599.46 | 599.753 | 600.15 | 599.871 | 600.109 | 1 | 600.337 | 600.764 | 600.516 | 600.305 | 599.328 | 599.757 | 599.984 | 600.34 | 599.568
28 | 599.962 | 599.619 | 600.054 | 600.113 | 600.228 | 600.07 | 600.145 | 600.301 | 599.863 |  | 2 | 599.489 | 599.247 | 599.307 | 599.736 | 599.851 | 599.985 | 600.073 | 600.354 | 599.604 | 2 | 600.529 | 600.468 | 600.161 | 599.77 | 600.134 | 599.818 | 600.097 | 600.363 | 599.906
29 | 599.484 | 600.426 | 600.087 | 600 | 599.895 | 600.103 | 599.738 | 599.511 | 599.746 |  | 3 | 600.118 | 600.174 | 600.299 | 599.708 | 599.786 | 599.914 | 600.405 | 600.131 | 600.31 | 3 | 600.384 | 600.39 | 600.116 | 600.344 | 600.057 | 600.346 | 600.081 | 600.874 | 599.603
30 | 600.371 | 599.651 | 600.086 | 599.9 | 600.03 | 600.524 | 600.205 | 600.154 | 600.077 |  | 4 | 600.25 | 600.53 | 599.758 | 599.703 | 600.348 | 599.694 | 599.648 | 599.976 | 599.492 | 4 | 600.522 | 599.865 | 600.044 | 599.999 | 600.059 | 599.584 | 600.35 | 599.465 | 599.746
31 | 599.544 | 599.463 | 600.241 | 600.573 | 600.266 | 600.508 | 599.901 | 599.936 | 599.918 |  | 5 | 600.014 | 599.895 | 600.034 | 600.33 | 600.102 | 599.749 | 600.263 | 599.764 | 599.578 | 5 | 600.393 | 600.503 | 600.533 | 600.322 | 600.438 | 600.844 | 599.907 | 600.672 | 600.023
32 | 600.205 | 600.232 | 599.84 | 600.258 | 600.067 | 600.033 | 599.899 | 600.11 | 600.289 |  | 6 | 599.433 | 599.648 | 599.999 | 600.391 | 599.958 | 599.58 | 599.709 | 599.776 | 599.628 | 6 | 599.967 | 600.355 | 599.488 | 599.623 | 600.399 | 599.96 | 599.812 | 600.252 | 599.681
33 | 599.845 | 599.951 | 599.147 | 599.27 | 600.45 | 600.438 | 599.828 | 599.484 | 600.012 |  | 7 | 599.916 | 599.482 | 599.973 | 600.094 | 599.988 | 600.914 | 599.397 | 600.491 | 599.816 | 7 | 600.429 | 600.075 | 599.386 | 599.953 | 600.101 | 600.061 | 599.842 | 600.039 | 599.849
34 | 599.923 | 599.993 | 599.807 | 599.807 | 599.955 | 600.103 | 600.011 | 599.611 | 600.383 |  | 8 | 599.962 | 599.619 | 600.054 | 600.113 | 600.228 | 600.07 | 600.145 | 600.301 | 599.863 | 8 | 599.739 | 599.633 | 600.226 | 600.582 | 599.792 | 599.926 | 599.923 | 599.701 | 599.366
35 | 600.356 | 599.79 | 600.169 | 600.347 | 600.443 | 600.033 | 599.895 | 599.831 | 600.243 |  | 9 | 599.484 | 600.426 | 600.087 | 600 | 599.895 | 600.103 | 599.738 | 599.511 | 599.746 | 9 | 600.1 | 600.54 | 600.435 | 600.297 | 600.187 | 600.495 | 599.726 | 599.908 | 600.091
36 | 600.298 | 600.052 | 600.172 | 599.909 | 599.85 | 600.087 | 599.663 | 600.14 | 600.408 |  | 10 | 600.371 | 599.651 | 600.086 | 599.9 | 600.03 | 600.524 | 600.205 | 600.154 | 600.077 | 10 | 600.803 | 599.632 | 599.904 | 600.082 | 600.052 | 599.624 | 599.459 | 600.271 | 600.411
37 | 600.161 | 599.69 | 599.585 | 599.716 | 599.765 | 600.04 | 599.401 | 599.984 | 600.23 |  | Ave | 599.937 | 599.8585 | 600.0467 | 600.0028 | 599.9646 | 600.0286 | 599.9733 | 600.0329 | 599.8223 | Ave | 600.3203 | 600.2225 | 600.0809 | 600.1277 | 600.0547 | 600.0415 | 599.9181 | 600.1885 | 599.8244
38 | 600.88 | 600.494 | 599.712 | 600.096 | 599.386 | 600.031 | 600.213 | 599.763 | 599.959
39 | 600.198 | 600.014 | 600.022 | 600.48 | 600.056 | 600.33 | 600.133 | 599.813 | 599.623 | Location4 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9 |  | Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8 | Pos9
40 | 600.65 | 600.442 | 600.031 | 600.41 | 599.882 | 599.998 | 599.821 | 599.9 | 600.009 |  | 1 | 599.544 | 599.463 | 600.241 | 600.573 | 600.266 | 600.508 | 599.901 | 599.936 | 599.918 | 1 | 600.366 | 600.125 | 599.822 | 599.66 | 599.747 | 600.518 | 600.032 | 599.744 | 600.715
41 | 600.742 | 600.039 | 600.981 | 599.846 | 599.52 | 599.979 | 600.189 | 599.817 | 600.131 |  | 2 | 600.205 | 600.232 | 599.84 | 600.258 | 600.067 | 600.033 | 599.899 | 600.11 | 600.289 | 2 | 599.977 | 600.108 | 600.068 | 599.909 | 600.141 | 599.952 | 599.99 | 599.867 | 600.288
42 | 599.661 | 600.242 | 600.135 | 599.956 | 600.469 | 600.088 | 600.647 | 600.067 | 599.901 |  | 3 | 599.845 | 599.951 | 599.147 | 599.27 | 600.45 | 600.438 | 599.828 | 599.484 | 600.012 | 3 | 600.402 | 600.422 | 600.616 | 599.586 | 600.147 | 600.328 | 600.164 | 600.215 | 600.152
43 | 600.187 | 600.116 | 600.581 | 599.889 | 599.488 | 599.987 | 599.513 | 599.356 | 599.928 |  | 4 | 599.923 | 599.993 | 599.807 | 599.807 | 599.955 | 600.103 | 600.011 | 599.611 | 600.383 | 4 | 599.981 | 600 | 600.46 | 599.735 | 599.972 | 599.919 | 600.437 | 599.857 | 600.58
44 | 600.107 | 599.852 | 600.582 | 599.537 | 599.975 | 600.278 | 600.114 | 599.666 | 599.81 |  | 5 | 600.356 | 599.79 | 600.169 | 600.347 | 600.443 | 600.033 | 599.895 | 599.831 | 600.243 | 5 | 599.897 | 600.454 | 599.862 | 599.52 | 600.897 | 599.774 | 600.141 | 600.12 | 599.781
45 | 599.814 | 599.937 | 599.812 | 599.928 | 600.208 | 599.549 | 599.859 | 599.661 | 599.959 |  | 6 | 600.298 | 600.052 | 600.172 | 599.909 | 599.85 | 600.087 | 599.663 | 600.14 | 600.408 | 6 | 599.689 | 600.164 | 599.969 | 600.11 | 599.93 | 599.946 | 600.15 | 599.824 | 599.969
46 | 599.749 | 599.993 | 599.891 | 599.652 | 600.668 | 599.521 | 600.419 | 599.896 | 600.651 |  | 7 | 600.161 | 599.69 | 599.585 | 599.716 | 599.765 | 600.04 | 599.401 | 599.984 | 600.23 | 7 | 600.202 | 599.769 | 599.859 | 600.071 | 600.374 | 600.414 | 600.172 | 599.551 | 599.855
47 | 599.834 | 600.256 | 599.589 | 600.115 | 600.581 | 600.067 | 600.337 | 600.317 | 600.391 |  | 8 | 600.88 | 600.494 | 599.712 | 600.096 | 599.386 | 600.031 | 600.213 | 599.763 | 599.959 | 8 | 599.738 | 600.1 | 599.727 | 600.202 | 600.105 | 599.752 | 600.069 | 599.95 | 599.873
48 | 600.39 | 600.043 | 600.155 | 600.049 | 600.159 | 599.895 | 600.422 | 600.454 | 599.898 |  | 9 | 600.198 | 600.014 | 600.022 | 600.48 | 600.056 | 600.33 | 600.133 | 599.813 | 599.623 | 9 | 600.445 | 599.648 | 599.443 | 599.935 | 599.333 | 599.438 | 600.036 | 599.649 | 599.977
49 | 600.504 | 600.15 | 600.263 | 600.063 | 600.225 | 600.289 | 600.465 | 599.571 | 600.368 |  | 10 | 600.65 | 600.442 | 600.031 | 600.41 | 599.882 | 599.998 | 599.821 | 599.9 | 600.009 | 10 | 600.015 | 600.292 | 599.7 | 600.015 | 600.027 | 600.278 | 599.932 | 599.865 | 599.845
50 | 599.883 | 600.123 | 599.385 | 600.417 | 599.951 | 600.479 | 600.355 | 600.175 | 599.821 |  | Ave | 600.206 | 600.0121 | 599.8726 | 600.0866 | 600.012 | 600.1601 | 599.8765 | 599.8572 | 600.1074 | Ave | 600.0712 | 600.1082 | 599.9526 | 599.8743 | 600.0673 | 600.0319 | 600.1123 | 599.8642 | 600.1035
51 | 599.915 | 600.488 | 600.116 | 599.743 | 599.765 | 600.518 | 600.091 | 599.258 | 599.215
52 | 599.705 | 600.547 | 599.755 | 600.183 | 600.593 | 599.855 | 599.706 | 598.949 | 599.971
53 | 599.348 | 600.169 | 599.265 | 600.089 | 599.796 | 599.612 | 600.759 | 600.382 | 599.868
54 | 600.138 | 600.369 | 599.936 | 599.451 | 599.758 | 600.188 | 600.11 | 600.404 | 600.389
55 | 600.299 | 600.31 | 600.437 | 599.587 | 599.81 | 599.631 | 600.214 | 599.151 | 600.362
56 | 599.885 | 599.52 | 599.679 | 599.713 | 600.053 | 600.144 | 600.216 | 599.261 | 600.129
57 | 600.35 | 600.03 | 600.213 | 599.956 | 599.968 | 600.519 | 599.962 | 599.378 | 600.034
58 | 600.112 | 600.136 | 600.487 | 600.288 | 599.939 | 599.928 | 599.384 | 599.866 | 599.893
59 | 599.892 | 600.088 | 600.134 | 600.124 | 599.564 | 599.773 | 601.123 | 600.275 | 599.809
60 | 600.656 | 600.196 | 599.785 | 599.908 | 599.892 | 600.288 | 599.947 | 599.504 | 599.381
61 | 600.337 | 600.764 | 600.516 | 600.305 | 599.328 | 599.757 | 599.984 | 600.34 | 599.568
62 | 600.529 | 600.468 | 600.161 | 599.77 | 600.134 | 599.818 | 600.097 | 600.363 | 599.906
63 | 600.384 | 600.39 | 600.116 | 600.344 | 600.057 | 600.346 | 600.081 | 600.874 | 599.603
64 | 600.522 | 599.865 | 600.044 | 599.999 | 600.059 | 599.584 | 600.35 | 599.465 | 599.746
65 | 600.393 | 600.503 | 600.533 | 600.322 | 600.438 | 600.844 | 599.907 | 600.672 | 600.023
66 | 599.967 | 600.355 | 599.488 | 599.623 | 600.399 | 599.96 | 599.812 | 600.252 | 599.681
67 | 600.429 | 600.075 | 599.386 | 599.953 | 600.101 | 600.061 | 599.842 | 600.039 | 599.849
68 | 599.739 | 599.633 | 600.226 | 600.582 | 599.792 | 599.926 | 599.923 | 599.701 | 599.366
69 | 600.1 | 600.54 | 600.435 | 600.297 | 600.187 | 600.495 | 599.726 | 599.908 | 600.091
70 | 600.803 | 599.632 | 599.904 | 600.082 | 600.052 | 599.624 | 599.459 | 600.271 | 600.411
71 | 600.366 | 600.125 | 599.822 | 599.66 | 599.747 | 600.518 | 600.032 | 599.744 | 600.715
72 | 599.977 | 600.108 | 600.068 | 599.909 | 600.141 | 599.952 | 599.99 | 599.867 | 600.288
73 | 600.402 | 600.422 | 600.616 | 599.586 | 600.147 | 600.328 | 600.164 | 600.215 | 600.152
74 | 599.981 | 600 | 600.46 | 599.735 | 599.972 | 599.919 | 600.437 | 599.857 | 600.58
75 | 599.897 | 600.454 | 599.862 | 599.52 | 600.897 | 599.774 | 600.141 | 600.12 | 599.781
76 | 599.689 | 600.164 | 599.969 | 600.11 | 599.93 | 599.946 | 600.15 | 599.824 | 599.969
77 | 600.202 | 599.769 | 599.859 | 600.071 | 600.374 | 600.414 | 600.172 | 599.551 | 599.855
78 | 599.738 | 600.1 | 599.727 | 600.202 | 600.105 | 599.752 | 600.069 | 599.95 | 599.873
79 | 600.445 | 599.648 | 599.443 | 599.935 | 599.333 | 599.438 | 600.036 | 599.649 | 599.977
80 | 600.015 | 600.292 | 599.7 | 600.015 | 600.027 | 600.278 | 599.932 | 599.865 | 599.845

## Summary
Screen Linearity
| Hor | 0.18105
| Ver | 0.2494
Meas Time
| Meas Date | 2024-01-05 15:38
| Total | 4.2167 | min
Other Data
| Chip Location | 6-6

## for Trend
Date | Plate Type | Meas. Time | Chip Location | Hor | Ver
2024-01-05 15:38 | No 14 SEBP504G-W4F | 4.2167 | 6-6 | 0.18105 | 0.2494